 Elektromechanik pro chladicí zařízení (23-056-H) / Projekt UNIV 3


Rekvalifikační program byl vytvořen v rámci projektu UNIV 3  - Podpora procesu uznávání, který realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Více informací o projektu najdete na www.nuv.cz.univ3.  

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tento rekvalifikační program, který vznikl v rámci projektu UNIV 3 ve spolupráci se středními odbornými školami a dalšími vzdělávacími institucemi, je určen jako pomůcka pro vzdělávací instituce při přípravě rekvalifikačních programů k získání kvalifikace uvedené v Národní soustavě kvalifikací (NSK) a jejich akreditace.

Má charakter modelového vzdělávacího programu, tzn., že se předpokládá jeho doplnění nebo úprava v návaznosti na vzdělávací podmínky školy nebo jiné vzdělávací instituce a plánovanou organizaci vzdělávání (rekvalifikačního kurzu). Zohlednit je třeba také potřeby dopracování na základě požadavků MŠMT k akreditaci a realizaci rekvalifikačních programů (www.msmt.cz/vzdelavani - další vzdělávání).

Zejména je třeba ověřit platnost kvalifikačního a hodnoticího standardu NSK dané kvalifikace, podle kterých byl rekvalifikační program vytvořen. Tzn. ověřit, zda od doby vytvoření tohoto rekvalifikačního programu nedošlo k inovaci příslušných standardů, neboť rekvalifikační program k získání profesní kvalifikace musí být v souladu s platnými standardy. 

Projektový tým UNIV 3 

[image: image1.jpg]’
I ° 3
L!
MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
MLADEZE A TELOVYCHOVY pro konkurenceschopnost

evropsky
socialni
fondvCR EVROPSKA UNIE

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI





Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM  
Elektromechanik pro chladicí zařízení (23-056-H)
[image: image2.png]Narodni ustav
pro vzdelavani




Národní ústav pro vzdělávání, 
školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
2014
Obsah

61. Identifikační údaje rekvalifikačního programu

2. Profil absolventa
7
Výsledky vzdělávání
7
Možnosti pracovního uplatnění absolventa
7
3. Charakteristika rekvalifikačního programu
8
Pojetí a cíle rekvalifikačního programu
8
Organizace výuky
8
Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky
8
Lektorské zabezpečení výuky
9
Vedení dokumentace kurzu
9
Metodické postupy výuky
10
Postupy hodnocení výuky
10
4. Učební plán
12
5. Moduly rekvalifikačního programu
13
Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne
28
Příloha č. 2 – Složení zkušební komise
29
Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů
30
Příloha č. 4 – Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím
 programu
31
Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků
35


 1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu

	Název rekvalifikačního programu
	Elektromechanik pro chladicí zařízení (23-056-H)

	Platnost hodnoticího standardu, dle kterého byl program vytvořen
	Platný od 18. 9. 2011

	Název vzdělávací instituce
	

	Adresa vzdělávací instituce
	

	WWW vzdělávací instituce
	

	Kontaktní osoba
	

	Typ programu dalšího vzdělávání
	Rekvalifikační program – příprava na získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. 

	Vstupní požadavky na uchazeče
	Alespoň základní vzdělání 


	Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče
	Podmínky zdravotní způsobilosti jsou uvedeny na www.nsp.cz
 

	Forma výuky
	Prezenční

	Délka výuky
	80 hodin (44 hod. teoretická výuka vč. cvičení, 36 hod. praktická výuka)

	Způsob ukončení 
	Zkouška k získání profesní kvalifikace Elektromechanik pro chladicí zařízení (23-056-H) dle zákona č.179/2006 Sb.

	Získaná kvalifikace
	Elektromechanik pro chladicí zařízení (23-056-H)

	Certifikáty
	Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu

Osvědčení o získání profesní kvalifikace

	Pracovní činnost, pro niž bude rekvalifikace uskutečňována
	Elektromechanik pro chladicí zařízení


	Jména garantů odborné úrovně rekvalifikace a řádného provádění závěrečných zkoušek
	Garant kurzu:

Autorizovaná osoba:

	
	


2. Profil absolventa
Rekvalifikační program připravuje absolventa na úspěšné vykonání zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb. pro získání profesní kvalifikace Elektromechanik pro chladicí zařízení (23-056-H) a na úspěšný výkon zvolené profesní kvalifikace. 

Výsledky vzdělávání
Absolvent rekvalifikačního programu je schopen:
· Orientovat se v základních pojmech a vztazích v elektrotechnice,
· vysvětlit a popsat ochranu před úrazem elektrickým proudem,

· dodržovat bezpečnost práce při obsluze a práci na chladicích a klimatizačních zařízeních a tepelných čerpadlech,

· jistit elektrická chladicí zařízení, klimatizace a tepelná čerpadla a klást vedení,

· orientovat se v technické dokumentaci a normách, používat tuto dokumentaci při práci na elektrotechnických a elektronických součástích chladicích zařízeních,

· volit postup práce, nářadí, pomůcky a měřidla pro demontáž a montáž, zapojovat a opravovat elektrické a elektronické součásti chladicích zařízení,

· měřit elektrické a neelektrické veličiny a parametry, vyhodnotit naměřené hodnoty u chladicích zařízení,

· diagnostikovat poruchy chladicích zařízení se zaměřením na elektrotechnické a elektronické elementy,

· vyhotovovat záznamy a povinnou dokumentaci o provedené montáži, připojení, opravě nebo kontrole,

· provádět přípravné činnosti při montáži, instalaci a opravách chladicích zařízení se zaměřením na elektrotechnické a elektronické elementy,

· popsat první pomoc při úrazu elektrickou energií.
Možnosti pracovního uplatnění absolventa

Absolvent rekvalifikačního programu je připraven na výkon pracovní pozice:

Elektromechanik pro chladicí zařízení.
3. Charakteristika rekvalifikačního programu 
Pojetí a cíle rekvalifikačního programu

Vzdělávání v programu Elektromechanik pro chladicí zařízení (23-056-H) směřuje k tomu, aby účastníci získali, na úrovni odpovídající jejich schopnostem a učebním předpokladům, odborné kompetence potřebné pro výkon povolání.
Pro úspěšné uplatnění absolventů programu v praxi budou v průběhu výuky rozvíjeny nejen kompetence obsažené ve kvalifikačním standardu NSK, ale i dovednosti a znalosti potřebné pro efektivní komunikaci, spolupráci a řešení problémů. Důraz bude kladen také na podporu samostatnosti, výkonnosti, kvalitu práce a na dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Program je zpracován v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Elektromechanik pro chladicí zařízení, který je platný od 18. 9. 2011.

Organizace výuky

Rekvalifikační program je organizován jako kurz, jeho celková hodinová dotace činí 80 hodin, forma výuky je prezenční. 
Výuka zahrnuje část teoretickou a část praktickou. 
Teoretická výuka v rozsahu 44 hodin je zaměřena na získání potřebných teoretických vědomostí. Délka teoretické vyučovací hodiny je 45 minut. 
Praktická výuka v rozsahu 36 hodin je zaměřena na nácvik dovedností a praktických činností. Délka vyučovací hodiny praktické výuky je 60 minut. 
Praxe je realizována v souladu se zákoníkem práce. Výuka nepřesáhne 8 hodin denně (plus přestávky).

Na začátku teoretické a praktické výuky budou uchazeči proškoleni v oblasti BOZP, PO a ochrany životního prostředí.
Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky

Teoretická výuka je realizována v běžné učebně vybavené dataprojektorem a osobními PC s přístupem na internet. 

Praktická výuka probíhá v odborných učebnách a dílnách, které jsou vybaveny v souladu s požadavky příslušného hodnoticího standardu. Praktická výuka může probíhat také na pracovištích zaměstnavatelů, která disponují uvedeným zařízením. 

Pro zajištění praktické výuky podle tohoto rekvalifikačního programu je třeba mít k dispozici minimálně následující materiálně technické zázemí:

· Technické normy z oblasti elektrotechniky:

třída 33 - Elektrotechnika – Elektrotechnické předpisy 

třída 34 - Elektrotechnika 

třída 35 - Elektrotechnika 

třída 36 - Elektrotechnika 

třída 37 - Elektrotechnika – Energetika 

třída 38 - Energetika – Požární bezpečnost,

· měřicí přístroje pro měření elektrických veličin (napětí, proudu, odporu, přechodového odporu, izolačního odporu, měření odporu uzemnění): multimetr, měřič izolačního odporu elektrické izolace, měřič odporu uzemnění, zkušební přístroj předmětů a nářadí, 

· běžné ruční nářadí a pomůcky: šroubováky (ploché, křížové), kleště (štípací, kombinované), klíče (stranové, očkové, TORX, zástrčné, trubkové), páječka, gola sada, ráčna pro ventily, pilníky, vadaska, zdrhovací kleště, Sika kleště, teploměr, kladivo, 

· součásti chladivových systémů:  chladivové kompresory, kondenzátor, výparník, dehydrátor, ventily používané v chladicích systémech, řídící prvky chladicích systémů,

· materiál pro elektrické rozvody: vodiče, úložný materiál (trubky, lišty, kanály, žlaby, krabice), spojovací materiál (čtyřpólové a pětipólové svorkovnice do krabic, plastové svorkovnice, svorky RSA na DIN lištu, svítidlové spojky a svorkovnice, řadové svorkovnice porcelánové, stoupačkové svorkovnice, zemnicí a hromosvodové svorky), upevňovací materiál, pomocný materiál (hmoždinky, špalíky, vruty, těsnící tmely), pojistky, jističe, proudové a napěťové chrániče,

· funkční chladicí zařízení s volným přístupem k potrubí a jednotlivým součástem chladicího okruhu a s nejméně dvěma měřicími body, dokumentaci výše zmíněného chladicího zařízení, schéma zapojení,

· katalog libovolného dodavatele materiálu a nářadí pro servis chladicích zařízení.
Lektorské zabezpečení výuky
Požadovaná kvalifikace lektorů programu:

a) Odborná způsobilost:

· střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu, nebo
· vyšší odborné vzdělání v akreditovaném vzdělávacím programu VOŠ, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu, nebo
· vysokoškolské vzdělání v akreditovaném studijním programu studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu.
b) Pedagogická způsobilost:

· bakalářské vzdělání v programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na přípravu učitelů středních škol, nebo
· úspěšné absolvování programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného VŠ, který je zaměřen na přípravu učitelů středních škol, nebo
· úspěšně ukončený certifikovaný kurz lektora, nebo
· úspěšně ukončené studium pedagogiky.
c) Odborná praxe:

Nejméně 2 roky odborné praxe, 3 roky pedagogické praxe (alespoň jeden lektor).

d) Lektor pro výuku praxe v programech na úrovni H disponuje navíc výučním listem v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu, nebo kvalifikací učitele odborného výcviku v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu.

Vedení dokumentace kurzu 
V souvislosti s kurzem je vedena dokumentace o: 
a) Zahájení vzdělávání (vstupní dotazník účastníka vzdělávání, včetně uvedení jeho identifikačních údajů a kopie dokladu o dosaženém stupni nejvyššího dosaženého vzdělání).

b) Průběhu vzdělávání („třídní kniha“ ve které bude uvedeno datum konání výuky, hodinový rozsah výuky s rozdělením na teoretickou a praktickou výuku, konkrétní obsah výuky, evidence účastníků výuky, jméno a podpis vyučujícího). 
c) Ukončení vzdělávání (evidence účastníků u závěrečné zkoušky, kopie vydaných certifikátů – potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a Osvědčení o získání profesní kvalifikace).
Poznámka:Tyto doklady jsou ve vzdělávací organizaci uchovávány po dobu platnosti akreditace, popř. do doby ukončení kurzu zahájeného v době platnosti udělené akreditace.

Kopie vydaných certifikátů jsou ve vzdělávací instituci uchovávány v souladu se zákonem o archivnictví.
Vzory certifikátů a podmínky jejich vydávání jsou uvedeny na http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsivzdelavani/rekvalifikace
Metodické postupy výuky
Výukové metody:

· Výklad s využitím pomůcek, obrazů, multimediálních prezentací, internetu,
· řešení problémových úloh a diskuse,

· instruktáž,

· demonstrace,

· praktický nácvik,

· samostatná práce pod dohledem lektora.
Lektor bude přizpůsobovat výuku všem relevantním podmínkám, zejména skutečnosti, že se jedná o dospělé účastníky vzdělávání. Bude spojovat teorii s praxí a využívat praktických zkušeností účastníků, dbát na přiměřenost, individuální přístup, názornost a trvanlivost získaných znalostí a dovedností. Důraz je kladen na praktickou výuku, která tvoří většinu programu. 
Postupy hodnocení výuky
Vzdělávání v jednotlivých modulech je ukončeno zápočtem.

Účastníci budou hodnoceni podle kritérií (parametrů) stanovených v jednotlivých modulech a účasti ve výuce.

V průběhu výuky všech modulů bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor na základě svého pozorování rozhodne, že účastník disponuje všemi požadovanými kompetencemi, započte účastníkovi modul. 

Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník dosáhl všech požadovaných výstupů modulu, zadá účastníkovi úkol, na jehož splnění bude mít účastník novou možnost prokázat, že potřebnými kompetencemi skutečně disponuje. 
Jestliže absolvent dosáhne alespoň 80% účasti na vzdělávání (v kurzu), vystaví se mu Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu. 

Vzdělávání v rekvalifikačním programu je ukončeno vykonáním zkoušky dle zákona 

č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace.
4. Učební plán 
	Název vzdělávací instituce

	Adresa vzdělávací instituce


	Elektromechanik pro chladicí zařízení (kód: 23-056-H)

	Název modulu
	Kód modulu
	Hodinová dotace
	Způsob ukončení modulu

	
	
	Teoretická výuka
	Praktická výuka
	

	BOZP při obsluze a práci na elektrických zařízeních 
	ECHZ 1
	10
	2
	Zápočet

	Ochrana před úrazem a první pomoc při úrazu elektrickým proudem
	ECHZ 2
	6
	2
	Zápočet

	Základní pojmy a vztahy v elektrotechnice
	ECHZ 3
	8
	0
	Zápočet

	Technická dokumentace elektrických součástí chladicích zařízení
	ECHZ 4
	8
	4
	Zápočet

	Demontáž, montáž a zapojení elektrických součástí chladicích zařízení
	ECHZ 5
	2
	14
	Zápočet

	Kontrola a diagnostika poruch chladicích zařízení
	ECHZ 6
	2
	14
	Zápočet

	Kladení vedení a jištění elektrických chladicích zařízení, klimatizací a tepelných čerpadel
	ECHZ 7
	8
	0
	Zápočet

	Počet hodin teoretické a praktické výuky
	
	44
	36
	

	Počet hodin celkem
	
	80
	


Optimální trajektorie:

	ECHZ 1 –>  ECHZ 2  –> ECHZ 3  –> ECHZ 4  –> ECHZ 5  –> ECHZ 6  –> ECHZ 7


Vysvětlivky: Šipka mezi kódy modulů (() znamená, že modul za šipkou může být studován až po absolvování modulu před šipkou. Lomítko mezi moduly (/) znamená, že dané moduly mohou být studovány v libovolném pořadí nebo souběžně. Použití závorek znamená, že označená skupina modulů je soudržným celkem z hlediska závaznosti či volitelnosti pořadí.


5. Moduly rekvalifikačního programu 

	Název modulu
	BOZP při obsluze a práci 
 na elektrických zařízeních 
	Kód
	ECHZ 1

	Délka modulu
	12 hodin (10 teorie + 2 praxe)
	Platnost 
	

	Typ modulu
	Povinný
	
	

	Vstupní předpoklady
	 Alespoň základní vzdělání

	Stručná anotace vymezující cíle modulu

V modulu se účastníci si osvojí požadavky bezpečnosti práce na elektrických zařízeních chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel a požární ochrany.

	Předpokládané výsledky výuky

Absolvent modulu bude schopen:

a) Vysvětlit rozdíl mezi obsluhou a prací na elektrickém zařízení,
b) popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci bez napětí, 

c) popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci pod napětím, 

d) popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci v blízkosti živých částí, 

e) vyjmenovat osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP).

	Učivo / obsah výuky
· Obsluha a práce na elektrickém zařízení

· Osobní ochranné pracovní prostředky
· Bezpečnost práce na okruhu bez napětí
· Bezpečnost práce na okruhu pod elektrickým napětím
· Bezpečnost práce v blízkosti živých částí

· Požární ochrana

	Postupy výuky

· Výklad s využitím pomůcek, obrazů, multimediálních prezentací, internetu,
· řešení problémových úloh a diskuse.

	Ukončení modulu

Modul je ukončen zápočtem.

Podkladem je účast na vzdělávání a posouzení práce jednotlivých účastníků lektorem.

V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje.



	Parametry pro hodnocení výsledků výuky

výsledek výuky

parametry pro hodnocení

 a)
Správnost a úplnost vysvětlení rozdílu mezi obsluhou a prací na elektrickém zařízení.
 b)
Správnost a úplnost popisu opatření při práci na elektrickém zařízení bez napětí. Použití správné terminologie.
 c)
Správnost a úplnost popisu opatření při práci na elektrickém zařízení pod napětím. Použití správné terminologie.
 d)
Správnost a úplnost popisu opatření při práci na elektrickém zařízení v blízkosti živých částí. Použití správné terminologie.
 e)

Správnost a úplnost výčtu OOPP. Použití správné terminologie.


	Doporučená literatura pro lektory
BROŽ, J., ČEJKA, Z., FENCL, Z. Chladicí a klimatizační technika. Praha: Svaz chladicí a klimatizační techniky, 2011, ISBN 978-80-260-0558-2.
TKOTZ, Klaus. Příručka pro elektrotechnika. Brno: Europa-Sobotáles, 2006.

ISBN 80-86706-00-1.


	Název modulu
	Ochrana před úrazem a první pomoc při úrazu elektrickým proudem
	Kód
	ECHZ 2

	Délka modulu
	8 hodin (6 teorie + 2 praxe)
	Platnost 
	

	Typ modulu
	Povinný
	
	

	Vstupní předpoklady
	Ukončený modul ECHZ 1

	Stručná anotace vymezující cíle modulu

V modulu se účastníci se seznámí s prostředky a opatřeními k ochraně před úrazem elektrickým proudem, s účinky elektrického proudu na člověka a s první pomocí při úrazu elektrickým proudem.

	Předpokládané výsledky výuky

Absolvent modulu bude schopen:

a) Vysvětlit funkci prostředků základní ochrany,
b) popsat prostředky ochrany při poruše, vysvětlit jejich funkci,
c) popsat přehled opatření pro ochranu před úrazem elektrickým proudem,
d) vysvětlit meze dovolených dotykových napětí,
e) vysvětlit princip proudového chrániče a uvést příklady použití,
f) uvést a popsat třídy ochrany elektrických předmětů,
g) popsat účinky elektrického proudu na člověka,
h) popsat poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým výbojem,
i) popsat poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem.

	Učivo / obsah výuky

· Prostředky základní ochrany a jejich funkce
· Opatření a prostředky ochrany při poruše 
· Opatření a prostředky pro ochranu před úrazem elektrickým proudem

· Meze dovolených dotykových napětí
· Proudový chránič (princip, zapojení v obvodu, použití)
· Třídy ochrany elektrických předmětů
· Účinky elektrického proudu na člověka

· První pomoc při úrazu elektrickým proudem nebo výbojem.

	Postupy výuky

· Výklad s využitím pomůcek, obrazů, multimediálních prezentací, internetu,
· řešení problémových úloh a diskuse,

· instruktáž,
· předvedení a nácvik první pomoci.

	Ukončení modulu

Modul je ukončen zápočtem.

Podkladem je účast na vzdělávání a posouzení práce jednotlivých účastníků lektorem.

Metodou řízeného rozhovoru, pozorování a řešení zadaných úloh rozhodne o tom, zda účastník dosáhl potřebných znalostí učiva, či nikoli.

Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, bude účastníkovi zadán úkol nový, na němž znovu prokáže, do jaké míry si učivo osvojil.

	Parametry pro hodnocení výsledků výuky

výsledek výuky

parametry pro hodnocení

 a)
Správnost vysvětlení funkce základní ochrany při poruše. Použití správné terminologie.
 b)
Správnost a úplnost popisu a vysvětlení funkce. Použití správné terminologie.
 c)
Správnost a úplnost přehledu opatření pro ochranu před úrazem elektrickým proudem. Použití správné terminologie.
 d)
Správnost vysvětlení a přesnost vymezení dovolených dotykových napětí.
 e)

Správnost vysvětlení principu proudového chrániče, uvedení správných příkladů použití. Použití správné terminologie.
 f)
Správnost a úplnost popisu tříd ochrany elektrických předmětů. Použití správné terminologie.
 g)
Správnost a úplnost popisu účinků elektrického proudu na člověka.
 h)
Správnost a úplnost popisu první pomoci při úrazu elektrickým výbojem.
 i)
Správnost a úplnost popisu první pomoci při úrazu elektrickým proudem.


	Doporučená literatura pro lektory

TKOTZ, Klaus. Příručka pro elektrotechnika. Brno: Europa-Sobotáles, 2006.

ISBN 80-86706-00-1.
BYDŽOVSKÝ, Jan. Předlékařská první pomoc. Praha:Grada, 2011.
 ISBN 978-80-247-2334-1.


	Název modulu
	Základní pojmy a vztahy v elektrotechnice
	Kód
	ECHZ 3

	Délka modulu
	8 hodin (8 teorie +cvičení)
	Platnost 
	

	Typ modulu
	Povinný
	
	

	Vstupní předpoklady
	Absolvování modulu ECHZ 2

	Stručná anotace vymezující cíle modulu

Účastníci si osvojí základní vztahy mezi elektrickým napětím, proudem, odporem, výkonem a prací elektrického proudu, principy řešení jednoduchých obvodů. Seznámí se s rozdělením a značením sítí, vodičů, svorek a ochrany krytem. 

	Předpokládané výsledky výuky

Absolvent modulu bude schopen:

a) Napsat základní vztahy mezi elektrickým napětím, proudem, odporem, výkonem a prací pro stejnosměrný a střídavý proud,
b) vysvětlit principy řešení jednoduchých elektrických obvodů,
c) popsat rozdělení a značení elektrických sítí,
d) vysvětlit způsoby označení vodičů a svorek,

e) popsat stupně ochrany krytem pomocí IP (international protection) kódu.

	· Učivo / obsah výuky
· Vymezení veličin elektrické napětí, elektrický proud, elektrický odpor, výkon a práce pro stejnosměrný a střídavý proud, základní vztahy mezi nimi
· Řešení jednoduchých elektrických obvodů
· Elektrické sítě, jejich rozdělení a značení
· Značení vodičů a svorek
· Ochrana krytem - IP kódy

	Postupy výuky

· Výklad s využitím pomůcek, obrazů, multimediálních prezentací, internetu,
· cvičení a řešení problémových úloh,

Vymezení (definice) elektrických veličin a jejich základních vztahů nutno vyučovat s přihlédnutím k vstupním znalostem účastníků a k cílům programu, tj. především k  používání těchto pojmů a vztahů v praxi.

	Ukončení modulu

Modul je ukončen zápočtem.

Podkladem je účast na vzdělávání a posouzení práce jednotlivých účastníků lektorem.

Metodou řízeného rozhovoru, pozorování a řešení jim zadaných úloh rozhodne o tom, zda účastník dosáhl potřebných znalostí učiva, či nikoli.

Pokud nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, bude účastníkovi zadán úkol nový, na němž znovu prokáže, do jaké míry si učivo osvojil. 

	Parametry pro hodnocení výsledků výuky

výsledek výuky

parametry pro hodnocení

 a)
Správnost uvedených vztahů mezi elektrickými veličinami.
 b)
Správnost a úplnost vysvětlení principu řešení jednoduchých elektrických obvodů.
 c)
Správnost a úplnost popisu rozdělení a značení elektrických sítí. Použití správné terminologie. 
 d)
Správnost a úplnost vysvětlení značení vodičů a svorek. Použití správné terminologie.
 e)
Správnost a úplnost popisu tříd ochrany krytem pomocí IP kódu.


	Doporučená literatura pro lektory
TKOTZ, Klaus. Příručka pro elektrotechnika. Brno: Europa-Sobotáles, 2006.

ISBN 80-86706-00-1.


	Název modulu
	Technická dokumentace elektrických součástí chladicích zařízení
	Kód
	ECHZ 4

	Délka modulu
	12 hodin (8 teorie + 4 praxe)
	Platnost 
	

	Typ modulu
	Povinný
	
	

	Vstupní předpoklady
	Absolvování modulu ECHZ 3

	Stručná anotace vymezující cíle modulu

Účastníci se naučí číst s porozuměním technickou dokumentaci elektrických součástí chladicích zařízení.

	Předpokládané výsledky výuky

Absolvent modulu bude schopen:

a) Objasnit technickou dokumentaci zařízení a přístrojů, 

b) Rozlišovat na elektrotechnických výkresech schematické značky elektrických přístrojů a spotřebičů, obvodů, obvodových prvků a součástek,

c) stanovit v souvislostech odpovídající charakteristiky u schematických značek obvodových prvků a součástek,

d) identifikovat elektrické obvody způsobem umožňujícím zařízení proměřovat a opravovat.

	Učivo / obsah výuky

· Technická dokumentace a normy, jejich účel a použití

· Schematické značky v  elektrotechnických výkresech
· Charakteristiky obvodových prvků a součástek 
· Identifikace elektrických obvodů z hlediska proměřování a oprav


	Postupy výuky

· Výklad s využitím pomůcek, obrazů, multimediálních prezentací, internetu,
· práce s informacemi (čtení technické dokumentace),

· řešení problémových úloh.

Výuku zaměřit jen na obvodové prvky a součástky používané v elektrických a elektronických součástech chladicích zařízení, klimatizací a tepelných čerpadel.

	Ukončení modulu

Modul je ukončen zápočtem.

Podkladem je účast na vzdělávání a posouzení práce jednotlivých účastníků lektorem.

Metodou řízeného rozhovoru, pozorování a řešení jim zadaných úloh rozhodne o tom, zda účastník dosáhl potřebných znalostí učiva, či nikoli.

Pokud nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, bude účastníkovi zadán úkol nový, na němž znovu prokáže, do jaké míry si učivo osvojil.

	Parametry pro hodnocení výsledků výuky

výsledek výuky

parametry pro hodnocení

 a)
Správnost a úplnost objasnění dokumentace zařízení a přístrojů. Použití správné terminologie.
 b)
Správnost určení součástky. Použití správné terminologie.
 c)
Správnost stanovení charakteristik obvodových prvků a součástek u schematických značek. Použití správné terminologie.
 d)
Správnost identifikace obvodu. Použití správné terminologie.


	Doporučená literatura pro lektory
TKOTZ, Klaus. Příručka pro elektrotechnika. Brno: Europa-Sobotáles, 2006.

ISBN 80-86706-00-1.
BERKA, Štěpán. Elektrotechnická schémata a zapojení 1: Základní obvody a prvky. Praha: Ben, 2008, ISBN 978-80-7300-239-8.


	Název modulu
	Demontáž, montáž a zapojení elektrických součástí chladicích zařízení
	Kód
	ECHZ 5

	Délka modulu
	16 hodin (2 teorie + 14 praxe)
	Platnost 
	

	Typ modulu
	Povinný
	
	

	Vstupní předpoklady
	Absolvování modulu ECHZ 4

	Stručná anotace vymezující cíle modulu

Účastníci se naučí připravit a provést demontáž a montáž elektrických a elektronických součástí chladicích zařízení.

	Předpokládané výsledky výuky

Absolvent modulu bude schopen:

a) Plánovat pracovní operace v závislosti na okolnostech a výsledku předchozích činností,
b) určit pro každou pracovní činnost nezbytné měřicí přístroje, nářadí a materiál,
c) zapojit elektromotor se zabudovanou nadproudovou ochranou,
d) zapojit elektromotor s přepínáním hvězda - trojúhelník,

e) zapojit stykače, proudové a napěťové chrániče podle zadaného schématu,

f) zapojit rozvaděč chladicího zařízení,
g) upravovat konce vodičů, zhotovovat formy a svazky,
h) demontovat a sestavovat běžné elektromechanické mechanizmy,

i) demontovat a nahrazovat elektronické obvody pro měření a regulaci chladicích zařízení.

	Učivo / obsah výuky

· Plánování pracovních operací
· BOZP a ochrana životního prostředí při montážních a demontážních pracích. 

· Měřicí přístroje používané pro demontáž a montáž elektrických a elektronických součástí chladicích zařízení
· Nářadí pro demontáž a montáž elektrických a elektronických součástí chladicích zařízení

· Zapojení elektromotoru se zabudovanou nadproudovou ochranou
· Zapojení elektromotoru s přepínáním hvězda trojúhelník
· Zapojení stykačů, proudových a napěťových chráničů dle zadaného schématu
· Zapojení rozvaděče chladicího zařízení,

· Úprava konců vodičů
· Zhotovování forem a svazků

· Demontáž a montáž běžných elektromechanických mechanizmů
· Demontáž a montáž elektronických obvodů pro měření a regulaci chladicích zařízení

	Postupy výuky
· Výklad s využitím pomůcek, obrazů, multimediálních prezentací, internetu,
· instruktáž,

· demonstrace, 

· praktický nácvik.

	Ukončení modulu

Modul je ukončen zápočtem.

Podkladem je účast na vzdělávání a posouzení práce jednotlivých účastníků lektorem.

Metodou řízeného rozhovoru, pozorování a řešení jim zadaných úloh rozhodne o tom, zda účastník dosáhl potřebných znalostí učiva, či nikoli.

Pokud nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, bude účastníkovi zadán úkol nový, na němž znovu prokáže, do jaké míry si učivo osvojil.

	Parametry pro hodnocení výsledků výuky

výsledek výuky

parametry pro hodnocení

 a)
Správnost a úplnost zpracovaného plánu pracovních operací. Použití správné terminologie.
 b)
Správnost a úplnost výběru měřicích přístrojů, nářadí a materiálu. Použití správné terminologie.
 c)
Správnost postupu zapojení elektromotoru s nadproudovou ochranou.  Funkčnost provedeného zapojení. Dodržení pravidel BOZP.
 d)

Správnost postupu zapojení elektromotoru s přepínáním hvězda - trojúhelník.  Funkčnost provedeného zapojení. Dodržení pravidel BOZP.
 e)
Správnost postupu zapojení stykačů, proudového a napěťového chrániče.  Funkčnost provedeného zapojení. Dodržení pravidel BOZP.
 f)
Správnost postupu zapojení rozvaděče chladicího zařízení.  Funkčnost provedeného zapojení. Dodržení pravidel BOZP.
 g)
Dodržení technologického postupu, kvalita zpracování úpravy konců vodičů, forem a svazků. Dodržení pravidel BOZP a OŽP.
 h)
Dodržení technologického postupu demontáže a montáže mechanizmů. Dodržení pravidel BOZP.
 i)
Dodržení technologického postupu demontáže a montáže elektronických obvodů pro měření a regulaci chladicích zařízení. Dodržení pravidel BOZP.


	Doporučená literatura pro lektory
BROŽ, J., ČEJKA, Z., FENCL, Z. Chladicí a klimatizační technika. Praha: Svaz chladicí a klimatizační techniky, 2011, ISBN 978-80-260-0558-2.
TKOTZ, Klaus. Příručka pro elektrotechnika. Brno: Europa-Sobotáles, 2006.

ISBN 80-86706-00-1.


	Název modulu
	Kontrola a diagnostika poruch chladicích zařízení
	Kód
	ECHZ 6

	Délka modulu
	16 hodin (2 teorie + 14 praxe)
	Platnost 
	

	Typ modulu
	Povinný
	
	

	Vstupní předpoklady
	Absolvování modulu ECHZ 5

	Stručná anotace vymezující cíle modulu

Účastníci se naučí proměřit a diagnosticky vyhodnotit elektrické a elektronické součásti chladicího zařízení, provádět kontroly a zpracovat dokumentaci změn a provedených pracovních úkonů na zařízení. 

	Předpokládané výsledky výuky

Absolvent modulu bude schopen:
a) Změřit a diagnosticky vyhodnotit elektrické a elektronické součásti chladicího zařízení,
b) volit vhodné měřicí metody a přístroje,

c) změřit pokles napětí u motorů s kotvou nakrátko,
d) změřit rozběhový a jmenovitý proud u jednofázového asynchronního motoru,
e) nastavit měnič frekvence,
f) změřit přechodový odpor,
g) změřit izolační odpor,

h) změřit odpor uzemnění,

i) změřit teplotu a tlak,

j) zkontrolovat elektrické hodnoty na převodnících, snímačích, motorkompresorech,

k) zpracovat naměřené hodnoty,

l) charakterizovat závadu a rozhodnout o postupu opravy,

m)  provádět profylaktickou nebo bezpečnostní kontrolu,

n) zdokumentovat změny na zařízení systému a popsat provedené pracovní úkony,
o) provádět kontroly elektrických zařízení v rozsahu návodu k použití nebo stanoveném příslušnými normami nebo místními provozními a bezpečnostními předpisy.

	Učivo / obsah výuky

· Měření a diagnostické vyhodnocování elektrických a elektronických součástí chladicího zařízení.
· BOZP při elektrických měřeních

· Měření poklesu napětí u motorů s kotvou nakrátko

· Měření rozběhového a jmenovitého proudu u jednofázového asynchronního motoru

· Nastavení měniče frekvence

· Měření přechodového odporu, izolačního odporu, odporu uzemnění

· Měření tlaku a teploty

· Kontrola elektrických hodnot na převodnících, snímačích a motorkompresorech

· Zpracování naměřených hodnot

· Závady a opravy chladicích zařízení

· Charakteristika závady a návrh postupu opravy 
· Kontroly dle norem, provozních a bezpečnostních předpisů a návodů k použití. Profylaktické a bezpečnostní kontroly
· Dokumentace a vedení záznamů elektrických zařízení

	Postupy výuky
· Výklad s využitím pomůcek, obrazů, multimediálních prezentací, internetu,
· instruktáž,

· demonstrace,

· praktické předvedení,

· praktický  nácvik. 

	Ukončení modulu

Modul je ukončen zápočtem.

Podkladem je účast na vzdělávání a posouzení práce jednotlivých účastníků lektorem.

Metodou řízeného rozhovoru, pozorování a řešení jim zadaných úloh rozhodne o tom, zda účastník dosáhl potřebných znalostí učiva, či nikoli.

Pokud nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, bude účastníkovi zadán úkol nový, na němž znovu prokáže, do jaké míry si učivo osvojil.

	Parametry pro hodnocení výsledků výuky

výsledek výuky

parametry pro hodnocení

 a)
Správnost postupu měření, přesnost naměřených hodnot a  správnost  diagnostického vyhodnocení. Dodržení pravidel BOZP.
 b)
Správnost volby měřicí metody a přístrojů. 
 c)
Správnost postupu měření, přesnost naměřených hodnot. Dodržení pravidel BOZP.
 d)
Správnost postupu měření, přesnost naměřených hodnot. Dodržení pravidel BOZP.
 e)
Dodržení technologického postupu nastavování měniče frekvence. Funkčnost nastavení. Dodržení pravidel BOZP.

 f)

Správnost postupu měření, přesnost naměřených hodnot. Dodržení pravidel BOZP.

 g)

Správnost postupu měření, přesnost naměřených hodnot. Dodržení pravidel BOZP.

 h)

Správnost postupu měření, přesnost naměřených hodnot. Dodržení pravidel BOZP.

 i)

Správnost postupu měření, přesnost naměřených hodnot. Dodržení pravidel BOZP.

 j)

Správnost postupu měření, přesnost naměřených hodnot. Dodržení pravidel BOZP.

 k)
Správnost postupu a přesnost zpracování naměřených hodnot.
 l)

Správnost stanovení /charakteristiky závady a návrhu postupu opravy. Správné použití odborné terminologie.

 m)

Správnost technologického postupu provedení kontroly elektrických zařízení.
 n)

Správnost a úplnost zdokumentování změn na zařízení a popisu provedených pracovních úkonů.

 o)

Dodržení technologického postupu kontrol. Dodržení pravidel BOZP.


	Doporučená literatura pro lektory
BROŽ, J., ČEJKA, Z., FENCL, Z. Chladicí a klimatizační technika. Praha: Svaz chladicí a klimatizační techniky, 2011, ISBN 978-80-260-0558-2.



	Název modulu
	Kladení vedení a jištění elektrických chladicích zařízení, klimatizací a tepelných čerpadel 
	Kód
	ECHZ 7

	Délka modulu
	8 hodin (8 teorie +cvičení)
	Platnost 
	

	Typ modulu
	Povinný
	
	

	Vstupní předpoklady
	Absolvování modulu ECHZ 6

	Stručná anotace vymezující cíle modulu

Účastníci se naučí zásady kladení elektrických vedení, dimenzování vodičů, zapojení přístrojů a spotřebičů, a principy jištění elektrických chladicích zařízení, klimatizací a tepelných čerpadel.

	Předpokládané výsledky výuky

Absolvent modulu bude schopen:

a) Vyjmenovat základní zásady pro dimenzování vedení,
b) vysvětlit princip působení ochran proti nadproudům,

c) popsat základní zásady pro kladení elektrických vedení,

d) vysvětlit hlavní zásady pro připojování elektrických přístrojů a spotřebičů,

e) popsat druhy a provedení pohyblivých přívodů,

f) vysvětlit princip působení ochran proti přepětí,

g) popsat princip ochrany elektrických a elektronických systémů před elektromagnetickými účinky bleskového proudu.

	Učivo / obsah výuky

· Dimenzování elektrického vedení
· Ochrana proti nadproudům

· Kladení elektrického vedení
· Zásady připojení přístrojů a spotřebičů
· Druhy a provedení pohyblivých přívodů

· Ochrana elektrických zařízení proti přepětí
· Ochrana elektrických a elektronických systémů proti elektromagnetickým účinkům bleskového proudu

	Postupy výuky
· Výklad s využitím pomůcek, obrazů, multimediálních prezentací, internetu,
· demonstrace,

· řešení problémových úloh a cvičení,

· diskuse.


	Ukončení modulu

Modul je ukončen zápočtem.

Podkladem je účast na vzdělávání a posouzení práce jednotlivých účastníků lektorem.

Metodou řízeného rozhovoru, pozorování a řešení jim zadaných úloh rozhodne o tom, zda účastník dosáhl potřebných znalostí učiva, či nikoli.

Pokud nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, bude účastníkovi zadán úkol nový, na němž znovu prokáže, do jaké míry si učivo osvojil.

	Parametry pro hodnocení výsledků výuky

výsledek výuky

parametry pro hodnocení

 a)
Správnost a úplnost vyjmenování základních zásad pro dimenzování vedení.
 b)
Správnost vysvětlení principu působení ochran proti nadproudům. Správnost použité terminologie.
 c)
Správnost a úplnost popisu základních zásad pro kladení elektrických vedení. 
 d)
Správnost a úplnost vysvětlení hlavních zásad pro připojování elektrických přístrojů a spotřebičů.
 e)

Správnost a úplnost popisu druhů pohyblivých přívodů.
 f)
Správnost a úplnost vysvětlení principu působení ochran proti přepětí. Použití správné terminologie.
 g)
Správnost a úplnost popisu principu ochrany elektrických a elektronických systémů před elektromagnetickými účinky bleskového proudu.


	Doporučená literatura pro lektory
BROŽ, J., ČEJKA, Z., FENCL, Z. Chladicí a klimatizační technika. Praha: Svaz chladicí a klimatizační techniky, 2011, ISBN 978-80-260-0558-2.
TKOTZ, Klaus. Příručka pro elektrotechnika. Brno: Europa-Sobotáles, 2006.

ISBN 80-86706-00-1.


Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne

	Hodina 

číslo
	Od - do
	Předmět - modul

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	


Příloha č. 2 – Složení zkušební komise


Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů 

	Seznam lektorů

	Jméno, příjmení, popř. titul lektora
	Vyučovaný předmět/

modul

(vypsat)
	Kvalifikace/

vzdělání/
 studijní obor
	Odborná praxe 
(počet let)
	Pedagogická praxe 
(počet let)
	Vlastnoruční podpis lektora/ky (že souhlasí s uvedenými údaji a se zařazením do lektorského sboru) 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Příloha č. 4 – Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu


Název a adresa vzdělávacího zařízení

Vzdělávací program akreditován MŠMT dne ………… pod čj.: ……………….

potvrzení

o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

po ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhl. MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.

Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

Absolvoval (a) rekvalifikační program:
Elektromechanik pro chladicí zařízení  (23-056-H)
pro pracovní činnost: Elektromechanik pro chladicí zařízení
Kurz proběhl v období od ……….….do…………… 

V rozsahu

- na teorii  



 44   vyučovacích hodin




- na praxi 



 36   vyučovacích hodin

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V …………………... dne ……………


…………………………………
…..………………………….....

Eva Nováková 
Pavel Černý


garant kurzu
L.S.
statutární zástupce vzdělávacího zařízení
Vzdělávací program obsahoval tyto moduly:

BOZP při obsluze a práci na elektrických  zařízeních 
   12 hodin

Ochrana před úrazem a první pomoc při úrazu elektrickým proudem          8 hodin

Základní pojmy a vztahy v elektrotechnice                                                   8 hodin

Technická dokumentace elektrických součástí chladicích zařízení            12 hodin

Demontáž, montáž a zapojení elektrických součástí chladicích zařízení   16 hodin

Kontrola a diagnostika poruch chladicích zařízení                                      16 hodin

Kladení vedení a jištění elektrických chladicích zařízení, klimatizací a tepelných čerpadel                                                                                                         8 hodin

…………………………………..

statutární zástupce vzdělávacího zařízení

L.S.

Název a adresa zařízení

Škola zařazena do rejstříku škol a školských zařízení/Studijní program akreditován MŠMT* dne ………… pod čj.: ……………….

potvrzení

o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu realizovaného dle § 108, odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, školou( v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysokou školou s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu

Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

Absolvoval (a) rekvalifikační program:

 Elektromechanik pro chladicí zařízení (23-056-H)
pro pracovní činnost: Elektromechanik pro chladicí zařízení
Kurz proběhl v období od ……….…..do…………… 

V rozsahu

- na teorii  



44   vyučovacích hodin




- na praxi 



36   hodin

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V …………………... dne ……………


…………………………………
…..………………………….....

Eva Nováková 
Pavel Černý


garant kurzu
L.S.
statutární zástupce vzdělávacího zařízení
Vzdělávací program obsahoval tyto moduly:

BOZP při obsluze a práci na elektrických zařízeních                                 12 hodin

Ochrana před úrazem a první pomoc při úrazu elektrickým proudem          8 hodin

Základní pojmy a vztahy v elektrotechnice                                                   8 hodin

Technická dokumentace elektrických součástí chladicích zařízení            12 hodin

Demontáž, montáž a zapojení elektrických součástí chladicích zařízení   16 hodin

Kontrola a diagnostika poruch chladicích zařízení                                      16 hodin

Kladení vedení a jištění elektrických chladicích zařízení, klimatizací a tepelných čerpadel                                                                                                         8 hodin

………………………….
statutární zástupce vzdělávacího zařízení                                             

L.S.
Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků 


Název vzdělávací instituce

Hodnocení spokojenosti s kurzem

Název rekvalifikačního programu:

Termín konání kurzu (od – do):

Vážená účastnice kurzu,

Vážený účastníku kurzu,

žádáme Vás o vyjádření Vaši spokojenosti s obsahem a průběhem tohoto rekvalifikačního kurzu.  Vaše hodnocení a názory budou použity pouze pro zkvalitnění vzdělávacího programu a další práce realizátorů kurzu, jsou zcela interní a nebude s nimi jinak nakládáno.

Děkujeme                                                                   ………………………..

                                                                                         Garant kurzu

1. Hodnotíte tento program za osobně přínosný?    (Odpověď zaškrtněte)

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne 

2. Získali jste znalosti a dovednosti, které jste očekávali? 

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne 

3. Myslíte si, že získané znalosti a zkušenosti z tohoto kurzu uplatníte ve Vaší praxi?

Ano


Spíše ano

Spíše ne

Ne

4. Byl pro Vás rozsah probíraného učiva dostačující?

Ano


Spíše ano

Spíše ne

Ne


5. Byl(a) jste spokojen(a) s rozsahem a kvalitou praktické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

6. Byl(a) jste spokojen(a) s rozsahem a kvalitou teoretické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

7. Byl výklad učiva pro Vás dostatečně srozumitelný a názorný?
Ano

Spíše ano
Spíše ne

Ne

8. Která témata byla nejvíce zajímavá?

9. Vyhovovala Vám organizace výuky?
Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne
10. Co byste v programu a ve výuce zlepšil/-a?

11. Celkové hodnocení programu (stupnice známek jako ve škole 1 - 5):

Vaše další komentáře a připomínky. Zejména k označení Spíše ne, Ne:
�








Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání











REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM  





Elektromechanik pro chladicí zařízení (23-056-H)
































�














Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy














� Zvolte a vyplňte jeden ze vzorů. Dvoustránkový vzor pro profesní kvalifikace je ke stažení na �HYPERLINK "http://www.msmt.cz/vzdelavani"�www.msmt.cz/vzdelavani� - další vzdělávání.


( Nehodící se vypustí. 








PAGE  
5

[image: image3.jpg]’
I ° 3
L!
MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
MLADEZE A TELOVYCHOVY pro konkurenceschopnost

evropsky
socialni
fondvCR EVROPSKA UNIE

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI




[image: image4.jpg]


