Montér elektrických instalací 26-017-H / Projekt UNIV 3


Rekvalifikační program byl vytvořen v rámci projektu UNIV 3  - Podpora procesu uznávání, který realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Více informací o projektu najdete na www. nuv.cz.univ3. 
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tento rekvalifikační program, který vznikl v rámci projektu UNIV 3 ve spolupráci se středními odbornými školami a dalšími vzdělávacími institucemi, je určen jako pomůcka pro vzdělávací instituce při přípravě rekvalifikačních programů k získání kvalifikace uvedené v Národní soustavě kvalifikací (NSK) a jejich akreditace.

Má charakter modelového vzdělávacího programu, tzn., že se předpokládá jeho doplnění nebo úprava v návaznosti na vzdělávací podmínky školy nebo jiné vzdělávací instituce a plánovanou organizaci vzdělávání (rekvalifikačního kurzu). Zohlednit je třeba také potřeby dopracování na základě požadavků MŠMT k akreditaci a realizaci rekvalifikačních programů (www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi vzdělávání).

Zejména je třeba ověřit platnost kvalifikačního a hodnoticího standardu NSK dané kvalifikace, podle kterých byl rekvalifikační program vytvořen. Tzn. ověřit, zda od doby vytvoření tohoto rekvalifikačního programu nedošlo k inovaci příslušných standardů, neboť rekvalifikační program k získání profesní kvalifikace musí být v souladu s platnými standardy. 

[image: image1.jpg]’
I ° 3
L!
MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
MLADEZE A TELOVYCHOVY pro konkurenceschopnost

evropsky
socialni
fondvCR EVROPSKA UNIE

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI





Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM  
Montér elektrických instalací 
(26-017-H)
[image: image2.png]Narodni ustav
pro vzdelavani




Národní ústav pro vzdělávání, 
školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 2015

Obsah
61. Identifikační údaje rekvalifikačního programu

2. Profil absolventa
7
Výsledky vzdělávání
7
Možnosti pracovního uplatnění absolventa
7
3. Charakteristika rekvalifikačního programu
8
Pojetí a cíle rekvalifikačního programu
8
Organizace výuky
8
Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky
8
Lektorské zabezpečení výuky
9
Vedení dokumentace kurzu
9
Metodické postupy výuky
10
Postupy hodnocení výsledků výuky
10
4. Učební plán
11
5. Moduly rekvalifikačního programu
12
Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne
24
Příloha č. 2 – Složení zkušební komise
25
Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů
26
Příloha č. 4 – Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném  vzdělávacím programu
27
Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků
31


 1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu

	Název rekvalifikačního programu
	Montér elektrických instalací (26-017-H)

	Platnost hodnoticího standardu, dle kterého byl program vytvořen
	Platný od 1. 2. 2013

	Název vzdělávací instituce
	

	Adresa vzdělávací instituce
	

	WWW vzdělávací instituce
	

	Kontaktní osoba
	

	Typ programu dalšího vzdělávání
	Rekvalifikační program – příprava na získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. 

	Vstupní požadavky na uchazeče
	Minimálně základní vzdělání


	Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče
	Podmínky zdravotní způsobilosti jsou uvedeny na www.nsp.cz 

	Forma výuky
	Prezenční

	Délka výuky
	120 hodin (59 hod. teoretická výuka, 61 hod. praxe)

	Způsob ukončení 
	Zkouška k získání profesní kvalifikace Montér elektrických instalací (26-017-H) dle zákona č.179/2006 Sb.

	Získaná kvalifikace
	Profesní kvalifikace Montér elektrických instalací (26-017-H)

	Certifikáty
	Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu

Osvědčení o získání profesní kvalifikace 



	Pracovní činnost, pro niž bude rekvalifikace uskutečňována
	Montér elektrických instalací



	Jména garantů odborné úrovně rekvalifikace a řádného provádění závěrečných zkoušek
	Garant kurzu:

Autorizovaná osoba:

	
	


2. Profil absolventa
Rekvalifikační program připravuje uchazeče na úspěšné vykonání zkoušky konané v souladu s hodnotícím standardem profesní kvalifikace Montér elektrických instalací (26-017-H), dle zákona č. 179/2006 Sb. a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi. 

Za tímto účelem je rekvalifikační program vytvořen v plném souladu s kvalifikačním a hodnotícím standardem profesní kvalifikace, které jsou uvedeny v Národní soustavě kvalifikací. Uvedené standardy jsou platné od 1. 2. 3013. 

.  

Výsledky vzdělávání
Absolvent rekvalifikačního programu je schopen:
· Aplikovat základní pojmy a vztahy v elektrotechnice,
· dodržovat bezpečnost při obsluze a práci na elektrických zařízeních a ochranu před úrazem elektrickým proudem,
· dimenzovat, jistit a klást elektrické vedení,
· používat technickou dokumentaci a normy při instalacích elektrotechnických rozvodů,
· volit postup práce, nářadí, pomůcky a měřidla pro montáž, zapojování a opravy instalací,
· provádět elektrické instalace, jejich montáž a zapojování,

· diagnostikovat poruchy elektrických instalací,
· poskytovat první pomoc při úrazu elektrickým proudem.
Možnosti pracovního uplatnění absolventa

Po absolvování rekvalifikačního programu a vykonání zkoušky se uplatní v profesi montér elektrických instalací, např. při provádění trubkových, můstkových, lištových a průmyslových instalací, položení elektrického vedení a jeho upevnění, údržbě elektrické instalace apod. 
3. Charakteristika rekvalifikačního programu 
Pojetí a cíle rekvalifikačního programu

Rekvalifikační program připravuje účastníka k vykonání zkoušky vedoucí k získání kvalifikace Montér elektrických instalací (26-017-H). Je koncipován tak, aby jeho absolvent byl vybaven teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi potřebnými pro vykonávání činností spojených s dimenzováním, kladením, montáží, zapojováním a diagnostikou elektrických instalací. Pro úspěšné uplatnění absolventů programu v praxi budou v průběhu výuky rozvíjeny nejen kompetence obsažené ve kvalifikačním standardu NSK, ale i měkké dovednosti jako odpovědnost, pečlivost a kvalita, řešení problémů, flexibilita, kooperace. Zvýšená pozornost bude věnován osvojení a dodržování předpisů týkajících se BOZP a bezpečnosti elektrických instalací.
Organizace výuky

Rekvalifikační program je organizován jako kurz, jeho celková délka je 120 hodin, forma výuky je prezenční.

Výuka zahrnuje část teoretickou a část praktickou. Teoretická výuka v rozsahu 59 hod. je zaměřena na získání potřebných teoretických vědomostí. Hodina teoretické výuky trvá 45 minut. 

Praktická výuka v rozsahu 61 hodin je zaměřena na nácvik dovedností a praktických činností, hodina praktické výuky trvá 60 min. Praktická výuka  se koná v odborných učebnách a dílnách, které jsou vybaveny v souladu s požadavky příslušného hodnoticího standardu. Praktická výuka může probíhat také na pracovištích zaměstnavatelů, která disponují uvedeným zařízením.
Praxe je realizována v souladu se zákoníkem práce. Výuka nepřesáhne 8 hodin denně (plus přestávky).

Na počátku teoretické a praktické výuky budou účastníci seznámeni s BOZP.
Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky
Pro výuku je k dispozici minimálně následující materiálně technické zázemí: 

Učebny teoretického a praktického vyučování, učebny měření vybavené potřebným materiálem, nářadím a materiálem použitých při výuce jednotlivých modulů.
· Technické podklady a normy:
Platné české technické normy z oblasti elektrotechniky;
technická dokumentace, montážní výkresy, schémata, postupy, katalogy součástek dle zadání autorizované osoby, podle nichž bude zkouškou prováděno ověření příslušných kompetencí v rozsahu HS, elektrotechnické tabulky; související předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP).
· Nářadí:
Sada elektroinstalačního nářadí a pomůcek (stranové klíče 8‒22 mm; imbus klíče 5‒12 mm; šroubovák plochý; šroubovák křížový, kleště štípací na vodiče).
· Materiál:

Elektroinstalační materiál (plastová bytová rozvodnice, sada jističů a proudové chrániče, multifunkční relé, svorkovnice, vypínače, přepínače a zásuvky),
vodiče a kabely, elektroinstalační krabice, trubky, lišty a kanály.
· Měřicí přístroje:
Měřič izolačního a zemního odporu, proudových chráničů a impedance vypínací smyčky.
· Speciální prostředky:
 Detektor vedení, zkoušečka napětí, zkoušečka obvodů.
Lektorské zabezpečení výuky

Požadovaná kvalifikace lektorů programu: 

a) Odborná způsobilost:

· vysokoškolské vzdělání v akreditovaném studijním programu studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu nebo
· vyšší odborné vzdělání v akreditovaném vzdělávacím programu VOŠ, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu, nebo
· střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu,
b) Pedagogická způsobilost:

· bakalářské vzdělání v programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na přípravu učitelů středních škol, nebo
· úspěšné absolvování programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného VŠ, který je zaměřen na přípravu učitelů středních škol, nebo
· úspěšně ukončený certifikovaný kurz lektora, nebo
· úspěšně ukončené studium pedagogiky.
c) Odborná praxe:

Nejméně 2 roky odborné praxe, 3 roky pedagogické praxe (alespoň jeden lektor).

d) Lektor praktických modulů kvalifikací na úrovni H disponuje navíc výučním listem v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu, nebo kvalifikací učitele odborného výcviku v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu.  
Vedení dokumentace kurzu 
V souvislosti s kurzem je vedena dokumentace o: 

a) zahájení vzdělávání: vstupní dotazník účastníka vzdělávání, vč. uvedení jeho identifikačních údajů a kopie dokladu o dosaženém stupni nejvyššího dosaženého vzdělání 

b) průběhu vzdělávání: „třídní kniha“ (ve které bude uveden datum konání výuky, hodinový rozsah výuky s rozdělením na teoretickou a praktickou výuku, konkrétní obsah výuky, evidence účastníků výuky, jméno a podpis vyučujícího). 

c) ukončení vzdělávání (evidence účastníků u závěrečné zkoušky, kopie vydaných osvědčení – potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a osvědčení o získání profesní kvalifikace). 

Pozn.: Tyto doklady jsou ve vzdělávací instituci uchovávány v souladu se zákonem o archivnictví, popř. do doby ukončení kurzu zahájeného v době platnosti udělené akreditace.

Kopie vydaných osvědčení jsou ve vzdělávací instituci uchovávány. Vzory osvědčení a podmínky jejich vydávání jsou uvedeny na www.msmt.cz/vzdelavani. 
Metodické postupy výuky
Základními metodami budou: Výklad, demonstrace, instruktáž, nácvik pracovních činností a samostatná práce pod vedením odborného lektora. 
Lektor bude přizpůsobovat výuku všem relevantním podmínkám, zejména skutečnosti, že se jedná o dospělé účastníky vzdělávání. Bude spojovat teorii s praxí a využívat praktických zkušeností účastníků, dbát na přiměřenost, individuální přístup, názornost a trvanlivost získaných znalostí a dovedností. Důraz je kladen na praktickou výuku.  
Postupy hodnocení výsledků výuky
Vzdělávání v jednotlivých modulech je ukončeno zápočtem.

Účastníci budou hodnoceni podle kritérií (parametrů) stanovených v jednotlivých modulech a účasti ve výuce.
V průběhu výuky všech modulů bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru s účastníky (problémového dotazování) a výsledků jejich dílčích prací rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor na základě svého pozorování rozhodne, že účastník disponuje všemi požadovanými kompetencemi, započte účastníkovi modul. 

Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník dosáhl všech požadovaných výstupů modulu, zadá účastníkovi úkol, na jehož splnění bude mít účastník novou možnost prokázat, že potřebnými kompetencemi skutečně disponuje. 

Jestliže absolvent dosáhne alespoň 80% účasti na vzdělávání (v kurzu), vystaví se mu Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.
Vzdělávání v rekvalifikačním programu je ukončeno vykonáním zkoušky dle zákona 

č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace.
4. Učební plán
	Název vzdělávací instituce

	Adresa vzdělávací instituce


	Montér elektrických instalací (26-017-H)

	Název modulu
	Kód modulu
	Hodinová dotace
	Způsob ukončení modulu

	POVINNÉ MODULY
	
	Teoretická výuka
	Praktická výuka
	

	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
	MELI 1
	6
	4
	Zápočet

	Základní vztahy a pojmy v elektrotechnice
	MELI 2
	15
	0
	Zápočet

	Technická dokumentace a normy instalací el. rozvodů
	MELI 3
	13
	0
	Zápočet

	Dimenzování, jištění a kladení elektrických vedení
	MELI 4
	10
	5
	Zápočet

	Provedení elektrické instalace
	MELI 5
	10
	40
	Zápočet

	Diagnostikování poruch elektrických instalací
	MELI 6
	5
	12
	Zápočet

	Počet hodin teoretické a praktické výuky
	
	59
	61
	

	Počet hodin celkem
	
	120
	


Optimální trajektorie:

	MELI 1 / MELI 2 → MELI 3 → MELI 4 → MELI 5 → MELI6


Vysvětlivky: Šipka mezi kódy modulů () znamená, že modul za šipkou může být studován až po absolvování modulu před šipkou. Lomítko mezi moduly (/) znamená, že dané moduly mohou být studovány v libovolném pořadí nebo souběžně. Použití závorek znamená, že označená skupina modulů je soudržným celkem z hlediska závaznosti či volitelnosti pořadí.
5. Moduly rekvalifikačního programu
	Název modulu
	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
	Kód
	MELI1

	Délka modulu
	10 hodin (6 teorie + 4 praxe)
	Platnost 
	

	Typ modulu
	Povinný
	
	

	Vstupní předpoklady
	Minimálně základní vzdělání.

	Stručná anotace vymezující cíle modulu

Účastník modulu se seznámí s bezpečnostními předpisy a činnostmi souvisejícími s bezpečností a ochranou zdraví při práci s elektrickým proudem a elektrickými zařízeními.

	Předpokládané výsledky výuky

Absolvent modulu bude schopen:

a) Vysvětlit rozdíl mezi obsluhou a prací na elektrickém zařízení (co se rozumí obsluhou, co se považuje za práci na elektrickém zařízení, požadavky na kvalifikaci osob pro obsluhu elektrických zařízení a pro práci na elektrickém zařízení; vysvětlení pojmů práce podle pokynů, pod dohledem, pod dozorem).

b) Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci bez napětí, pod napětím a v blízkosti živých částí (vysvětlení pojmů "práce na elektrickém zařízení bez napětí", "práce na elektrickém zařízení pod napětím" a "práce v blízkosti částí pod napětím", postup zajištění beznapěťového stavu pracoviště, příklady opatření k jednotlivým bodům postupu, odborná způsobilost pracovníků v elektrotechnice - vyhláška č. 50/1978 Sb., §3 až §6).

c) Uvést prostředky ochrany při poruše elektrického zařízení, vysvětlit jejich funkci (uvedení jednotlivých prostředků ochrany při poruše - přídavná izolace, ochranné pospojování, ochranné stínění, automatické odpojení od zdroje, jednoduché oddělení, nevodivé okolí; vysvětlení účelu, funkce a uplatnění prostředků ochrany při poruše).

d) Vysvětlit princip proudového chrániče, uvést příklady použití a praktické zapojení proudového chrániče.

e) Praktické provedení ochrany před úrazem elektrickým proudem (vhodná kombinace prostředků pro zajištění základní ochrany a nezávislého prostředku pro zajištění ochrany při poruše).

f) Popsat účinky elektrického proudu na člověka (příklady přímých a nepřímých účinků elektrického proudu na lidský organismus).

g) Popsat poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem (postup záchranných prací v závislosti na rozsahu úrazu - vyproštění, ověření životních funkcí, oživovací pokusy, ošetření poranění, přivolání lékařské pomoci).

	Učivo / obsah výuky
· Kvalifikace osob pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních
· Vyhláška č. 50/1978 - §3 až §6, ve znění pozdějších předpisů
· Prostředky ochrany při poruše elektrického zařízení

· Proudový chránič - princip, použití, zapojení

· Praktické provedení ochrany před úrazem elektrickým proudem

· Účinky elektrického proudu na člověka

· První pomoc při úrazu elektrickým proudem

	Postupy výuky

Výklad, demonstrace, praktická cvičení.

	Ukončení modulu
Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání.

V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje.

	Parametry pro hodnocení výsledků výuky

výsledek výuky

parametry pro hodnocení

a)
Správnost vysvětlení rozdílu mezi obsluhou a prací na elektrickém zařízení včetně správnosti vymezení pojmů práce pod dohledem a práce pod dozorem.
b)
Správnost a úplnost popisu opatření pro zajištění bezpečnosti práce bez napětí, pod napětím a v blízkosti živých částí. Správné vyjmenování zajištění beznapěťového stavu pracoviště. Rozlišení §3 až §6 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

c)
Správnost a úplnost vyjmenování prostředků ochrany při poruše elektrického zařízení a správné vysvětlení jejich funkce. Orientace v normě a správné použití ČSN 33 2000-4 41 ed.2.
d)
Správnost vysvětlení funkce a principu proudového chrániče, jeho použití a zapojení, správnost příkladů.
e)

Správné provedení ochrany před úrazem elektrickým proudem s odvoláním na příslušnou normu – vhodnost volby prostředků, správnost postupu, kvalita výsledku.
f)
Správný popis účinků elektrického proudu na člověka s rozlišením přímých a nepřímých účinků elektrického proudu na lidský organismus.
g)
Správnost popisu postupu poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem. 



	Doporučená literatura pro lektory
TKOTZ, K. a kol. Příručka pro elektrotechnika. 2. doplněné vydání. Praha: Europa-Sobotáles, 2006. 624 s. ISBN 80-86706-13-3.

KELNAROVÁ, J. První pomoc I. Praha: GRADA Publishing, 2007. 112 s. ISBN 978-80-247-2182-8.

HONYS, V. Příručka pro zkoušky elektrotechniků, IN-EL spol. s r.o., 2000. ISBN 80-86230-14-7.

Vyhláška č. 50/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů
ČSN EN 50110-1 ed. 2. Obsluha a práce na elektrických zařízeních.
ČSN EN 61140 ed. 2. Ochrana před úrazem elektrickým proudem: Společná hlediska pro instalaci a zařízení.

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. Ochrana před úrazem elektrickým proudem.
http://www.zachrannasluzba.cz/zajimavosti/2011_elektroinstalater_uraz%20elektrickym%20proudem.pdf.




	Název modulu
	Základní vztahy a pojmy v elektrotechnice
	Kód
	MELI2

	Délka modulu
	15 hod. (10 teorie + 5 cvičení)
	Platnost 
	

	Typ modulu
	povinný
	
	

	Vstupní předpoklady
	Dle trajektorie modulů

	Stručná anotace vymezující cíle modulu

Účastníci modulu si osvojí základní pojmy a vztahy v elektrotechnice, a to v rozsahu nezbytném pro danou kvalifikaci.

	Předpokládané výsledky výuky

Absolvent modulu bude schopen:

a) Uvést vztahy mezi elektrickým napětím, proudem, odporem, výkonem a prací pro stejnosměrný a střídavý proud (Ohmův zákon, odpor vodiče, stejnosměrný a střídavý proud, výkon a práce stejnosměrného proudu, zdánlivý, jalový a činný výkon střídavého proudu, impedance, účiník, jednotky elektrických veličin).

b) Vysvětlit principy řešení jednoduchých elektrických obvodů (s odpory a impedancemi řazenými sériově a paralelně, s využitím typických schémat zapojení (Kirchhoffovy zákony).

c) Popsat rozdělení a značení elektrických sítí (uvedení druhů elektrických sítí z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem (sítě TN, TT, IT, SELV, PELV, FELV, rozdíl mezi sítěmi TN-C a TN-S)).

d) Uvést a popsat způsoby značení vodičů a svorek (poznávací barvy na vodičích a jejich značení na výkresech, značení svorek na výkresech jejich grafické značky, rozdíly mezi soustavami DC a AC, mezi vodiči izolovanými a holými).

e) Popsat stupně ochrany krytem pomocí IP kódu (účel a funkce ochrany před dotykem živých částí krytem, význam jednotlivých číslic a písmen IP kódu, stupně ochrany před vniknutím pevných cizích těles a před dotykem nebezpečných částí, stupně ochrany před škodlivými účinky vody, přídavná písmena IP kódu).

	Učivo / obsah výuky

· Elektrické veličiny a jejich jednotky

· Ohmův zákon

· Elektrotechnické materiály, vodiče, svorky (typy, vlastnosti, značení)

· Stejnosměrný a střídavý proud

· Jednoduché elektrické obvody

· Kirchhoffovy zákony

· Elektrické sítě - dělení a značení

· IP kód

	Postupy výuky

Výklad, demonstrace a praktická cvičení.
Učivo se probírá pouze v rozsahu nezbytném pro danou kvalifikaci.

	Ukončení modulu
Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání
V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků cvičení rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje.

	Parametry pro hodnocení výsledků výuky

výsledek výuky

parametry pro hodnocení

a)
Správná definice vztahů mezi základními elektrickými veličinami a aplikace Ohmova zákona při výpočtu elektrických obvodů.  Hodnotí se dovednost vysvětlit rozdíl mezi jalovým, činným a zdánlivým výkonem střídavého proudu. Vysvětlení pojmů impedance a účiník. Předvedení správného zapojení měřících přístrojů pro měření zdánlivého výkonu.

b)
Správné vyjmenování Kirchhoffových zákonů včetně nákresu schématu a vypočtu proudu i napětí. Uchazeč vypracuje samostatně v časovém limitu 15 minut.
c)
Správný popis rozdělení a značení elektrických sítí. Správné vysvětlení rozdílů mezi soustavou TN a TT.
d)
Správné vysvětlení a popis značení vodičů a svorek. Správná formulace rozdílů mezi soustavami DC a AC.
e)

Správné vysvětlení stupňů ochrany krytem pomocí IP kódu. Správné použití odborné terminologii pro jednotlivá písmena a číslice.


	Doporučená literatura pro lektory
BERKA, Š. Elektrotechnická schémata a zapojení 1. Praha: Ben, 2008. ISBN 978-80-7300-229-9. Dostupné z http://www.ben.cz/_d/ukazka/121291t.pdf 

BLAHOVEC, A. Elektrotechnika 1. Praha: Informatorium, 2010. ISBN 80-7333-043-1
TKOTZ, K. a kol. Příručka pro elektrotechnika. 2. doplněné vydání. Praha: Europa-Sobotáles, 2006. 624 s. ISBN 80-86706-13-3.




	Název modulu
	Technická dokumentace a normy instalací el. rozvodů
	Kód
	MELI 3

	Délka modulu
	13 hodin (13 teorie a cvičení)
	Platnost 
	

	Typ modulu
	Povinný
	
	

	Vstupní předpoklady
	Dle trajektorie modulů

	Stručná anotace vymezující cíle modulu

Cílem modulu je naučit účastníky orientovat se v technické dokumentaci a normách a správně je používat při instalací elektrických rozvodů.

	Předpokládané výsledky výuky

Absolvent modulu bude schopen:

a) Rozlišit na výkresech schematické elektrotechnické značky obvodových prvků a součástek.

b) Zapojit zásuvkové a světelné obvody s příslušným jištěním. Světelné obvody ovládané z několika míst (přepínače, impulzní relé).

c) Použít příslušné ochrany před úrazem elektrickým proudem a provést ověření funkce. 

	Učivo / obsah výuky

· Elektrotechnické značky prvků a součástek

· Elektrotechnických obvody (zásuvkové, světelné)

· Ochrana před úrazem elektrickým proudem při zapojování elektrotechnických obvodů

	Postupy výuky

Výklad, demonstrace, praktická cvičení.

	Ukončení modulu
Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání.
V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje.

	Parametry pro hodnocení výsledků výuky

výsledek výuky

parametry pro hodnocení

a)
Správné rozlišení elektrotechnických značek, obvodových prvků a součástek.
b)
Správné zapojení zásuvkových a světelných obvodů, správné zvolení jištění, zdůvodnění použití přístrojů a spotřebičů na přiloženém výkresu.

c)
Správnost výběru a použití ochrany před úrazem elektrickým proudem včetně ověření funkčnosti.



	Doporučená literatura pro lektory
BERKA, Š. Elektrotechnická schémata a zapojení 1. Praha: Ben, 2008. ISBN 978-80-7300-229-9. Dostupné z http://www.ben.cz/_d/ukazka/121291t.pdf 

TKOTZ, K. a kol. Příručka pro elektrotechnika. 2. doplněné vydání. Praha: Europa-Sobotáles, 2006. 624 s. ISBN 80-86706-13-3.




	Název modulu
	Dimenzování, jištění a kladení elektrických vedení
	Kód
	MELI 4

	Délka modulu
	15 hodin (10 teorie + 5 cvičení)
	Platnost 
	

	Typ modulu
	Povinný
	
	

	Vstupní předpoklady
	Dle trajektorie modulů

	Stručná anotace vymezující cíle modulu

Účastníci se naučí dimenzovat a ukládat elektrické vedení.

	Předpokládané výsledky výuky

Absolvent modulu bude schopen:

a) Uvést základní zásady pro dimenzování vedení s ohledem na jmenovitou proudovou zatížitelnost.

b) Vysvětlit princip působení ochran proti nadproudům a přepětím.

c) Popsat základní zásady pro uložení elektrických vedení (způsoby spojování vodičů, druhy a provedení prostup vedení zdí a konstrukcemi z hlediska ochrany před šířením požáru a ochrany před vnějšími vlivy, uložení kabelů a vodičů v kabelových prostorech a kanálech, uložení pohyblivých přívodů).

	Učivo / obsah výuky

· Dimenzování elektrického vedení

· Ochrany proti přepětí a nadproudům

· Zásady uložení elektrického vedení

	Postupy výuky

Výklad, demonstrace, praktická cvičení.

	Ukončení modulu
Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání.
V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje.

	Parametry pro hodnocení výsledků výuky

výsledek výuky

parametry pro hodnocení

a)
Správné vyjmenování zásad dimenzování elektrického vedení, věcně správné použití vzorce pro výpočet vedení s ohledem na jmenovitou proudovou zatížitelnost. 

b)
Správné vysvětlení principu ochrany proti přepětí a nadproudům.

c)
Správné a úplné uvedení základních zásad uložení elektrického vedení, správnost popisu způsobu provedení prostupu zdí z hlediska ochrany vodičů.



	Doporučená literatura pro lektory
TKOTZ, KLAUS a kol. Příručka pro elektrotechnika. 2. doplněné vydání. Praha: Europa-Sobotáles, 2006. 624 s. ISBN 80-86706-13-3.

 


	Název modulu
	Provedení elektrické instalace
	Kód
	MELI5

	Délka modulu
	50 hodin (10 teorie + 40 praxe)
	Platnost 
	

	Typ modulu
	povinný
	
	

	Vstupní předpoklady
	Dle trajektorie modulů.

	Stručná anotace vymezující cíle modulu

Obsahem modulu je naučit účastníky provádět elektrické instalace, tj. jejich montáž, zapojení a kontrolu funkčnosti.

	Předpokládané výsledky výuky

Absolvent modulu bude schopen:

a) Naplánovat pracovní postup plnění zadaného úkolu.
b) Zvolit pro zadaný úkol nezbytné měřicí přístroje, nářadí a materiál.

c) Provést instalaci elektrotechnických rozvodů podle zadání.

d) Zapojit přepěťové ochrany do obvodu elektrické instalace.

e) Instalovat a zapojit přístroje v elektrických obvodech, dodržovat zásady pro připojení elektrických přístrojů a spotřebičů.

f) Proměřit parametry a provést kontrolu funkčnosti zařízení a rozvodů v souladu s technickou dokumentací.

g) Připojit elektrickou instalaci a zařízení k síti.

	Učivo / obsah výuky

· Pracovní postup provedení elektrické instalace (montáž, zapojení elektrické instalace)
· Materiál a pomůcky k provedení elektrické instalace

· Provedení elektrické instalace dle zadání

· Zapojení přepěťové ochrany

· Přístroje v elektrických obvodech

· Důležité parametry funkčnosti zařízení a rozvodů (včetně měření)

· Připojení elektrické instalace k síti

	Postupy výuky

Výklad, praktické předvedení, instruktáž, praktický nácvik a samostatná práce pod dohledem lektora.

	Ukončení modulu
Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání.
V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje.

	Parametry pro hodnocení výsledků výuky

výsledek výuky

parametry pro hodnocení

a)
Správné a kompletní sestavení funkčního plánu postupu provedení elektrické instalace.
b)
Správná volba nezbytného materiálu, nářadí a měřicích přístrojů pro danou instalaci.
c)
Správné provedení instalace elektrotechnických rozvodů podle zadání – dodržení postupu, zručnost a kvalita provedení, soulad s dokumentací a normami dodržení BOZP .
d)
Správná volba umístění, použití správného postupu zapojení přepěťové ochrany do obvodu elektrické instalace, kvalita výsledku, soulad s předpisy, dodržení BOZP.
e)

Správnost postupu a kvalita výsledku instalace, soulad s předpisy. Dodržení BOZP.
f)
Správné provedení kontroly funkčnosti zařízení a rozvodu (včetně proměření důležitých parametrů).
g)
Správné připojení elektrické instalace a zařízení k síti v souladu s předpisy; dodržení BOZP.


	Doporučená literatura pro lektory
TKOTZ, KLAUS a kol. Příručka pro elektrotechnika. 2. doplněné vydání. Praha: Europa-Sobotáles, 2006. 624 s. ISBN 80-86706-13-3.




	Název modulu
	Diagnostikování poruch elektrických instalací
	Kód
	MELI6

	Délka modulu
	17 hodin (5 teorie + 12 praxe)
	Platnost 
	

	Typ modulu
	Povinný
	
	

	Vstupní předpoklady
	Dle trajektorie modulů.

	Stručná anotace vymezující cíle modulu

Obsahem modulu je naučit účastníka diagnostikovat poruchu elektrické instalace a závadu odstranit.

	Předpokládané výsledky výuky

Absolvent modulu bude schopen:

a) Vyzkoušet funkčnost elektrické instalace.

b) Diagnostikovat simulovanou poruchu, rozhodnout o postupu odstranění závady a odstranit ji. 

	Učivo / obsah výuky

· Závady a poruchy elektrické instalace

· Diagnostika poruch elektrické instalace

· Postupy odstranění závad elektrické instalace

	Postupy výuky

Výklad, instruktáž, praktické předvedení a praktický nácvik pod dohledem lektora.

	Ukončení modulu
Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání.
V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje.

	Parametry pro hodnocení výsledků výuky

výsledek výuky

parametry pro hodnocení

a)
Správný postup při prověření funkce elektrické instalace. 

b)
Správný postup při diagnostice poruch elektrické instalace a správné stanovení postupu při odstranění závady. Samostatnost a zručnost, dodržení postupu a BOZP při odstraňování závady, kvalita výsledku.


	Doporučená literatura pro lektory
TKOTZ, KLAUS a kol. Příručka pro elektrotechnika. 2. doplněné vydání. Praha: Europa-Sobotáles, 2006. 624 s. ISBN 80-86706-13-3.


Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne 


	Hodina 

číslo
	Od - do
	Předmět - modul

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	


Příloha č. 2 – Složení zkušební komise 


Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů 


	Seznam lektorů

	Jméno, příjmení, popř. titul lektora
	Vyučovaný předmět/

modul

(vypsat)
	Kvalifikace/

vzdělání/
 studijní obor
	Odborná praxe 
(počet let)
	Pedagogická praxe 
(počet let)
	Vlastnoruční podpis lektora/ky (že souhlasí s uvedenými údaji a se zařazením do lektorského sboru) 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Příloha č. 4 – Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném  vzdělávacím programu

Název a adresa vzdělávacího zařízení

Vzdělávací program akreditován MŠMT dne ………… pod čj.: ……………….

potvrzENÍ
o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

       po ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu,  

      Organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.

Jméno, příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

Absolvoval/a rekvalifikační program:  Montér elektrických instalací (26-017- H)
pro pracovní činnost: Montér elektrických instalací 
Kurz proběhl v období od ……….…. do …………… 
V rozsahu

- na teorii  



59 vyučovacích hodin




            - na praxi 



61 hodin

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V …………………...  dne  ……………

…………………………………
…..………………………….....

Eva Nováková 
Pavel Černý

garant kurzu
L.S.
statutární zástupce vzdělávacího zařízení

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
	10 hod.

	Základní vztahy a pojmy v elektrotechnice
	15 hod.

	Dimenzování, jištění a kladení elektrických vedení
	15 hod.

	Technická dokumentace a normy instalací el. rozvodů
	13 hod.

	Provedení (montáž a zapojení) elektrické instalace
	50 hod.

	Diagnostikování poruch elektrických instalací
	17 hod.


……………………………

Pavel Černý
statutární zástupce vzdělávacího zařízení

L.S.
Název a adresa zařízení

Škola zařazena do rejstříku škol a školských zařízení/Studijní program akreditován MŠMT* dne ………… pod čj.: ……………….

potvrzení
o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu realizovaného dle § 108, odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, školou( v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysokou školou s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu

Jméno, příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození
Absolvoval/a rekvalifikační program:  Montér elektrických instalací (26-017-H)
pro pracovní činnost: Montér elektrických instalací 
Kurz proběhl v období od ……….…. do …………… 

V rozsahu

- na teorii  



59 vyučovacích hodin




          - na praxi 



61 hodin

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V …………………...  dne  ……………

…………………………………
…..………………………….....

Eva Nováková 
Pavel Černý

 garant kurzu
L.S.        statutární zástupce vzdělávacího zařízení
Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
	10 hod.

	Základní vztahy a pojmy v elektrotechnice
	15 hod.

	Dimenzování, jištění a kladení elektrických vedení
	15 hod.

	Technická dokumentace a normy instalací el. rozvodů
	13 hod.

	Provedení (montáž a zapojení) elektrické instalace
	50 hod.

	Diagnostikování poruch elektrických instalací
	17 hod.


……………………………

Pavel Černý
statutární zástupce vzdělávacího zařízení

L.S.
Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků 

​​​​​​​​​​​

Název vzdělávací instituce

Hodnocení spokojenosti s kurzem

Název rekvalifikačního programu: Montér elektrických instalací (26-017-H)
Termín konání kurzu (od – do):

Vážená účastnice kurzu,

Vážený účastníku kurzu,

žádáme Vás o vyjádření Vaši spokojenosti s obsahem a průběhem tohoto rekvalifikačního kurzu.  Vaše hodnocení a názory budou použity pouze pro zkvalitnění vzdělávacího programu a další práce realizátorů kurzu, jsou zcela interní a nebude s nimi jinak nakládáno.

Děkujeme                                                                   ………………………..

                                                                                         Garant kurzu

1. Hodnotíte tento program za osobně přínosný?    (Odpověď zaškrtněte)

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne 

2. Získali jste znalosti a dovednosti, které jste očekávali? 

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne 

3. Myslíte si, že získané znalosti a zkušenosti z tohoto kurzu uplatníte ve Vaší praxi?

Ano


Spíše ano

Spíše ne

Ne

4. Byl pro Vás rozsah probíraného učiva dostačující?

Ano


Spíše ano

Spíše ne

Ne


5. Byl (a) jste spokojen (a) s rozsahem a kvalitou praktické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

6. Byl (a) jste spokojen (a) s rozsahem a kvalitou teoretické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

7. Byl výklad učiva pro Vás dostatečně srozumitelný a názorný?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

8. Která témata byla nejvíce zajímavá?

9. Vyhovovala Vám organizace výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

10. Co byste v programu a ve výuce zlepšil/-a?

11. Celkové hodnocení programu (stupnice známek jako ve škole 1 - 5):

Vaše další komentáře a připomínky. Zejména k označení Spíše ne, Ne. 

�








Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání











REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM  





Montér elektrických instalací �


(26-017-H�)























�














Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy














� Zvolte jeden ze vzorů Dvoustránkový vzor pro profesní kvalifikace je ke stažení na � HYPERLINK "http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi" �www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi� vzdělávání/rekvalifikace.


( Nehodící se vypustí. 








PAGE  
6

[image: image3.jpg]’
I ° 3
L!
MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
MLADEZE A TELOVYCHOVY pro konkurenceschopnost

evropsky
socialni
fondvCR EVROPSKA UNIE

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI




[image: image4.jpg]


