Rekvalifikační program byl vytvořen v rámci projektu UNIV 3  - Podpora procesu uznávání, který realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Více informací o projektu najdete na www.nuv.cz.univ3.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tento rekvalifikační program, který vznikl v rámci projektu UNIV 3 ve spolupráci se středními odbornými školami a dalšími vzdělávacími institucemi, je určen jako pomůcka pro vzdělávací instituce při přípravě rekvalifikačních programů k získání kvalifikace uvedené v Národní soustavě kvalifikací (NSK) a jejich akreditace.

Má charakter modelového vzdělávacího programu, tzn., že se předpokládá jeho doplnění nebo úprava v návaznosti na vzdělávací podmínky školy nebo jiné vzdělávací instituce a plánovanou organizaci vzdělávání (rekvalifikačního kurzu). Zohlednit je třeba také potřeby dopracování na základě požadavků MŠMT k akreditaci a realizaci rekvalifikačních programů (www.msmt.cz/vzdelavani - další vzdělávání).

Zejména je třeba ověřit platnost kvalifikačního a hodnoticího standardu NSK dané kvalifikace, podle kterých byl rekvalifikační program vytvořen. Tzn. ověřit, zda od doby vytvoření tohoto rekvalifikačního programu nedošlo k inovaci příslušných standardů, neboť rekvalifikační program k získání profesní kvalifikace musí být v souladu s platnými standardy.

Projektový tým UNIV 3

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Montér hromosvodů

(26-021-H)

Národní ústav pro vzdělávání,

školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

2015

Obsah

1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu	7

2. Profil absolventa	8

Výsledky vzdělávání	8

Možnosti pracovního uplatnění absolventa	8

3. Charakteristika rekvalifikačního programu	9

Pojetí a cíle rekvalifikačního programu	9

Organizace výuky	9

Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky	9

Lektorské zabezpečení výuky	10

Vedení dokumentace kurzu	10

Metodické postupy výuky	10

Postupy hodnocení výuky	11

4. Učební plán	12

5. Moduly rekvalifikačního programu	13

Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne	25

Příloha č. 2 – Složení zkušební komise	26

Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů	27

Příloha č. 4 – Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném  vzdělávacím programu	28

Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků	30

# 1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu

| Název rekvalifikačního programu | Montér hromosvodů (26-021-H) |
| --- | --- |
| Platnost hodnoticího standardu, dle kterého byl program vytvořen | Platný od 1. 2. 2013 |
| Název vzdělávací instituce |  |
| Adresa vzdělávací instituce |  |
| WWW vzdělávací instituce |  |
| Kontaktní osoba |  |
| Typ programu dalšího vzdělávání | Rekvalifikační program – příprava na získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. |
| Vstupní požadavky na uchazeče | Alespoň základní vzdělání |
| Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče | Podmínky zdravotní způsobilosti jsou uvedeny na www.nsp.cz |
| Forma výuky | Prezenční |
| Délka výuky | 120 hodin (51 hod. teoretická výuka, 69 hod. praxe) |
| Způsob ukončení | Zkouška k získání profesní kvalifikace Montér hromosvodů (26-021-H) dle zákona č.179/2006 Sb. |
| Získaná kvalifikace | Profesní kvalifikace Montér hromosvodů (26-021-H) |
| Certifikáty | Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu Osvědčení o profesní kvalifikaci |
| Pracovní činnost, pro niž bude rekvalifikace uskutečňována | Montér hromosvodů |
| Jména garantů odborné úrovně rekvalifikace a řádného provádění závěrečných zkoušek | Garant kurzu Autorizovaná osoba |

# 2. Profil absolventa

Rekvalifikační program připravuje účastníky na úspěšné vykonání zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb. pro získání profesní kvalifikace Montér hromosvodů (26-021-H) a na úspěšný výkon zvolené profesní kvalifikace.

## Výsledky vzdělávání

Absolvent rekvalifikačního programu je schopen:

- Aplikovat základní pojmy a vztahy v elektrotechnice,

- dodržovat bezpečnost při práci na zařízeních vnější ochrany proti atmosférickému přepětí, chránit před úrazem elektrickým proudem,

- používat technickou dokumentaci a normy při práci na vnější ochraně proti blesku

a přepětí,

- volit postup práce, nářadí, pomůcky a měřidla pro montáž, zapojování a opravy ochran proti blesku a přepětí,

- montovat a zapojovat vnější ochrany proti blesku, včetně uvedení do provozu,

- poskytnout první pomoc při úrazu elektrickým proudem.

## Možnosti pracovního uplatnění absolventa

Absolvent rekvalifikačního programu je připraven na výkon pracovní pozice:

- Montér hromosvodů.

# 3. Charakteristika rekvalifikačního programu

## Pojetí a cíle rekvalifikačního programu

Vzdělávání v programu Montér hromosvodů směřuje k tomu, aby účastníci získali, na úrovni odpovídající jejich schopnostem a učebním předpokladům, odborné kompetence potřebné pro montáž hromosvodů.

Pro úspěšné uplatnění absolventů programu v praxi budou v průběhu výuky rozvíjeny nejen kompetence obsažené ve kvalifikačním standardu NSK, ale i měkké dovednosti jako odpovědnost, kvalita, samostatnost, řešení problémů, efektivní komunikace a aktivní spolupráci. Důraz bude kladen také na dodržování BOZP.

Program je zpracován v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Montér hromosvodů, který je platný od 1. 2. 2013.

## Organizace výuky

Výuka je realizována prezenční formou v délce 120 hodin.

Teoretická výuka je realizována v běžné učebně vybavené dataprojektorem a osobními PC s přístupem na internet. Délka teoretické vyučovací hodiny je 45 minut.

Praktická výuka probíhá v odborných učebnách - dílnách nebo na reálném pracovišti vybaveném v souladu s hodnoticím standardem NSK. Praktická výuka může probíhat také na pracovištích zaměstnavatelů. Délka vyučovací hodiny praktické výuky je 60 minut.

Na začátku teoretické i praktické části výuky budou účastníci seznámeni s BOZP a PO.

## Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky

Pro výuku je k dispozici minimálně následující materiálně technické zázemí:

- Technické podklady a normy:

  - Platné české technické normy z oblasti elektrotechniky,

  - technická dokumentace, montážní výkresy, schémata, postupy, katalogy součástek dle zadání autorizované osoby, podle nichž bude zkouškou prováděno ověření příslušných kompetencí v rozsahu HS, elektrotechnické tabulky; související předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP).

- Nářadí:

  - Sada elektromontážního nářadí a pomůcek (stranové klíče 8-22 mm; imbus klíče 5-12 mm; šroubovák plochý; šroubovák křížový, kleště štípací na vodiče), pila na kov ruční.

- Materiál:

  - Vodiče, jímače, podpěry vedení, svorky, zemniče.

- Měřicí přístroje:

  - Měřič zemního odporu.

- Speciální prostředky:

- Ochranné a záchytné prostředky pro práci ve výškách.

## Lektorské zabezpečení výuky

Požadovaná kvalifikace lektorů programu:

- Odborná způsobilost:

- vysokoškolské vzdělání v akreditovaném studijním programu studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu nebo

- vyšší odborné vzdělání v akreditovaném vzdělávacím programu VOŠ, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu, nebo

- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu,

- Pedagogická způsobilost:

- bakalářské vzdělání v programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšné absolvování programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného VŠ, který je zaměřen na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšně ukončený certifikovaný kurz lektora, nebo

- úspěšně ukončené studium pedagogiky.

- Odborná praxe:

Nejméně 2 roky odborné praxe, 3 roky pedagogické praxe (alespoň jeden lektor).

- Lektor praktických modulů kvalifikací na úrovni H disponuje navíc výučním listem v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu, nebo kvalifikací učitele odborného výcviku v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu.

## Vedení dokumentace kurzu

V souvislosti s kurzem je vedena dokumentace o:

- Zahájení vzdělávání: vstupní dotazník účastníka vzdělávání, vč. uvedení jeho identifikačních údajů a kopie dokladu o dosaženém stupni nejvyššího dosaženého vzdělání,

- průběhu vzdělávání: „třídní kniha“ (ve které bude uveden datum konání výuky, hodinový rozsah výuky s rozdělením na teoretickou a praktickou výuku, konkrétní obsah výuky, evidence účastníků výuky, jméno a podpis vyučujícího).

- ukončení vzdělávání (evidence účastníků u závěrečné zkoušky, kopie vydaných osvědčení – potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a osvědčení o získání profesní kvalifikace).

Pozn.: Tyto doklady jsou ve vzdělávací instituci uchovávány v souladu se zákonem o archivnictví, popř. do doby ukončení kurzu zahájeného v době platnosti udělené akreditace.

Kopie vydaných osvědčení jsou ve vzdělávací instituci uchovávány. Vzory osvědčení a podmínky jejich vydávání jsou uvedeny na www.msmt.cz/vzdelavani.

## Metodické postupy výuky

Výukové metody:

- Výklad;

- řešení připravených modelových situací;

- demonstrace;

- instruktáž;

- nácvik praktických dovedností;

- samostatná prakticky zaměřená práce účastníků pod dohledem lektora.

Lektor bude přizpůsobovat výuku všem relevantním podmínkám, zejména skutečnosti, že se jedná o dospělé účastníky vzdělávání. Bude spojovat teorii s praxí a využívat praktických zkušeností účastníků, dbát na přiměřenost, individuální přístup, názornost a trvanlivost získaných znalostí a dovedností.

## Postupy hodnocení výuky

Vzdělávání v jednotlivých modulech je ukončeno zápočtem.

Účastníci budou hodnoceni podle kritérií (parametrů) stanovených v jednotlivých modulech a účasti ve výuce.

V průběhu výuky všech modulů bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru s účastníky (problémového dotazování) a výsledků jejich dílčích prací rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor na základě svého pozorování rozhodne, že účastník disponuje všemi požadovanými kompetencemi, započte účastníkovi modul.

Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník dosáhl všech požadovaných výstupů modulu, zadá účastníkovi úkol, na jehož splnění bude mít účastník novou možnost prokázat, že potřebnými kompetencemi skutečně disponuje.

Jestliže absolvent dosáhne alespoň 80% účasti na vzdělávání (v kurzu), vystaví se mu Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.

Vzdělávání v rekvalifikačním programu je ukončeno vykonáním zkoušky dle zákona

č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

# 4. Učební plán

| Název vzdělávací instituce | Adresa vzdělávací instituce |
| --- | --- |
| Montér hromosvodů (26-021-H) |
| Název modulu | Kód modulu | Hodinová dotace | Způsob ukončení modulu |
|  |  | Teoretická výuka | Praktická výuka |  |
| Základní pojmy a vztahy v elektrotechnice | MH1 | 15 | 0 | Zápočet |
| Bezpečnost při práci a ochrana před úrazem elektrickým proudem | MH2 | 10 | 0 | Zápočet |
| Technická dokumentace a normy | MH3 | 14 | 4 | Zápočet |
| Postup práce, pomůcky, nářadí a měřidla | MH4 | 6 | 5 | Zápočet |
| Montáž a zapojení vnější ochrany proti blesku | MH5 | 6 | 60 | Zápočet |
| Počet hodin teoretické a praktické výuky |  | 51 | 69 |  |
| Počet hodin celkem |  | 120 |  |

Optimální trajektorie:

MH1 / MH2 ( MH3( MH4( MH5

Vysvětlivky: Šipka mezi kódy modulů (() znamená, že modul za šipkou může být studován až po absolvování modulu před šipkou. Lomítko mezi moduly (/) znamená, že dané moduly mohou být studovány v libovolném pořadí nebo souběžně. Použití závorek znamená, že označená skupina modulů je soudržným celkem z hlediska závaznosti či volitelnosti pořadí.

# 5. Moduly rekvalifikačního programu

| Název modulu | Základní pojmy a vztahy v elektrotechnice | Kód | MH1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 15 hod. (15 teorie a cvičení) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Minimálně základní vzdělání |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je seznámit účastníky se základními pojmy a vztahy v elektrotechnice, principem řešení jednoduchých elektrických obvodů, popisem a značením elektrických sítí, značením vodičů a stupni ochrany, a to v rozsahu nezbytném pro danou kvalifikaci. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Uvést vztahy mezi elektrickým napětím, proudem, odporem, výkonem a prací pro stejnosměrný a střídavý proud (Ohmův zákon, odpor vodiče, stejnosměrný a střídavý proud, výkon a práce stejnosměrného proudu, zdánlivý, jalový a činný výkon střídavého proudu, impedance, účiník, jednotky elektrických veličin), vysvětlit principy řešení jednoduchých elektrických obvodů (s odpory a impedancemi řazenými sériově a paralelně, s využitím typických schémat zapojení (Kirchhoffovy zákony)), popsat rozdělení a značení elektrických sítí (uvedení druhů elektrických sítí z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem (sítě TN, TT, IT, SELV, PELV, FELV, rozdíl mezi sítěmi TN-C a TN-S)), uvést a popsat způsoby značení vodičů a svorek (poznávací barvy na vodičích a jejich značení na výkresech, značení svorek na výkresech jejich grafické značky, rozdíly mezi soustavami DC a AC, mezi vodiči izolovanými a holými), popsat stupně ochrany krytem pomocí IP kódu (účel a funkce ochrany před dotykem živých částí krytem, význam jednotlivých číslic a písmen IP kódu, stupně ochrany před vniknutím pevných cizích těles a před dotykem nebezpečných částí, stupně ochrany před škodlivými účinky vody, přídavná písmena IP kódu). |
| Učivo / obsah výuky Ohmův zákon, odpor vodiče, stejnosměrný a střídavý proud, výkon a práce stejnosměrného proudu, zdánlivý, jalový a činný výkon střídavého proudu, impedance, účiník, jednotky elektrických veličin, řešení jednoduchých elektrických obvodů řazenými sériově a paralelně s využitím typických schémat zapojení, sítě z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem (sítě TN, rozdíl mezi sítěmi TN-C a TN-S, TT, IT, SELV, PELV, FELV), značení vodičů a svorek (barvy a kódy), stupně ochrany krytím pomocí IP kódu. |
| Postupy výuky Výklad, demonstrace (např. ukázky značení el. sítí a vodičů), cvičení. |
| Ukončení modulu Modul bude ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání, aktivita při výuce a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Správné vysvětlení základních elektrických veličin, správnost popisu vztahů mezi elektrickými veličinami, používání správné terminologie. b) Správnost popisu zadaných schémat zapojení elektrických obvodů, správnost vysvětlení principu zapojení. Používání správných pojmů. c) Správné uvedení jednotlivých druhů elektrických sítí s ohledem na ochranu před úrazem elektrickým proudem. Správnost popisu zadaných schémat z hlediska typu a značení el. sítí. Používání správných pojmů. d) Úplnost a správnost vysvětlení značení vodičů a svorek v daném schématu, užití správných odborných pojmů. e) Správnost a úplnost popisu funkce, druhů a stupňů ochrany před dotykem živých částí krytem, správnost vysvětlení IP kódu. |
| Doporučená literatura pro BASTIAN, P. a kol. Praktická elektrotechnika. Praha: Europa-Sobotáles cz. s.r.o., 2006. ISBN 80-86706-15-X. BLAHOVEC, A. Elektrotechnika 1. Praha: Informatorium, 2010. ISBN 80-7333-043-1 TKOTZ, K. a kol. Příručka pro elektrotechnika. 2. doplněné vydání. Praha: Europa-Sobotáles, 2006. 624 s. ISBN 80-86706-13-3. HÄBERLE, G. a kol. Elektrotechnické tabulky pro školu a praxi, Europa-Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-16-8 KŘÍŽ, M. Příručka pro zkoušky elektrotechniků - požadavky na základní odbornou způsobilost. 9. aktualizované vydání. Praha: IN-EL 2012. IBSN 978-80-86230-88-7. ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. Ochrana před úrazem elektrickým proudem. |

| Název modulu | Bezpečnost při práci a ochrana před úrazem elektrickým proudem | Kód | MH2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 10 hod. (10 teorie a cvičení) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů. |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu V modulu se účastníci seznámí s požadavky a opatřeními na bezpečnost při obsluze a práci na elektrickém zařízení, s účinky elektrického proudu na člověka a osvojí si zásady první pomoci při úrazu elektrickým proudem. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Vysvětlit rozdíl mezi obsluhou a prací na elektrickém zařízení (co se rozumí obsluhou, co se považuje za práci na elektrickém zařízení, požadavky na kvalifikaci osob pro obsluhu elektrických zařízení a pro práci na elektrickém zařízení; vysvětlení pojmů práce podle pokynů, pod dohledem, pod dozorem), popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při montáži vnější ochrany proti atmosférickému přepětí (hromosvodů), zásady bezpečné páce ve výškách, odbornou způsobilost pracovníků v elektrotechnice - vyhláška č. 50/1978 Sb., §4 až §6, popsat účinky elektrického proudu na člověka (příklady přímých a nepřímých účinků elektrického proudu na lidský organismus). popsat poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem (postup záchranných prací v závislosti na rozsahu úrazu – vyproštění, ověření životních funkcí, oživovací pokusy, ošetření poranění, přivolání lékařské pomoci). |
| Učivo / obsah výuky Pojmy: obsluha a práce na elektrickém zařízení, práce podle pokynů, pod dohledem a pod dozorem, opatření pro zajištění bezpečnosti při montáži vnější ochrany proti atmosférickému přepětí (hromosvodů), zásady bezpečné páce ve výškách, odborná způsobilost pracovníků v elektrotechnice - vyhláška č. 50/1978 Sb., §4 až §6, účinky elektrického proudu na lidský organismus, první pomoc při úrazu elektrickým proudem. |
| Postupy výuky Výklad, prezentace, diskuse, řešení modelových situací. |
| Ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání, aktivita při výuce a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správná vysvětlení pojmů: obsluha a práce na elektrickém zařízení, práce podle pokynů, pod dohledem a pod dozorem. Správné vysvětlení požadavků na kvalifikaci osob pro obsluhu elektrických zařízení a pro práci na elektrickém zařízení. Výčet a popis opatření je úplný a věcně správný. Správnost popisu účinků el. proudu na člověka, vhodnost příkladů. Správnost popisu postupu při úrazu elektrickým proudem v souladu se standardy první pomoci a předpisy. |
| Doporučená literatura pro lektory KŘÍŽ, M. Příručka pro zkoušky elektrotechniků - požadavky na základní odbornou způsobilost. 9. aktual. vyd. Praha: IN-EL 2012. IBSN 978-80-86230-88-7. TKOTZ, KLAUS a kol. Příručka pro elektrotechnika. Druhé doplněné vydání. Praha: Europa-Sobotáles, 2006. 624 s. ISBN 80-86706-13-3. BASTIAN, P. a kol. Praktická elektrotechnika. Praha: Europa-Sobotáles cz. s.r.o., 2006. ISBN 80-86706-15-X. KELNAROVÁ, J. První pomoc I. GRADA Publishing, 2007. 112 s. ISBN 978-80-247-2182-8. http://www.zachrannasluzba.cz/zajimavosti/2011_elektroinstalater_uraz%20elektrickym%20proudem.pdf. Vyhláška č. 50/1978 Sb., ve znění pozdějších předpis |

| Název modulu | Technická dokumentace a normy | Kód | MH3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 18 hod. (14 teorie + 4 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů. |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je naučit účastníky orientovat se ve výkresech systému hromosvodné ochrany a naučit je provádět podle technické dokumentace vhodná opatření hromosvodné ochrany. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Rozlišit na výkresech systému hromosvodové ochrany schematické značky, volit vhodné konstrukční prvky hromosvodové ochrany podle technických parametrů a stavu objektu, namontovat hromosvodovou ochranu (jímací vedení, svody) a změřit zemní odpor |
| Učivo / obsah výuky Výkresy systémů hromosvodové ochrany a schematické značky, volba konstrukčních prvků hromosvodové ochrany podle technických parametrů a stavu objektu, montáž hromosvodové ochrany (jímací vedení, svody) a měření zemního odporu. |
| Postupy výuky Výklad, demonstrace, instruktáž, praktický nácvik. |
| Ukončení modulu Modul bude ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání, aktivita při výuce a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Správné vysvětlení obsahu předloženého výkresu a správné vysvětlení ve výkresu uvedených značek. b) Zvolené konstrukční prvky hromosvodové ochrany mají požadované parametry a odpovídají stavu objektu. c) Správný postup a kvalita montáže hromosvodové ochrany a správné změření zemního odporu. |
| Doporučená literatura pro lektory KLIMŠA, D. Vnější a vnitřní ochrana před bleskem. 2. vydání. 138 s. Praha: IN-EL 2009. ISBN 978-80-86230-98-6. TKOTZ, K. a kol. Příručka pro elektrotechnika. Druhé doplněné vydání. Praha: Europa-Sobotáles, 2006. 624 s. ISBN 80-86706-13-3. Soubor ČSN EN 62305 1 až 4 Ochrana před bleskem. |

| Název modulu | Postup práce, pomůcky, nářadí a měřidla | Kód | MH4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 11 hod. (6 teorie + 5 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je seznámení s technologickým postupem montáže, zapojování a opravy ochrany proti blesku a přepětí, naučit je volit vhodné přístroje, nástroje, nářadí a materiál. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Naplánovat pracovní operace zadaného úkolu (technologický postup montáže a opravy), zvolit nezbytné přístroje, nástroje, nářadí a materiál. |
| Učivo / obsah výuky Technologický postup montáže, zapojování a opravy ochrany proti blesku a přepětí, volba přístrojů, nástrojů, nářadí a materiálu. |
| Postupy výuky Výklad, prezentace, demonstrace, praktický nácvik. |
| Ukončení modulu Modul bude ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání, aktivita při výuce a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Správné naplánování technologického postupu montáže a opravy hromosvodové ochrany pro daný úkol. Správné zdůvodnění. b) Správná volba přístrojů, nástrojů, nářadí a materiálu pro daný úkol. Správné zdůvodnění. |
| Doporučená literatura pro lektory KLIMŠA, D. Vnější a vnitřní ochrana před bleskem. 2. vydání. 138 s. Praha: IN-EL 2009. ISBN 978-80-86230-98-6. TKOTZ, K a kol. Příručka pro elektrotechnika. 2. doplněné vydání. Praha: Europa-Sobotáles, 2006. 624 s. ISBN 80-86706-13-3. Soubor ČSN EN 62305 1 až 4 Ochrana před bleskem. |

| Název modulu | Montáž a zapojení vnější ochrany proti blesku | Kód | MH5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 66 hod. (6 teorie + 60 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je připravit účastníky teoreticky i prakticky na montáž hromosvodu a provádění kontroly jeho funkčnosti. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Provést montáž hromosvodu podle zadané technické dokumentace nebo ústních dispozic, provést kontrolu funkčnosti a parametrů zařízení a rozvodů a soulad s technickou dokumentací a normou (spojitost vedení, počty a rozmístění svodů, zemní odpor). |
| Učivo / obsah výuky Montáž hromosvodu podle zadané technické dokumentace, nebo ústních dispozic. Kontrola funkčnosti a parametrů zařízení a rozvodů a soulad s technickou dokumentací a normou (spojitost vedení, počty a rozmístění svodů, zemní odpor). |
| Postupy výuky Instruktáž, předvedení, praktický nácvik, samostatná práce pod dohledem lektora. |
| Ukončení modulu Modul bude ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání, aktivita při výuce a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Volba správného tech. postupu, dodržení návaznosti operací, správné a zručné používání nástrojů a nářadí, kvalita provedení, dodržení BOZP. b) Správný postup a volba vhodných nástrojů pro kontrolu funkčnosti, správné vyhodnocení výsledku kontroly z hlediska technické dokumentace a normy. Dodržení BOZP. |
| Doporučená literatura pro lektory KLIMŠA, D. Vnější a vnitřní ochrana před bleskem. Praha: IN-EL 2009. 2. vydání. 138 s. ISBN 978-80-86230-98-6. TKOTZ, K. a kol. Příručka pro elektrotechnika. 2. doplněné vydání. Praha: Europa-Sobotáles, 2006. 624 s. ISBN 80-86706-13-3. Soubor ČSN EN 62305 1 až 4 Ochrana před bleskem. |

# Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne

| Hodina číslo | Od - do | Předmět - modul |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

# Příloha č. 2 – Složení zkušební komise

# Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů

| Seznam lektorů |
| --- |
| Jméno, příjmení, popř. titul lektora | Vyučovaný předmět/ modul (vypsat) | Kvalifikace/ vzdělání/ studijní obor | Odborná praxe (počet let) | Pedagogická praxe (počet let) | Vlastnoruční podpis lektora/ky (že souhlasí s uvedenými údaji a se zařazením do lektorského sboru) |

# Příloha č. 4 – Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném  vzdělávacím programu

- Název a adresa vzdělávacího zařízení

- Vzdělávací program akreditován MŠMT dne ………… pod čj.: ……………….

potvrzENÍ

- o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

- po ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.

Jméno, příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

# Absolvoval(a) rekvalifikační program: Montér hromosvodů (26-021-H)

pro pracovní činnost: Montér hromosvodů

Kurz proběhl v období od …………..do …………….

- V rozsahu		- na teorii  				51 vyučovacích hodin

- - na praxi 			            69 hodin

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

| ………………………………. | .. hod. |
| --- | --- |
| ………………………………… | …hod. |
| ………………………………….. | …hod. |

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

- V …………………...  dne  ……………

- …………………………………	…..………………………….....

- Eva Nováková 	Pavel Černý

- garant kurzu	L.S.	statutární zástupce vzdělávacího zařízení

- Název a adresa zařízení

- Škola zařazena do rejstříku škol a školských zařízení/Studijní program akreditován MŠMT* dne ………… pod čj.: ……………….

- potvrzení

- o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu realizovaného dle§ 108, odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, školou( v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysokou školou s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu.

Jméno, příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

# Absolvoval(a) rekvalifikační program: Montér hromosvodů (26-021-H)

pro pracovní činnost: Montér hromosvodů

Kurz proběhl v období od …………..do …………….

- V rozsahu		- na teorii  				51 vyučovacích hodin

- - na praxi 			            69 hodin

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

| …………………………….. | …. hod. |
| --- | --- |
| ……………………………. | … hod. |
| ……………………………. | …hod. |

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

- V …………………...  dne  ……………

- …………………………………	…..………………………….....

- Eva Nováková 	Pavel Černý

- garant kurzu	L.S.	statutární zástupce vzdělávacího zařízení

# Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků

Název vzdělávací instituce

Hodnocení spokojenosti s kurzem

# Název rekvalifikačního programu: Montér hromosvodů (26-021-H)

- Termín konání kurzu (od – do):

Vážená účastnice kurzu,

Vážený účastníku kurzu,

žádáme Vás o vyjádření Vaši spokojenosti s obsahem a průběhem tohoto rekvalifikačního kurzu.  Vaše hodnocení a názory budou použity pouze pro zkvalitnění vzdělávacího programu a další práce realizátorů kurzu, jsou zcela interní a nebude s nimi jinak nakládáno.

Děkujeme                                                                   ………………………..

Garant kurzu

- Hodnotíte tento program za osobně přínosný?    (Odpověď zaškrtněte)

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Získali jste znalosti a dovednosti, které jste očekávali?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Myslíte si, že získané znalosti a zkušenosti z tohoto kurzu uplatníte ve Vaší praxi?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl pro Vás rozsah probíraného učiva dostačující?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl (a) jste spokojen (a) s rozsahem a kvalitou praktické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl (a) jste spokojen (a) s rozsahem a kvalitou teoretické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl výklad učiva pro Vás dostatečně srozumitelný a názorný?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Která témata byla nejvíce zajímavá?

- Vyhovovala Vám organizace výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Co byste v programu a ve výuce zlepšil/-a?

- Celkové hodnocení programu (stupnice známek jako ve škole 1 - 5):

- Vaše další komentáře a připomínky. Zejména k označení Spíše ne, Ne.

# Footnotes

Zvolte jeden ze vzorů. Dvoustránkový vzor pro profesní kvalifikace je ke stažení na www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi vzdělávání/rekvalifikace.

( Nehodící se vypustí.

# Text boxes

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Montér hromosvodů

(26-021-H)

Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy