Rekvalifikační program byl vytvořen v rámci projektu UNIV 3 - Podpora procesu uznávání, který realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Více informací o projektu najdete na www.nuv.cz/univ3

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tento rekvalifikační program, který vznikl v rámci projektu UNIV 3 ve spolupráci se středními odbornými školami, je určen jako pomůcka pro vzdělávací instituce při přípravě rekvalifikačních programů k získání kvalifikace uvedené v Národní soustavě kvalifikací (NSK) a jejich akreditace.

Má charakter modelového vzdělávacího programu, tzn., že se předpokládá jeho doplnění nebo úprava v návaznosti na vzdělávací podmínky školy nebo jiné vzdělávací instituce a plánovanou organizaci vzdělávání (rekvalifikačního kurzu). Zohlednit je třeba také potřeby dopracování na základě požadavků MŠMT k akreditaci a realizaci rekvalifikačních programů – www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani .

Zejména je třeba ověřit platnost kvalifikačního a hodnoticího standardu NSK dané kvalifikace, podle kterých byl rekvalifikační program vytvořen. Tzn. ověřit, zda od doby vytvoření tohoto rekvalifikačního programu nedošlo k inovaci příslušných standardů, neboť rekvalifikační program k získání profesní kvalifikace musí být v souladu s platnými standardy.

Projektový tým UNIV 3

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Montér vnitřního rozvodu
vody a kanalizace

(36-003-H)

Národní ústav pro vzdělávání,

školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

2015

Obsah

1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu	6

2. Profil absolventa	7

Výsledky vzdělávání	7

Možnosti pracovního uplatnění absolventa	7

3. Charakteristika rekvalifikačního programu	8

Pojetí a cíle rekvalifikačního programu	8

Organizace výuky	8

Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky	8

Lektorské zabezpečení výuky	9

Vedení dokumentace kurzu	9

Metodické postupy výuky	10

Postupy hodnocení výuky	10

4. Učební plán	13

5. Moduly rekvalifikačního programu	14

Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne	38

Příloha č. 2 – Složení zkušební komise	39

Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů	40

Příloha č. 4 – Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném  vzdělávacím programu 	41

Příloha č. 5 – ZPŮSOB ZJIŠŤOVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY OD ÚČASTNÍKŮ 	44

# 1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu

| Název rekvalifikačního programu | Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H) |
| --- | --- |
| Platnost hodnoticího standardu, dle kterého byl program vytvořen | Platný od 24. 10. 2014 |
| Název vzdělávací instituce |  |
| Adresa vzdělávací instituce |  |
| WWW vzdělávací instituce |  |
| Kontaktní osoba |  |
| Typ programu dalšího vzdělávání | Rekvalifikační program – příprava na získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. |
| Vstupní požadavky na uchazeče | Minimálně základní vzdělání, osvědčení ZK 942 31 pro pájení naměkko, osvědčení ZK 15 P2 pro polyfúzní svařování plastů, osvědčení Lisování mědi pro spojování potrubí z mědi nerozebíratelnými spoji. |
| Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče | Podmínky zdravotní způsobilosti jsou uvedeny na www.nsp.cz |
| Forma výuky | Prezenční |
| Délka výuky | 250 hodin (58 hod. teoretická výuka, 192 hod. praxe) |
| Způsob ukončení | Zkouška k získání profesní kvalifikace Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H) dle zákona č.179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. |
| Získaná kvalifikace | Profesní kvalifikace Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H) |
| Certifikáty | potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu Osvědčení o získání profesní kvalifikace |
| Pracovní činnost, pro niž bude rekvalifikace uskutečňována | Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace |
| Jména garantů odborné úrovně rekvalifikace a řádného provádění závěrečných zkoušek | Garant kurzu: Autorizovaná osoba: |

# 2. Profil absolventa

Rekvalifikační program připravuje účastníka na úspěšné vykonání zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro získání profesní kvalifikace Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H) a na úspěšný výkon zvolené profesní kvalifikace.

## Výsledky vzdělávání

Absolvent rekvalifikačního programu je schopen:

- Orientovat se v technické dokumentaci a normách vnitřního vodovodu a kanalizace,

- orientovat se v materiálech pro potrubí, tvarovky, armatury a zařizovací předměty,

- navrhovat postup práce, nářadí a pomůcky pro montáž vnitřních vodovodů a

kanalizace, armatur, zařizovacích předmětů a zařízení,

- měřit rozměry,

- vypočítat délkové změny potrubí a jejich kompenzace,

- provádět tlakové zkoušky vnitřních vodovodů a zkoušky těsnosti vnitřní kanalizace,

- ručně zpracovávat a strojně obrábět instalatérské materiály,

- spojovat části potrubí vnitřního vodovodu rozebíratelnými spoji,

- spojovat části potrubí vnitřní kanalizace rozebíratelnými spoji,

- spojovat části potrubí vnitřního vodovodu nerozebíratelnými spoji,

- spojovat části potrubí vnitřní kanalizace nerozebíratelnými spoji,

- spojovat části potrubí vnitřního vodovodu nerozebíratelnými spoji vyžadujícími

zvláštní oprávnění,

- provádět a upravovat prostupy a drážky v různých druzích stavebních konstrukcí,

- provádět montáž vnitřního vodovodu a armatur,

- provádět montáž vnitřní kanalizace,

- provádět montáž zařizovacích předmětů a armatur,

- provádět montáž technologických zařízení pro vnitřní vodovody,

- provádět montáž technologických zařízení pro vnitřní kanalizace,

- provádět údržbu a opravy vnitřních vodovodů,

- provádět údržbu a opravy vnitřní kanalizace,

- zhotovovat tepelné izolace potrubí vnitřního vodovodu,

- nakládat s materiály a odpady.

## Možnosti pracovního uplatnění absolventa

Absolvent rekvalifikačního programu je připraven na výkon pracovních pozic:

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace.

# 3. Charakteristika rekvalifikačního programu

## Pojetí a cíle rekvalifikačního programu

Rekvalifikační program připravuje účastníka k vykonání zkoušky vedoucí k získání kvalifikace Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H). Je koncipován tak, aby jeho absolvent byl vybaven teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi potřebnými pro vykonávání činností při provádění montáží, údržby a oprav vnitřních rozvodů vody a montáží zařizovacích předmětů.

Pro úspěšné uplatnění absolventů programu v praxi budou v průběhu výuky rozvíjeny nejen kompetence obsažené ve kvalifikačním standardu NSK, ale i dovednosti a znalosti potřebné pro aktivní řešení problémů, plánování a organizaci práce a kooperaci.  Důraz bude kladen také na podporu efektivní komunikace, samostatnost, výkonnost, flexibilitu a zvládání zátěže

# Program je zpracován v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H), který je platný od 24. 10. 2014.

## Organizace výuky

Výuka je realizována prezenční formou. Důraz je kladen na praktickou výuku. Ta probíhá v odborných učebnách nebo dílnách, které jsou vybaveny v souladu s požadavky příslušného hodnoticího standardu. Praktická výuka může probíhat také na pracovištích zaměstnavatelů, která disponují uvedeným zařízením.

Teoretická výuka je realizována v běžné učebně vybavené dataprojektorem a osobními PC s přístupem na internet a učebními pomůckami. Délka teoretické vyučovací hodiny je 45 minut.  Délka vyučovací hodiny praktické výuky je 60 minut.

Praxe je realizována v souladu se zákoníkem práce. Výuka nepřesáhne 8 hodin denně (plus přestávky).

Na začátku teoretické i praktické části výuky budou účastníci seznámeni s BOZP.

## Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky

Pro výuku je k dispozici minimálně následující materiálně technické zázemí:

- Pracoviště umožňující výuku, vybavené potřebnými materiály pro provádění montáží vnitřních rozvodů vody a kanalizace, mechanizmy pro dopravu materiálů a pomocnými zařízeními, prostorově a konstrukčně uspořádané tak, aby podmínky výuky odpovídaly z hlediska BOZP bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště,

- Měřidla: metr, vodováha, posuvné měřítko, pásmo, ocelové měřítko, úhelník.

- Nářadí a zařízení: stůl se svěrákem čelisťovým a trubkovým, souprava pro svařování plamenem, pomůcky pro ohýbání trubek, souprava pro pájení mědi naměkko a natvrdo, soupravy pro spojování trubek z mědi a plastů lisováním, ohýbačka na měděné trubky, sada stranových klíčů, gola sada, příklepová vrtačka, sada vrtáků do betonu a do kovu, sada stranových klíčů, gola sada, příklepová vrtačka, sada vrtáků do betonu a kovů, sada šroubováků, stupňovitý klíč s ráčnou, pilka na kov, kladivo, sekáč, elektrické vrtací a bourací kladivo, souprava na řezání trubkových závitů, kleště kombinované, kleště sika, hasák, úhlová bruska, prodlužovací kabel, sada pilníků, kartáč ocelový, pumpa na tlakové zkoušky.

- Zdroj elektrické energie

- Pomůcky: tužka, lihový fix

- Technické normy:

ČSN EN 806-1 až 5 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě. Části 1 až 5.,

ČSN EN 1717 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem,

ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody,

TNI CEN/TR 16355 Doporučení pro prevenci zvyšování koncentrace bakterií rodu Legionella ve vnitřních vodovodech pro rozvod vody určené k lidské spotřebě,

ČSN EN 12056-1 až 5 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy. Části 1 až 5,

ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov,

ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace,

ČSN EN 476 Všeobecné požadavky na stavební dílce kanalizačních systémů,

ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení,

ČSN 01 3450 Technické výkresy- Instalace- Zdravotně-technické a plynovodní instalace.

## Lektorské zabezpečení výuky

Požadovaná kvalifikace lektorů programu:

- Odborná způsobilost:

- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu, nebo

- vyšší odborné vzdělání v akreditovaném vzdělávacím programu VOŠ, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu, nebo

- vysokoškolské vzdělání v akreditovaném studijním programu studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu.

- Pedagogická způsobilost:

- bakalářské vzdělání v programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšné absolvování programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného VŠ, který je zaměřen na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšně ukončený certifikovaný kurz lektora, nebo

- úspěšně ukončené studium pedagogiky.

- Odborná praxe:

Nejméně 2 roky odborné praxe, 3 roky pedagogické praxe (alespoň jeden lektor).

- Lektor praktické výuky (praxe) v programech na úrovni H disponuje navíc výučním listem v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu, nebo kvalifikací učitele odborného výcviku v oboru vzdělání v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu.

## Vedení dokumentace kurzu

V souvislosti s kurzem je vedena dokumentace o:

- zahájení vzdělávání (vstupní dotazník účastníka vzdělávání, vč. uvedení jeho identifikačních údajů a kopie dokladu o dosaženém stupni nejvyššího dosaženého vzdělání),

- průběhu vzdělávání („třídní kniha“, ve které bude uvedeno datum konání výuky, hodinový rozsah výuky s rozdělením na teoretickou a praktickou výuku, konkrétní obsah výuky, evidence účastníků výuky, jméno a podpis vyučujícího),

- ukončení vzdělávání (evidence účastníků u závěrečné zkoušky, kopie vydaných certifikátů – potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a osvědčení o získání profesní kvalifikace).

Pozn.: Tyto doklady jsou ve vzdělávací instituci uchovávány po dobu platnosti akreditace, popř. do doby ukončení kurzu zahájeného v době platnosti udělené akreditace.

Kopie vydaných certifikátů jsou ve vzdělávací instituci uchovávány v souladu se zákonem o archivnictví.

Vzory certifikátů a podmínky jejich vydávání jsou uvedeny na http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/rekvalifikace-1.

## Metodické postupy výuky

Výukové metody:

- Výklad s využitím pomůcek, obrazů, multimediálních prezentací, internetu,

- řešení problémových úloh / modelových situací a diskuse,

- praktické předvedení,

- instruktáž,

- praktický nácvik,

- samostatná práce pod dohledem lektora.

Lektor bude přizpůsobovat výuku všem relevantním podmínkám, zejména skutečnosti, že se jedná o dospělé účastníky vzdělávání. Bude spojovat teorii s praxí a využívat praktických zkušeností účastníků, dbát na přiměřenost, individuální přístup, názornost a trvanlivost získaných znalostí a dovedností. Důraz je kladen na praktickou výuku, která tvoří většinu programu.

## Postupy hodnocení výuky

Vzdělávání v jednotlivých modulech je ukončeno zápočtem.

Účastníci budou hodnoceni podle kritérií (parametrů) stanovených v jednotlivých modulech a účasti ve výuce.

V průběhu výuky všech modulů bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru s účastníky (problémového dotazování) a výsledků jejich dílčích prací rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor na základě svého pozorování rozhodne, že účastník disponuje všemi požadovanými kompetencemi, započte účastníkovi modul.

Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník dosáhl všech požadovaných výstupů modulu, zadá účastníkovi úkol, na jehož splnění bude mít účastník novou možnost prokázat, že potřebnými kompetencemi skutečně disponuje.

Jestliže absolvent dosáhne alespoň 80% účasti na vzdělávání (v kurzu), vystaví se mu Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.

Vzdělávání v rekvalifikačním programu je ukončeno vykonáním zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Vzdělávání v rekvalifikačním programu je ukončeno vykonáním zkoušky dle zákona

č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

# 4. Učební plán

| Název vzdělávací instituce | Adresa vzdělávací instituce |
| --- | --- |
| Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H) |
| Název modulu | Kód modulu | Hodinová dotace | Způsob ukončení modulu |
|  |  | Teoretická výuka | Praktická výuka |  |
| Materiály, armatury, zařízení a zařizovací předměty | MVVK1 | 8 | 6 | Zápočet |
| Technická dokumentace. Délkové změny potrubí | MVVK2 | 16 | 0 | Zápočet |
| Zpracování instalatérských materiálů. Měření rozměrů | MVVK3 | 8 | 28 | Zápočet |
| Spojování částí potrubí | MVVK4 | 2 | 28 | Zápočet |
| Pracovní postupy montáže. Prostupy a drážky | MVVK5 | 12 | 15 | Zápočet |
| Montáž vnitřního vodovodu | MVVK6 | 2 | 28 | Zápočet |
| Montáž vnitřní kanalizace | MVVK7 | 2 | 28 | Zápočet |
| Montáž zařizovacích předmětů a armatur | MVVK8 | 2 | 28 | Zápočet |
| Zkoušky vnitřních vodovodů a vnitřní kanalizace. Tepelné izolace potrubí | MVVK9 | 4 | 16 | Zápočet |
| Údržba a opravy vnitřních vodovodů a vnitřní kanalizace | MVVK10 | 2 | 15 | Zápočet |
|  |  | 58 | 192 | Součet |
|  |  | 250 | CELKEM |

Optimální trajektorie:

MVVK1( MVVK2( MVVK3( MVVK4(MVVK5( MVVK6 / MVVK7/MVVK8(MVVK9(MVVK10

Vysvětlivky:Šipka mezi kódy modulů (() znamená, že modul za šipkou může být studován až po absolvování modulu před šipkou. Lomítko mezi moduly (/) znamená, že dané moduly mohou být studovány v libovolném pořadí nebo souběžně. Použití závorek znamená, že označená skupina modulů je soudržným celkem z hlediska závaznosti či volitelnosti pořadí.

5. Moduly rekvalifikačního programu

| Název modulu | Materiály, armatury, zařízení a zařizovací předměty | Kód | MVVK1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 14 hod. (8 teorie + 6 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Minimálně základní vzdělání, osvědčení ZK 942 31 pro pájení naměkko, osvědčení ZK 15 P2 pro polyfúzní svařování plastů, osvědčení Lisování mědi pro spojování potrubí z mědi nerozebíratelnými spoji. |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je naučit účastníky orientovat se v materiálech, v potrubí, v tvarovkách, armaturách, zařízeních a zařizovacích předmětech pro vnitřní vodovody a kanalizaci. Seznámí se také s vlivem této činnosti na životní prostředí a s požadavky na ekonomické a ekologické nakládání s odpady. Budou vedeni k hospodárnému používání materiálů a nsátrojů. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Vyjmenovat druhy materiálů používaných pro vnitřní rozvody, vyjmenovat druhy materiálů používaných pro kanalizace, vyjmenovat jednotlivé druhy armatur a zařízení pro montáž vnitřního vodovodu a kanalizace, jejich význam a použití, vyjmenovat jednotlivé druhy zařizovacích předmětů, jejich význam a použití, vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru, popsat označování výrobků z hlediska nebezpečných látek, popsat vliv profesních činností na životní prostředí, popsat způsoby skladování a manipulace s materiály, popsat způsoby nakládání s odpady. |
| Učivo / obsah výuky Pravidla BOZP při teoretické a praktické výuce Druhy trubek a tvarovek, materiál, možnosti použití pro montáž vnitřních vodovodů Druhy trubek a tvarovek, materiál, možnosti použití pro montáž kanalizačních rozvodů Označení potrubí, světlosti Druhy armatur, materiál a použití Druhy zařizovacích předmětů, materiály a vhodnost použití Nebezpečná látka, nebezpečné látky používané v oboru Označování výrobků z hlediska nebezpečných látek Právní předpisy o chemických látkách a ochraně veřejného zdraví, „bezpečnostní list“ Druhy ohrožení při práci, způsoby ochrany pracovníků, zdroje a příčiny pracovních úrazů Zabezpečení pracoviště z hlediska BOZP, hygieny práce a požární ochrany Vliv profesních činností na životní prostředí Skladování a manipulace s materiály Nakládání s odpady při instalatérských pracích |
| Postupy výuky Výklad s využitím pomůcek, obrazů, multimediálních prezentací, internetu, práce s informacemi (např. katalogy materiálů, normy) cvičení – druhy armatur, materiálu a zařízení |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Účastník správně vyjmenuje všechny požadované druhy materiálů pro vnitřní vodovody. Správně vysvětlí možnosti jejich použití. Použije přitom správnou terminologii. b) Účastník správně vyjmenuje všechny požadované druhy materiálů pro montáž kanalizačních rozvodů. Správně vysvětlí možnosti jejich použití. Použije přitom správnou terminologii. c) Účastník správně vyjmenuje všechny požadované druhy armatur a zařízení pro montáž vnitřního vodovodu a kanalizace. Správně vysvětlí jejich význam a možnosti jejich použití. Použije přitom správnou terminologii d) Účastník správně vyjmenuje všechny požadované druhy zařizovacích předmětů. Správně vysvětlí jejich význam a možnosti jejich použití. Použije přitom správnou terminologii. e) Účastník správně vysvětlí pojem nebezpečná látka a uvede příklady. Vysvětlí, v čem jsou nebezpečné. f) Účastník správně popíše označování výrobků z hlediska nebezpečných látek, identifikuje symboly. Použije k tomu správnou terminologii. g) Účastník správně vysvětlí vliv profesních činností montéra na životní prostředí. h) Účastník správně popíše způsoby skladování a manipulace s materiály. i) Účastník správně popíše způsoby nakládání s odpady. Použije k tomu správnou terminologii |
| Doporučená literatura pro lektory DUFKA, Jaroslav. Materiály pro učební obor instalatér. 1. vyd. Praha: Sobotáles, 2011.180 s. ISBN 978-80-85920-98-7. DILLINGER, Josef. Moderní strojírenství pro školu i praxi. Praha: Sobotáles, 2007. ISBN978-80-86706-19-1. NOVOTNÝ, Karel. Lexikon BOZP pro provádění kontrolní činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle právních předpisů a technických norem. Šumperk: SATES, 2010, 170 s. Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001, o odpadech a o změně některých dalších zákonů. In: Sbírka zákonů, ročník 2001, částka 71, ze dne 14. 6. 2001. Business center: zákon o odpadech. © HAVIT, s.r.o. http://business.center.cz [online]. 1998- 2013 [cit. 2013-04-21]. Dostupné z: http://business. center.cz/business/pravo/zakony/odpady/cast3.aspx KOPAČKOVÁ, Dagmar. Potrubí z plastů: pro učební obor Instalatér. 2. aktual. vyd. Praha: Informatorium, 1999. 159 s. ISBN 80-860-7343-2. CU středisko mědi: vlastnosti trubek. COPYRIGHT 2007 - HUNGARIAN COPPER PROMOTION CENTRE (HCPC. http://www.medportal.cz [online]. 2007 [cit. 2013-04-21]. Dostupné z: http://www.medportal.cz/trubky-v-tzb/vlastnosti-trubek Ekoplastik: přehled sortimentu. © EKOPLASTIK http://www.ekoplastik.cz [online]. 2013 [cit. 2013-04-18]. Dostupné z: http://www.ekoplastik.cz/?page=cz,ppr_sortiment |

| Název modulu | Technická dokumentace. Délkové změny potrubí | Kód | MVVK2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 16 hod. (16 teorie vč. cvičení + 0 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Ukončený modul MVVK1 |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je naučit účastníky orientovat se v technické dokumentaci a normách, naučit je číst s porozuměním výkresy projektové dokumentace vodovodních a kanalizačních rozvodů a jejich zařízení. Naučit je provádět výpis materiálu a zhotovit zákres rozvodů do zadaného výkresu, popsat s porozuměním vznik délkových změn potrubí, vypočítat velikost délkové změny podle zadání a popsat způsoby jejich kompenzací. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Číst zadané výkresy (vnitřních vodovodů a zařízení, stavební výkres, technická zpráva, situace, instalační výkres). Orientovat se v ČSN EN 806 -1 až 5, ČSN EN 1717 a ČSN 75 5409, číst zadané výkresy (vnitřní kanalizace a zařízení, stavební výkres, technická zpráva, situace, instalační výkres). Orientovat se v ČSN EN 12056-1 až 5, ČSN EN 1610 a ČSN 75 6760, zakreslit vedení vnitřních vodovodů a kanalizace podle ČSN 01 3450, provést výpis materiálu ze zadané výkresové dokumentace, popsat důvody délkových změn potrubí a vypočítat velikost délkové změny podle zadání, popsat druhy kompenzací délkových změn potrubí a jejich použití. |
| Učivo / obsah výuky Čtení stavebních výkresů: - kótování a popisy vodovodů a kanalizací - čtení výkresů vodovodů a kanalizací Technická zpráva Situace, instalační výkres ČSN EN 806-1 až 5, ČSN EN 1717, ČSN 75 5409 ČSN EN 12056-1 až 5, ČSN EN 1610, ČSN 75 6760 Zakreslení vedení rozvodů podle ČSN 01 3450: - zásady zakreslování vnitřní vodovodu - pravidla pro kreslení půdorysu a svislého řezu vodovodu - návrh a zakreslení vodovodního potrubí v půdoryse - zakreslení zařizovacích předmětů vodovodů v rozvinutém řezu - zásady zakreslování vnitřní kanalizace - pravidla pro kreslení půdorysu a svislého řezu kanalizace - zakreslení zařizovacích předmětů v půdoryse - návrh a zakreslení odpadního potrubí v půdoryse - zakreslení odpadního potrubí v rozvinutém řezu Výpis materiálu ze zadané výkresové dokumentace: - vnitřní vodovod – výpisy materiálů z výkresové dokumentace - vnitřní kanalizace – výpisy materiálů z výkresové dokumentace Délkové změny potrubí (popis, příčiny, výpočty délkových změn) Kompenzace délkových změn potrubí (druhy, popis funkce, použití) |
| Postupy výuky Výklad, demonstrace, praktická cvičení (technické kreslení, výpočty pod.), práce s informacemi (normami, technickou dokumentací – čtení výkresů) |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Účastník čte věcně správně s porozuměním zadané technické výkresy vnitřních vodovodů a zařízení, stavební výkresy, technické zprávy, situace a instalační výkresy, správně zjistí potřebné informace, vysvětlí používané značení. Věcně správně a s porozuměním se orientuje v ČSN EN 806-1 až 5 a ČSN EN 1717 a ČSN 75 5409, správně vysvětlí jejich použití a zjistí potřebné informace. Svá tvrzení věcně i terminologicky správně zdůvodňuje. b) Účastník čte věcně správně s porozuměním zadané technické výkresy vnitřní kanalizace a zařízení, stavební výkresy, technické zprávy, situace a instalační výkresy. Věcně správně a s porozuměním se orientuje v ČSN EN 12056-1 až 5 a ČSN EN 1610 a ČSN 75 6760. Svá tvrzení věcně i terminologicky správně zdůvodňuje. c) Účastník věcně a graficky správně, přehledně a v souladu se zadáním zakreslí vedení vnitřních vodovodů a kanalizace podle ČSN 01 3450. Své řešení věcně i terminologicky správně zdůvodní. d) Účastník provede věcně i terminologicky správný výpis materiálu ze zadané výkresové dokumentace. Výpis je v souladu se zadáním. e) Účastník věcně i terminologicky správně popíše důvody délkových změn potrubí. Správným postupem a v souladu se zadáním vypočítá velikost délkové změny. Výsledek je číselně i rozměrově správný. f) Účastník věcně i terminologicky správně popíše druhy kompenzací, jejich funkci a použití. |
| Doporučená literatura pro lektory RACEK, Josef. Výkresy zdravotních instalací pro 1. a 3. ročník SOU. 5. upr. vyd., v Sobotáles vyd. 2. Praha: Sobotáles, 2000. 127 s. ISBN 80-859-2066-2. DILLINGER, Josef. Moderní strojírenství pro školu i praxi. Praha: Sobotáles, 2007. ISBN978-80-86706-19-1. LEINVEBER, J. Strojnické tabulky. Úvaly: Albra, 2011. ISBN 978-80-7361-081-4. ČSN EN 806-1 až 5 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě. Části 1 až 5. ČSN EN 1717 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody, TNI CEN/TR 16355 Doporučení pro prevenci zvyšování koncentrace bakterií rodu Legionella ve vnitřních vodovodech pro rozvod vody určené k lidské spotřebě, ČSN EN 12056-1 až 5 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy. Části 1 až 5, ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov, ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace, ČSN EN 476 Všeobecné požadavky na stavební dílce kanalizačních systémů, ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení, ČSN 01 3450 Technické výkresy- Instalace- Zdravotně-technické a plynovodní instalace. ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. |

| Název modulu | Zpracování instalatérských materiálů. Měření rozměrů | Kód | MVVK3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 36 hod. (8 teorie + 28 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Ukončený modul MVVK2 |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu V modulu se účastníci naučí ručně a strojně zpracovat instalatérský materiál a správným způsobem měřit délky, vnitřní a venkovní průměry potrubí. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Popsat druhy používaných měřidel a způsob jejich použití, změřit a zapsat měřené délky, vnitřní a venkovní průměry potrubí, popsat způsoby ručního zpracování instalatérského materiálu, ručně zpracovat instalatérský materiál podle zadání, popsat způsoby strojního obrábění instalatérského materiálu, strojně obrábět instalatérský materiál podle zadání. |
| Učivo / obsah výuky Druhy měřidel používaných v oboru a způsoby jejich použití Měření délek, vnitřních a vnějších průměrů Ruční zpracování instalatérského materiálu volba postupu a nástrojů, nářadí a pomůcek k dosažení požadovaných rozměrů a tvaru řezání, stříhání, pilování, vrtání, broušení, ohýbání racionální využívání mechanizovaného nářadí BOZP a PO při ručním zpracování a obrábění instalatérského materiálu Strojní obrábění instalatérského materiálu způsoby strojního obrábění požívané při zpracování instalatérského materiálu volba způsobu, nástrojů a podmínek obrábění k dosažení požadovaných rozměrů a tvaru Obrábění instalatérského materiálu dle zadání |
| Postupy výuky Výklad, demonstrace instruktáž, praktický nácvik, samostatná práce pod dohledem lektora |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích činností a úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Účastník správně popíše druhy měřidel a jejich použití, zvolí vhodný druh měřidla pro zadaný úkol. Svou volbu věcně správně zdůvodní. Používá správně odbornou terminologii. b) Účastník správně změří v souladu se zadáním a s požadovanou přesností délky, vnitřní a vnější průměry potrubí. Naměřené hodnoty správně zapíše, uvede správně jednotky. Postup a výsledky správně věcně i terminologicky zdůvodní. c) Účastník věcně i terminologicky správně popíše způsoby ručního zpracování instalatérských materiálů. Věcně i terminologicky správně vysvětlí volbu nástrojů a nářadí a vhodná uplatnění jednotlivých způsobů. d) Účastník ručně zpracuje instalatérský materiál v souladu se zadáním a v požadované kvalitě. Zvolí k tomu správný technologický postup, nástroje a pomůcky, dodržuje pravidla BOZP. Zvolené řešení věcně i terminologicky správně zdůvodní. e) Účastník věcně i terminologicky správně popíše způsoby strojního obrábění instalatérských materiálů. Věcně i terminologicky správně vysvětlí volbu strojů, přípravků a pomůcek a vhodná uplatnění jednotlivých způsobů. f) Účastník strojně obrobí instalatérský materiál v souladu se zadáním a v požadované kvalitě. Zvolí k tomu správný technologický postup, popř. pomůcky, dodržuje pravidla BOZP. Zvolené řešení věcně i terminologicky správně zdůvodní. |
| Doporučená literatura pro lektory TRNKOVÁ, Miroslava, ADÁMEK, Miroslav. Instalace vody a kanalizace I: pro obor vzdělání Instalatér. 2.aktualiz. vyd. Praha: Informatorium, 2011. 158 s. ISBN 978-80-7333-088-0. ADÁMEK, Miroslav, JUREČKA, Aleš. Instalace vody a kanalizace II: pro obor vzdělávání Instalatér. 2.aktualiz. vyd. Praha: Informatorium, 2011. 176 s. ISBN 978-80-7333-086-6. ADÁMEK, Miroslav, JUREČKA, Aleš. Instalace vody a kanalizace III: pro obor vzdělávání Instalatér. 2. aktualiz. vyd. Praha: Informatorium, 2012. 144 s. ISBN 978-80-7333-093-4. DILLINGER, Josef. Moderní strojírenství pro školu i praxi. Praha: Sobotáles, 2007. ISBN978-80-86706-19-1. LEINVEBER, J. Strojnické tabulky. Úvaly: Albra, 2011. ISBN 978-80-7361-081-4. YOUTUBE: ohýbačka profilů a trubek. PRVNÍ HANÁCKÁ BOW S.R.O. http://www.youtube.com [online]. 2009 [cit. 2013-04-21]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=jmxNKW8lmA4 YOUTUBE: ohýbačka tenkostěnných trubek OH 030. PRVNÍ HANÁCKÁ BOW S.R.O. http://www.youtube.com [online]. 2009 [cit. 2013-04-21]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=03zAZU3CKzw |

| Název modulu | Spojování částí potrubí | Kód | MVVK4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 30 hod. (2 teorie + 28 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Ukončený modul MVVK3. |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je naučit účastníky provádět nerozebíratelné a rozebíratelné spoje potrubí včetně postupů vyžadujících zvláštní oprávnění, znát základní rozdíly mezi nimi. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Popsat druhy rozebíratelných spojů potrubí vnitřního vodovodu, provést rozebíratelné spoje potrubí vnitřního vodovodu, popsat druhy nerozebíratelných spojů potrubí vnitřního vodovodu, provést nerozebíratelné spoje potrubí vnitřního vodovodu lisováním dle zadání, popsat druhy nerozebíratelných spojů potrubí vnitřního vodovodu, k jejichž provádění je třeba zvláštního oprávnění, provést spoj potrubí pájením naměkko dle zadání, provést spoj potrubí polyfúzním svařováním dle zadání, provést spoj měděného potrubí lisováním dle zadání, popsat druhy rozebíratelných spojů potrubí vnitřní kanalizace provést rozebíratelné spoje vnitřní kanalizace dle zadání, popsat druhy nerozebíratelných spojů potrubí vnitřní kanalizace, provést nerozebíratelné spoje potrubí vnitřní kanalizace dle zadání. |
| Učivo / obsah výuky Druhy rozebíratelných spojů potrubí vnitřního vodovodu Provádění rozebíratelných spojů vnitřního vodovodu Druhy nerozebíratelných spojů potrubí vnitřního vodovodu Provádění nerozebíratelných spojů vnitřního vodovodu lisováním Druhy nerozebíratelných spojů potrubí vnitřního vodovodu, k jejichž provádění je třeba zvláštního oprávnění Provádění spojů potrubí pájením naměkko Provádění spojů potrubí polyfúzním svařováním Provádění kovových (měděných) lisovaných spojů Druhy rozebíratelných spojů potrubí vnitřní kanalizace Provádění rozebíratelných spojů vnitřní kanalizace Druhy nerozebíratelných spojů potrubí vnitřní kanalizace Provádění nerozebíratelných spojů vnitřního kanalizace. |
| Postupy výuky Výklad praktické předvedení, instruktáž, praktický nácvik, samostatná práce pod dohledem lektora. Ve výuce se využívají znalostí a dovedností účastníků, které vyplývají z jejich osvědčení stanovených vstupními podmínkami: osvědčení ZK 942 31 pro pájení naměkko, osvědčení ZK 15 P2 pro polyfúzní svařování plastů, osvědčení Lisování mědi pro spojování potrubí z mědi nerozebíratelnými spoji. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích činností a úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Účastník správně vyjmenuje všechny požadované druhy rozebíratelných druhů spojů potrubí vnitřního vodovodu. Správně uvede jejich vlastnosti a uplatnění. Použije přitom správnou terminologii. Popis je v souladu s předpisy a normami a je věcně i terminologicky správně zdůvodněn. b) Účastník provede dle zadání rozebíratelné spoje potrubí vnitřního vodovodu. Postup i výsledek jsou v souladu se zadáním, s předpisy a normami a pravidly BOZP. Postup věcně i terminologicky správně zdůvodní. c) Účastník správně vyjmenuje všechny požadované druhy nerozebíratelných druhů spojů potrubí vnitřního vodovodu. Správně uvede jejich vlastnosti a uplatnění. Použije přitom správnou terminologii. d) Účastník dle zadání provede spoje potrubí vnitřního vodovodu lisováním. Postup i výsledek jsou v souladu se zadáním, s předpisy a normami a pravidly BOZP. Postup věcně i terminologicky správně zdůvodní. e) Účastník věcně i terminologicky správně popíše druhy nerozebíratelných spojů potrubí vnitřního vodovodu, k jejichž provádění je třeba zvláštního oprávnění. Správně uvede jejich vlastnosti a uplatnění. Popis je v souladu s předpisy a normami a je věcně i terminologicky správně zdůvodněn. f) Účastník dle zadání provede spoj potrubí pájením naměkko dle zadání. Postup i výsledek jsou v souladu se zadáním, s předpisy a normami a pravidly BOZP. Postup věcně i terminologicky správně zdůvodní. g) Účastník provede dle zadání spoj potrubí polyfúzním svařováním. Postup i výsledek jsou v souladu se zadáním, s předpisy a normami a pravidly BOZP. Postup věcně i terminologicky správně zdůvodní. h) Účastník dle zadání provede spoj měděného potrubí lisováním. Postup i výsledek jsou v souladu se zadáním, s předpisy a normami a pravidly BOZP. Postup věcně i terminologicky správně zdůvodní. i) Účastník správně vyjmenuje všechny požadované druhy rozebíratelných druhů spojů potrubí vnitřní kanalizace. Správně uvede jejich vlastnosti a uplatnění. Použije přitom správnou terminologii. Popis je v souladu s předpisy a normami a je věcně i terminologicky správně zdůvodněn. j) Účastník provede dle zadání rozebíratelné spoje potrubí vnitřní kanalizace. Postup i výsledek jsou v souladu se zadáním, s předpisy a normami a pravidly BOZP. Postup věcně i terminologicky správně zdůvodní. k) Účastník správně vyjmenuje všechny požadované druhy nerozebíratelných druhů spojů potrubí vnitřní kanalizace. Správně uvede jejich vlastnosti a uplatnění. Použije přitom správnou terminologii. Popis je v souladu s předpisy a normami a je věcně i terminologicky správně zdůvodněn l) Účastník provede dle zadání nerozebíratelné spoje potrubí vnitřní kanalizace. Postup i výsledek jsou v souladu se zadáním, s předpisy a normami a pravidly BOZP. Postup věcně i terminologicky správně zdůvodní. |
| Doporučená literatura pro lektory TRNKOVÁ, Miroslava, ADÁMEK, Miroslav. Instalace vody a kanalizace I: pro obor vzdělání Instalatér. 2. aktualiz. vyd. Praha: Informatorium, 2011. 158 s. ISBN 978-80-7333-088-0. ADÁMEK, Miroslav, JUREČKA, Aleš. Instalace vody a kanalizace II: pro obor vzdělávání Instalatér. 2. aktualiz. vyd. Praha: Informatorium, 2011. 176 s. ISBN 978-80-7333-086-6. ADÁMEK, Miroslav, JUREČKA, Aleš. Instalace vody a kanalizace III: pro obor vzdělávání Instalatér. 2.aktualiz. vyd. Praha: Informatorium, 2012. 144 s. ISBN 978-80-7333-093-4. HANS NESTLE. Příručka zdravotně technických instalaci. Praha: Sobotáles, 2003. ISBN 8086706028. DILLINGER, Josef. Moderní strojírenství pro školu i praxi. Praha: Sobotáles, 2007. ISBN978-80-86706-19-1. EKOPLASTIK. EkoplastikWavin: Montážní předpis. Rudeč 848, Kostelec nad Labem, 277, 2012-2013. [online]. Dostupné z: http://www.ekoplastik.cz/img/pageflip/ekoplastik_ppr-stabi-fiber/ EKOPLASTIK WAVIN. Ekoplastik: Svařování PPR. Rudeč 848, Kostelec nad Labem, 277 13, 2012-2013. [online]. Dostupné z: http://www.ekoplastik.cz/?page=cz,video |

| Název modulu | Pracovní postupy montáže. Prostupy a drážky | Kód | MVVK5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 27 hod. (12 teorie + 15 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Ukončený modul MVVK4 |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu V modulu se účastníci naučí navrhovat pracovní postupy montáže a provádět prostupy a drážky ve stavebních konstrukcích. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Navrhnout pracovní postup montáže vnitřních vodovodů dle zadání, navrhnout pracovní postup montáže vnitřní kanalizace dle zadání, navrhnout pracovní postup montáže zařizovacích předmětů dle zadání, navrhnout pracovní postup montáže armatur a zařízení dle zadání, vyjmenovat nářadí a pracovní pomůcky potřebné k montáži vnitřního vodovodu a kanalizace, zařizovacích předmětů, armatur a zařízení, vysvětlit BOZ při montáži vnitřního vodovodu a kanalizace, popsat druhy stavebních konstrukcí, druhy prostupů a vedení potrubí v nich, uvést potřebné nářadí k provedení prostupů a drážek, provést prostupy a drážky pro rozvod potrubí v konstrukci, popsat druhy a způsoby utěsňování prostupů potrubí ve vztahu k protipožárnímu zabezpečení. |
| Učivo / obsah výuky Vnitřní vodovody, jejich uspořádání Pracovní postupy montáže vnitřních vodovodů Vnitřní kanalizace, jejich uspořádání Pracovní postupy montáže vnitřní kanalizace Zařizovací předměty, jejich uspořádání a umístění Pracovní postupy montáže zařizovacích předmětů Armatury a zařízení, jejich uspořádání a umístění Pracovní postupy montáže armatur a zařízení Nářadí a pomůcky k montáži vnitřního vodovodu a kanalizace, zařizovacích předmětů, armatur a zařízení BOZP při montáži vnitřního vodovodu a kanalizace Druhy stavebních konstrukcí Riziko narušení statické funkce konstrukce Druhy a provádění vedení rozvodu potrubí Způsoby připevnění potrubí ke konstrukcím Druhy a provádění prostupů a drážek Ukládání potrubí do drážek, prostupů a podpor Nářadí a pomůcky k provádění prostupů a drážek Druhy a způsoby utěsňování ve vztahu k protipožárnímu zabezpečení BOZP při provádění drážek a prostupů |
| Postupy výuky Výklad praktické předvedení, instruktáž, praktický nácvik, samostatná práce pod dohledem lektora |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích činností a úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Účastník věcně správně a v souladu se zadáním navrhne postup montáže vnitřního vodovodu. Postup je v souladu také s požadavky BOZP a ČSN. Své řešení věcně i terminologicky správně zdůvodní. b) Účastník věcně správně a v souladu se zadáním navrhne postup montáže vnitřní kanalizace. Postup je v souladu také s požadavky BOZP a ČSN. Své řešení věcně i terminologicky správně zdůvodní. c) Účastník věcně správně a v souladu se zadáním navrhne postup montáže zařizovacích předmětů. Postup je v souladu také s požadavky BOZP a ČSN a pokyny výrobce. Své řešení věcně i terminologicky správně zdůvodní. d) Účastník věcně správně a v souladu se zadáním navrhne postup montáže armatur a zařízení. Postup je v souladu také s požadavky BOZP a ČSN a pokyny výrobce. Své řešení věcně i terminologicky správně zdůvodní e) Účastník věcně správně a v souladu se zadáním zvolí a přehledně vyjmenuje nářadí a pomůcky potřebné k montáži vnitřního vodovodu a kanalizace, zařizovacích předmětů, armatur a zařízení. Návrh je také v souladu s pravidly BOZP. Své řešení věcně i terminologicky správně zdůvodní f) Účastník věcně i terminologicky správně vysvětlí pravidla BOZP pro montáže vnitřního vodovodu a kanalizace. g) Účastník správně popíše všechny druhy stavebních konstrukcí, druhy prostupů a vedení potrubí v nich. Uvede správně všechno potřebné nářadí k provedení prostupů a drážek. Seznam nářadí umožňuje provedení prostupů a drážek v souladu s technologickými postupy a pravidly BOZP. Své řešení věcně i terminologicky správně zdůvodní. h) Účastník provede správně, v souladu s technologickým postupem a pravidly BOZP zadané prostupy a drážky pro rozvod potrubí v konstrukci. Provedení je v souladu se zadáním. Své řešení účastník věcně i terminologicky správně zdůvodní. i) Účastník správně vyjmenuje všechny požadované druhy a způsoby utěsňování potrubí v prostupech ve vztahu k protipožárnímu zabezpečení. Uvede správně jejich uplatnění resp. funkci. Použije k tomu správnou odbornou terminologii. |
| Doporučená literatura pro lektory TRNKOVÁ, Miroslava, ADÁMEK, Miroslav. Instalace vody a kanalizace I: pro obor vzdělání Instalatér. 2. aktualiz. vyd. Praha: Informatorium, 2011. 158 s. ISBN 978-80-7333-088-0. ADÁMEK, Miroslav, JUREČKA, Aleš. Instalace vody a kanalizace II: pro obor vzdělávání Instalatér. 2. aktualiz. vyd. Praha: Informatorium, 2011. 176 s. ISBN 978-80-7333-086-6. ADÁMEK, Miroslav, JUREČKA, Aleš. Instalace vody a kanalizace III: pro obor vzdělávání Instalatér. 2. aktualiz. vyd. Praha: Informatorium, 2012. 144 s. ISBN 978-80-7333-093-4. NESTLE, Hans. Příručka zdravotně technických instalaci. Praha: Sobotáles, 2003. ISBN 8086706028. |

| Název modulu | Montáž vnitřního vodovodu | Kód | MVVK6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 30 hod. (2 teorie + 28 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Ukončený modul MVVK5 |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu V modulu se účastníci naučí provádět montáž vnitřního vodovodu, armatur a technologických zařízení pro vnitřní vodovody. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Připravit podmínky pro montáž vnitřního vodovodu a armatur dle zadání, montovat vnitřní vodovod včetně armatur dle zadání, připevnit vodovodní potrubí ke konstrukci dle zadání, vyjmenovat druhy technologických zařízení pro vnitřní vodovody, montovat zařízení podle zadání. |
| Učivo / obsah výuky Příprava pro montáž vodovodního potrubí a armatur BOZP při montáži vnitřního vodovodu, armatur a technologických zařízení Montáže vnitřního vodovodu včetně armatur Připevňování vodovodního potrubí ke konstrukci Druhy technologických zařízení pro vnitřní vodovody Montáže technologických zařízení pro vnitřní vodovody |
| Postupy výuky Výklad praktické předvedení, instruktáž, praktický nácvik, samostatná práce pod dohledem lektora Důraz je kladen na přísné dodržování náročných technologických postupů a kvalitu práce jako nástroje konkurenceschopnosti a dobrého jména řemeslníka u zákazníků. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích činností a úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Účastník v souladu se zadáním, návody výrobců a pravidly BOZP připraví podmínky pro montáž vnitřního vodovodu a armatur. Své řešení věcně i terminologicky správně zdůvodní. b) Účastník v souladu se zadáním provede montáž vnitřního vodovodu včetně armatur. Postup i výsledné provedení jsou v souladu s předpisy, normami a pravidly BOZP a účastník je věcně i terminologicky správně zdůvodní. c) Účastník v souladu se zadáním připevní vodovodní potrubí ke konstrukci. Postup i výsledné provedení jsou v souladu s předpisy, normami a pravidly BOZP a účastník je věcně i terminologicky správně zdůvodní. d) Účastník správně vyjmenuje všechny požadované druhy technologických zařízení pro vnitřní vodovody. Uvede správně jejich funkci a uplatnění. Použije k tomu správnou odbornou terminologii. e) Účastník v souladu se zadáním provede montáž zařízení. Postup i výsledné provedení jsou v souladu s návodem výrobce, předpisy, normami a pravidly BOZP a účastník je věcně i terminologicky správně zdůvodní. |
| Doporučená literatura pro lektory TRNKOVÁ, Miroslava, ADÁMEK, Miroslav. Instalace vody a kanalizace I: pro obor vzdělání Instalatér. 2. akt. vyd. Praha: Informatorium, 2011. 158 s. ISBN 978-80-7333-088-0. ADÁMEK, Miroslav, JUREČKA, Aleš. Instalace vody a kanalizace II: pro obor vzdělávání Instalatér. 2. akt. vyd. Praha: Informatorium, 2011. 176 s. ISBN 978-80-7333-086-6. ADÁMEK, Miroslav, JUREČKA, Aleš. Instalace vody a kanalizace III: pro obor vzdělávání Instalatér. 2. akt. vyd. Praha: Informatorium, 2012. 144 s. ISBN 978-80-7333-093-4. |

| Název modulu | Montáž vnitřní kanalizace | Kód | MVVK7 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 30 hod (2 teorie+ 28 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Ukončený modul MVVK5 |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu V modulu se účastníci naučí provádět montáž vnitřní kanalizace a technologických zařízení pro vnitřní kanalizaci. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Provádět montáž kanalizačních rozvodů, připravit podmínky pro montáž vnitřní kanalizace dle zadání, montovat vnitřní kanalizaci dle zadání, připevnit kanalizační potrubí ke konstrukci dle zadání, popsat uložení kanalizačního potrubí v zemi dle zadání, vyjmenovat druhy technologických zařízení pro vnitřní kanalizace, montovat zařízení dle zadání. |
| Učivo / obsah výuky Příprava pro montáž vnitřní kanalizace BOZP při montáži vnitřní kanalizace a technologických zařízení Montáže vnitřní kanalizace Připevňování kanalizačního potrubí ke konstrukci Uložení kanalizačního potrubí v zemi Druhy technologických zařízení pro vnitřní kanalizace Montáže technologických zařízení pro vnitřní kanalizace |
| Postupy výuky Výklad praktické předvedení, instruktáž, praktický nácvik, samostatná práce pod dohledem lektora Důraz je kladen na přísné dodržování náročných technologických postupů a kvalitu práce jako nástroje konkurenceschopnosti a dobrého jména řemeslníka u zákazníků. |
| Ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích činností a úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Účastník v souladu se zadáním, návody výrobců a pravidly BOZP připraví podmínky pro montáž vnitřní kanalizace. Své řešení věcně i terminologicky správně zdůvodní. Účastník v souladu se zadáním provede montáž vnitřní kanalizace. Postup i výsledné provedení jsou v souladu s předpisy, normami a pravidly BOZP a účastník je věcně i terminologicky správně zdůvodní. Účastník v souladu se zadáním připevní kanalizační potrubí ke konstrukci. Postup i výsledné provedení jsou v souladu s předpisy, normami a pravidly BOZP a účastník je věcně i terminologicky správně zdůvodní. Účastník věcně i terminologicky správně popíše a vysvětlí uložení kanalizačního potrubí ve výkopu. Popis i vysvětlení jsou v souladu s normami a pravidly BOZP. Účastník správně vyjmenuje všechny požadované druhy technologických zařízení pro vnitřní vodovody. Uvede správně jejich funkci a uplatnění. Použije k tomu správnou odbornou terminologii. Účastník v souladu se zadáním provede montáž zařízení. Postup i výsledné provedení jsou v souladu s návodem výrobce, předpisy, normami a pravidly BOZP a účastník je věcně i terminologicky správně zdůvodní. Provedení montáže daného zařízení podle zadání. Hodnotí se samostatnost, soulad s technologickým postupem, správné pořadí úkonů, volba nářadí, plynulost a kvalita výkonu a dodržování BOZP. |
| Doporučená literatura pro lektory TRNKOVÁ, Miroslava, ADÁMEK, Miroslav. Instalace vody a kanalizace I: pro obor vzdělání Instalatér. 2. aktualiz. vyd. Praha: Informatorium, 2011. 158 s. ISBN 978-80-7333-088-0. ADÁMEK, Miroslav, JUREČKA, Aleš. Instalace vody a kanalizace II: pro obor vzdělávání Instalatér. 2. aktualiz. vyd. Praha: Informatorium, 2011. 176 s. ISBN 978-80-7333-086-6. ADÁMEK, Miroslav, JUREČKA, Aleš. Instalace vody a kanalizace III: pro obor vzdělávání Instalatér. 2.aktualiz. vyd. Praha: Informatorium, 2012. 144 s. ISBN 978-80-7333-093-4. |

| Název modulu | Montáž zařizovacích předmětů a armatur | Kód | MVVK8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 30 hod (2 teorie + 28 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Ukončený modul MVVK5 |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu V modulu se účastníci naučí provádět montáž zařizovacích předmětů a armatur. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) Připravit podmínky pro montáž zařizovacích předmětů a armatur dle zadání, b) montovat zařizovací předměty a armatury dle zadání. |
| Učivo / obsah výuky Příprava pro montáže zařizovacích předmětů a armatur Montáž zařizovacích předmětů a armatur |
| Postupy výuky Výklad praktické předvedení, instruktáž, praktický nácvik, samostatná práce pod dohledem lektora Důraz je kladen na přísné dodržování náročných technologických postupů a kvalitu práce jako nástroje konkurenceschopnosti a dobrého jména řemeslníka u zákazníků. |
| Ukončení Modul je ukončen zápočtem. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích činností a úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Účastník v souladu se zadáním, návody výrobců a pravidly BOZP připraví podmínky pro montáž zařizovacích předmětů a armatur. Své řešení věcně i terminologicky správně zdůvodní. b) Účastník v souladu se zadáním provede montáž zařizovacích předmětů a armatur. Postup i výsledné provedení jsou v souladu s návodem výrobce, předpisy, normami a pravidly BOZP a účastník je věcně i terminologicky správně zdůvodní. |
| Doporučená literatura pro lektory TRNKOVÁ, Miroslava, ADÁMEK, Miroslav. Instalace vody a kanalizace I: pro obor vzdělání Instalatér. 2. aktualiz. vyd. Praha: Informatorium, 2011. 158 s. ISBN 978-80-7333-088-0. ADÁMEK, Miroslav, JUREČKA, Aleš. Instalace vody a kanalizace II: pro obor vzdělávání Instalatér. 2. aktualiz. vyd. Praha: Informatorium, 2011. 176 s. ISBN 978-80-7333-086-6. ADÁMEK, Miroslav, JUREČKA, Aleš. Instalace vody a kanalizace III: pro obor vzdělávání Instalatér. 2.aktualiz. vyd. Praha: Informatorium, 2012. 144 s. ISBN 978-80-7333-093-4. |

| Název modulu | Zkoušky vnitřních vodovodů a vnitřní kanalizace. Tepelné izolace potrubí | Kód | MVVK9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 20 hod. (4 teorie + 16 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Ukončené moduly MVVK6, MVVK7 a MVVK8 |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu V modulu se účastníci naučí provádět zkoušky vnitřních vodovodů a vnitřní kanalizace a zhotovovat tepelné izolace rozvodů otopných soustav. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Vyjmenovat zkušební podmínky pro provedení tlakové zkoušky vnitřního vodovodů a zkoušky těsnosti vnitřní kanalizace, provést tlakovou zkoušku vnitřního vodovodu podle ČSN 75 5409 a ČSN EN 806-4, provést zkoušku těsnosti vnitřní kanalizace podle ČSN 75 6760, vypsat protokoly (zápisy) o tlakové zkoušce vnitřního vodovodu a zkoušce těsnosti vnitřní kanalizace, popsat druhy a vlastnosti tepelných izolací používaných pro potrubí vnitřního vodovodu, zhotovit tepelnou izolaci potrubí a tvarovek vnitřního vodovodu dle zadání. |
| Učivo / obsah výuky BOZP při zkouškách vnitřních vodovodů a kanalizací Tlakové zkoušky vnitřního vodovodu podle ČSN 75 5409 a ČSN EN 806-4 Zkoušky těsnosti vnitřní kanalizace podle ČSN 75 6760 Protokol (zápis) o tlakové zkoušce vnitřního vodovodu a zkoušce těsnosti vnitřní kanalizace Význam a druhy tepelné izolace používané pro potrubí vnitřního vodovodu Vlastnosti tepelných izolačních materiálů používaných pro potrubí vnitřního vodovodu Zhotovování tepelných izolací potrubí a tvarovek vnitřního vodovodu BOZ při zhotovování tepelných izolací potrubí a tvarovek vnitřního vodovodu |
| Postupy výuky Výklad praktické předvedení, instruktáž, praktický nácvik, samostatná práce pod dohledem lektora Důraz je kladen na přísné dodržování náročných technologických postupů a kvalitu práce jako nástroje konkurenceschopnosti a dobrého jména řemeslníka u zákazníků. |
| Ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích činností a úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Účastník věcně i terminologicky správně popíše a vysvětlí podmínky pro provedení tlakové zkoušky vnitřního vodovodu a zkoušky těsnosti vnitřní kanalizace. b) Účastník správně provede tlakovou zkoušku vnitřního vodovodu. Postup a výsledek splňují požadavky ČSN 75 5409 a ČSN EN 806-4, dodržuje požadavky BOZP. Věcně i terminologicky správně vysvětlí zvolený postup i výsledek zkoušky. c) Účastník správně provede zkoušku těsnosti vnitřní kanalizace. Postup i výsledek splňují požadavky ČSN 75 6760, dodržuje požadavky BOZP. Věcně i terminologicky správně vysvětlí zvolený postup i výsledek zkoušky. d) Účastník správně vypíše protokoly (zápisy) o tlakové zkoušce vnitřního vodovodu a zkoušce těsnosti vnitřní kanalizace. Věcně i terminologicky správně zdůvodní způsob vyplnění i obsah protokolu. e) Účastník věcně i terminologicky správně popíše a vysvětlí druhy, vlastnosti tepelných izolací používaných pro potrubí vnitřního vodovodu. f) Účastník technologicky správným postupem a v souladu se zadáním a požadavky BOZP zhotoví tepelnou izolaci potrubí a tvarovek vnitřního vodovodu. Výsledek splňuje požadavky norem a předpisů. Věcně i terminologicky správně vysvětlí zvolený postup. |
| Doporučená literatura pro lektory TRNKOVÁ, Miroslava, ADÁMEK, Miroslav. Instalace vody a kanalizace I: pro obor vzdělání Instalatér. 2. aktualiz. vyd. Praha: Informatorium, 2011. 158 s. ISBN 978-80-7333-088-0. ADÁMEK, Miroslav, JUREČKA, Aleš. Instalace vody a kanalizace II: pro obor vzdělávání Instalatér. 2. aktualiz. vyd. Praha: Informatorium, 2011. 176 s. ISBN 978-80-7333-086-6. ADÁMEK, Miroslav, JUREČKA, Aleš. Instalace vody a kanalizace III: pro obor vzdělávání Instalatér. 2.aktualiz. vyd. Praha: Informatorium, 2012. 144 s. ISBN 978-80-7333-093-4. |

| Název modulu | Údržba a opravy vnitřních vodovodů a vnitřní kanalizace | Kód | MVVK10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 17 hod. (2 teorie +15 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Ukončený modul MVVK9 |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu V modulu se účastníci naučí provádět údržbu a opravy vnitřních vodovodů a vnitřní kanalizace: vyměnit vadné či poškozené části potrubí, vyměnit či opravit zařízení, vyměnit vadné armatury, vysadit dodatečně odbočky na potrubí, čistit kanalizace. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Provést výměnu vadné části vodovodních rozvodů, provést výměnu poškozené části armatur vodovodních rozvodů, provést výměnu poškozené armatury vodovodních rozvodů, provést opravu zařízení podle zadání vodovodních rozvodů, provést opravu vadné části kanalizačního potrubí, provést dodatečné vysazení odbočky na potrubí kanalizačních rozvodů, popsat způsoby čištění kanalizace. |
| Učivo / obsah výuky Výměna vadných částí vodovodních rozvodů Výměna poškozených armatur vodovodních rozvodů a jejich částí Opravy vadných částí kanalizačního potrubí Dodatečné vysazování odboček na potrubí kanalizačních rozvodů Způsoby čištění kanalizace |
| Postupy výuky Výklad praktické předvedení, instruktáž, praktický nácvik, samostatná práce pod dohledem lektora Důraz je kladen na přísné dodržování náročných technologických postupů a kvalitu práce jako nástroje konkurenceschopnosti a dobrého jména řemeslníka u zákazníků. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích činností a úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Hodnotí se samostatnost, zručnost, správný postup a volba nářadí, kvalita práce, dodržení BOZP. b) Hodnotí se samostatnost, zručnost, správný postup a volba nářadí, kvalita práce, dodržení BOZP. c) Hodnotí se samostatnost, zručnost, správný postup a volba nářadí, kvalita práce, dodržení BOZP. d) Hodnotí se samostatnost, zručnost, správný postup a volba nářadí, kvalita práce, dodržení BOZP. e) Hodnotí se samostatnost, zručnost, správný postup a volba nářadí, kvalita práce, dodržení BOZP. f) Hodnotí se samostatnost, zručnost, správný postup a volba nářadí, kvalita práce, dodržení BOZP. g) Popis způsobů čištění kanalizace je úplný a věcně správný. |
| Doporučená literatura pro lektory TRNKOVÁ, Miroslava, ADÁMEK, Miroslav. Instalace vody a kanalizace I: pro obor vzdělání Instalatér. 2. aktualiz. vyd. Praha: Informatorium, 2011. 158 s. ISBN 978-80-7333-088-0. ADÁMEK, Miroslav, JUREČKA, Aleš. Instalace vody a kanalizace II: pro obor vzdělávání Instalatér. 2. aktualiz. vyd. Praha: Informatorium, 2011. 176 s. ISBN 978-80-7333-086-6. ADÁMEK, Miroslav, JUREČKA, Aleš. Instalace vody a kanalizace III: pro obor vzdělávání Instalatér. 2.aktualiz. vyd. Praha: Informatorium, 2012. 144 s. ISBN 978-80-7333-093-4. |

Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne

| Hodina číslo | Od - do | Předmět - modul |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

# Příloha č. 2 – Složení zkušební komise

# Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů

| Seznam lektorů |
| --- |
| Jméno, příjmení, popř. titul lektora | Vyučovaný předmět/ modul (vypsat) | Kvalifikace/ vzdělání/ studijní obor | Odborná praxe (počet let) | Pedagogická praxe (počet let) | Vlastnoruční podpis lektora/ky (že souhlasí s uvedenými údaji a se zařazením do lektorského sboru) |

# Příloha č. 4 – Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném  vzdělávacím programu

Název a adresa vzdělávacího zařízení

Vzdělávací program akreditován MŠMT dne ………… pod čj.: ……………….

potvrzení

o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

po ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhl. MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.

Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

Absolvoval (a) rekvalifikační program: Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H)

pro pracovní činnost: Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace

Kurz proběhl v období od ……….…. do ……………

V rozsahu		- na teorii  				 58  vyučovacích hodin

- na praxi 			          192  hodin

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V …………………... dne ……………

…………………………………	…..………………………….....

Jméno a příjmení                                    Jméno a příjmení

garant kurzu	L.S.	statutární zástupce vzdělávacího zařízení

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

Materiály, armatury, zařízení a zařizovací předměty                                     14 hodin

Technická dokumentace. Délkové změny potrubí                                         16 hodin

Zpracování instalatérských materiálů. Měření rozměrů                                 36 hodin

Spojování částí potrubí                                                                                  30 hodin

Pracovní postupy montáže. Prostupy a drážky                                              27 hodin

Montáž vnitřního vodovodu                                                                            30 hodin

Montáž vnitřní kanalizace                                                                               30 hodin

Montáž zařizovacích předmětů a armatur                                                      30 hodin

Zkoušky vnitřních vodovodů a vnitřní kanalizace. Tepelné izolace potrubí    20 hodin

Údržba a opravy vnitřních vodovodů a vnitřní kanalizace                              17 hodin

………………………..

statutární zástupce

vzdělávacího zařízení

L.S.

Název a adresa zařízení

Škola zařazena do rejstříku škol a školských zařízení/Studijní program akreditován MŠMT* dne ………… pod čj.: ……………….

potvrzení

o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu realizovaného dle § 108, odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, školou( v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysokou školou s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu

Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

Absolvoval (a) rekvalifikační program: Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H)

pro pracovní činnost: Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace

Kurz proběhl v období od ……….…. do ……………

V rozsahu		- na teorii  				58   vyučovacích hodin

- na praxi 			         192   hodin

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V …………………... dne ……………

…………………………………	…..………………………….....

Jméno a příjmení	Jméno a příjmení

garant kurzu	L.S.	statutární zástupce vzdělávacího zařízení

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

Materiály, armatury, zařízení a zařizovací předměty                                       14 hodin

Technická dokumentace. Délkové změny potrubí                                           16 hodin

Zpracování instalatérských materiálů. Měření rozměrů                                   36 hodin

Spojování částí potrubí                                                                                    30 hodin

Pracovní postupy montáže. Prostupy a drážky                                                27 hodin

Montáž vnitřního vodovodu                                                                              30 hodin

Montáž vnitřní kanalizace                                                                                 30 hodin

Montáž zařizovacích předmětů a armatur                                                        30 hodin

Zkoušky vnitřních vodovodů a vnitřní kanalizace. Tepelné izolace potrubí     20 hodin

Údržba a opravy vnitřních vodovodů a vnitřní kanalizace                                17 hodin

………………………..

statutární zástupce

vzdělávacího zařízení

L.S.

# Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků

## Název vzdělávací instituce

## Hodnocení spokojenosti s kurzem

Název rekvalifikačního programu: Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace

(36-003-H)

Termín konání kurzu (od – do):

Vážená účastnice kurzu,

Vážený účastníku kurzu,

žádáme Vás o vyjádření Vaši spokojenosti s obsahem a průběhem tohoto rekvalifikačního kurzu.  Vaše hodnocení a názory budou použity pouze pro zkvalitnění vzdělávacího programu a další práce realizátorů kurzu, jsou zcela interní a nebude s nimi jinak nakládáno.

Děkujeme                                                                   ………………………..

Garant kurzu

- Hodnotíte tento program za osobně přínosný?    (Odpověď zaškrtněte)

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Získali jste znalosti a dovednosti, které jste očekávali?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Myslíte si, že získané znalosti a zkušenosti z tohoto kurzu uplatníte ve Vaší praxi?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl pro Vás rozsah probíraného učiva dostačující?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl (a) jste spokojen (a) s rozsahem a kvalitou praktické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl (a) jste spokojen(a) s rozsahem a kvalitou teoretické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl výklad učiva pro Vás dostatečně srozumitelný a názorný?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Která témata byla nejvíce zajímavá?

- Vyhovovala Vám organizace výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Co byste v programu a ve výuce zlepšil/-a?

- Celkové hodnocení programu (stupnice známek jako ve škole 1 - 5):

Vaše další komentáře a připomínky. Zejména k označení Spíše ne, Ne:

# Footnotes

Zvolte jeden ze vzorů. Dvoustránkový vzor pro profesní kvalifikace je ke stažení na www.msmt.cz/vzdelavani/dalsivzdělávání/rekvalifikace

( Nehodící se vypustí.

# Text boxes

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Montér vnitřního rozvodu 
vody a kanalizace

(36-003-H)

Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy