Rekvalifikační program byl vytvořen v rámci projektu UNIV 3  - Podpora procesu uznávání, který realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Více informací o projektu najdete na www.univ3.nuv.cz

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tento rekvalifikační program, který vznikl v rámci projektu UNIV 3 ve spolupráci se středními odbornými školami, je určen jako pomůcka pro vzdělávací instituce při přípravě rekvalifikačních programů k získání kvalifikace uvedené v Národní soustavě kvalifikací (NSK) a jejich akreditace.

Má charakter modelového vzdělávacího programu, tzn. že se předpokládá jeho doplnění nebo úprava v návaznosti na vzdělávací podmínky školy nebo jiné vzdělávací instituce a plánovanou organizaci vzdělávání (rekvalifikačního kurzu). Zohlednit je třeba také potřeby dopracování na základě požadavků MŠMT k akreditaci a realizaci rekvalifikačních programů (www.msmt.cz/vzdelavani – další vzdělávání/rekvalifikace).

Zejména je třeba ověřit platnost kvalifikačního a hodnoticího standardu NSK dané kvalifikace, podle kterých byl rekvalifikační program vytvořen. Tzn. ověřit, zda od doby vytvoření tohoto rekvalifikačního programu nedošlo k inovaci příslušných standardů, neboť rekvalifikační program k získání profesní kvalifikace musí být v souladu s platnými standardy.

Projektový tým UNIV 3

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Mechanik plynových zařízení (36-006-H)

Národní ústav pro vzdělávání,

školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

2015

Obsah

1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu	6

2. Profil absolventa	7

Výsledky vzdělávání	7

Možnosti pracovního uplatnění absolventa	7

3. Charakteristika rekvalifikačního programu	8

Pojetí a cíle rekvalifikačního programu      	8

Organizace výuky  	8

Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky	8

Lektorské zabezpečení výuky	9

Vedení dokumentace kurzu   	9

Metodické postupy výuky      	10

Postupy hodnocení výuky  	10

4. Učební plán	11

5. Moduly rekvalifikačního programu	12

Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne	35

Příloha č. 2 – Složení zkušební komise	36

Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů	37

Příloha č. 4 – Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím

programu	38

Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků	40

# 1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu

| Název rekvalifikačního programu | Mechanik plynových zařízení (36-006-H) |
| --- | --- |
| Platnost hodnoticího standardu, dle kterého byl program vytvořen | Platný od 7. 5. 2014 |
| Název vzdělávací instituce |  |
| Adresa vzdělávací instituce |  |
| WWW vzdělávací instituce |  |
| Kontaktní osoba |  |
| Typ programu dalšího vzdělávání | Rekvalifikační program – příprava na získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. |
| Vstupní požadavky na uchazeče | Minimálně základní vzdělání. Držitel osvědčení Technické inspekce ČR – Průmyslové plynovody na plynná paliva kromě propanu, butanu a jejich směsí; osvědčení dle ČSN EN 287-1 311 T BW 1.2 S t4,0 D48,3 PH/PC (H-L045) pro svařování plamenem a osvědčení lisování mědi pro spojování potrubí z mědi nerozebíratelnými spoji. |
| Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče | Podmínky zdravotní způsobilosti jsou uvedeny na www.nsp.cz. |
| Forma výuky | Prezenční |
| Délka výuky | 250 hodin (100 hod. teoretická výuka, 150 hod. praxe) |
| Způsob ukončení | Zkouška k získání profesní kvalifikace Mechanik plynových zařízení dle zákona č.179/2006 Sb. |
| Získaná kvalifikace | Profesní kvalifikace Mechanik plynových zařízení (36-006-H) |
| Certifikáty | Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu Osvědčení o získání profesní kvalifikaci |
| Pracovní činnost, pro niž bude rekvalifikace uskutečňována | Mechanik plynových zařízení |
| Jména garantů odborné úrovně rekvalifikace a řádného provádění závěrečných zkoušek | Garant kurzu: Autorizovaná osoba: |

# 2. Profil absolventa

Rekvalifikační program připravuje uchazeče na úspěšné vykonání zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb. pro získání profesní kvalifikace Mechanik plynových zařízení (36-006-H) a na úspěšný výkon zvolené profesní kvalifikace.

## Výsledky vzdělávání

Absolvent rekvalifikačního programu je schopen:

- Orientovat se v technické dokumentaci, normách a technologických postupech plynových zařízení,

- orientovat se v materiálech pro potrubí, tvarovky a armatury průmyslových plynovodů,

- orientovat se v plynových zařízeních, měřících, regulačních a bezpečnostních prvcích,

- navrhovat postup práce, volit nářadí a pomůcky pro montáž plynových rozvodů a zařízení,

- ručně zpracovávat a strojně obrábět kovové materiály a plasty,

- připravovat plynové instalace, zařízení a spotřebiče k montáži a opravě,

- provádět údržbu a opravy plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů,

- sestavovat a montovat plynové rozvody,

- spojovat části potrubí průmyslových plynovodů nerozebíratelnými spoji vyžadujícími zvláštní oprávnění,

- spojovat části potrubí průmyslových plynovodů rozebíratelnými spoji vyžadujícími zvláštní oprávnění,

- připojovat plynová zařízení,

- vyměňovat části plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů,

- připravovat a provádět tlakové a funkční zkoušky,

- identifikovat místa úniku plynu, lokalizovat je a zajišťovat,

- prokazovat znalosti nakládání s materiály a odpady.

## Možnosti pracovního uplatnění absolventa

Absolvent rekvalifikačního programu je připraven na výkon pracovní pozice:

Mechanik plynových zařízení.

# 3. Charakteristika rekvalifikačního programu

## Pojetí a cíle rekvalifikačního programu

## Vzdělávání v programu Mechanik plynových zařízení směřuje k tomu, aby účastníci získali odborné kompetence potřebné pro montáž a opravu plynových zařízení v celém rozsahu průmyslových plynovodů, přepravy, distribuce i spotřeby plynu.

Pro úspěšné uplatnění absolventů programu v praxi budou v průběhu výuky rozvíjeny nejen kompetence obsažené ve kvalifikačním standardu NSK, ale i dovednosti a znalosti potřebné pro kooperaci, kreativitu, flexibilitu, výkonnost, samostatnost, řešení problémů, plánování a organizování práce, aktivní přístup, zvládání zátěže. Důraz bude kladen také na podporu schopnosti řešit problémy, plánovat a organizovat práci a na rozvoj jednat hospodárně a v souladu s ochranou životního prostředí.

Program je zpracován v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Mechanik plynových zařízení, který je platný od 7. 5. 2014.

## Organizace výuky

Výuka je realizována prezenční formou. Důraz je kladen na praktickou výuku. Ta probíhá v odborných učebnách nebo dílnách, které jsou vybaveny v souladu s požadavky příslušného hodnoticího standardu. Praktická výuka může probíhat také na pracovištích zaměstnavatelů, která disponují uvedeným zařízením.

Teoretická výuka je realizována v běžné učebně vybavené dataprojektorem a osobními PC s přístupem na internet. Délka teoretické vyučovací hodiny je 45 minut.  Délka vyučovací hodiny praktické výuky je 60 minut.

Praxe je realizována v souladu se zákoníkem práce. Výuka nepřesáhne 8 hodin denně (plus přestávky).

Na začátku teoretické i praktické části výuky budou účastníci seznámeni s BOZP a PO.

## Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky

Pro výuku je k dispozici minimálně následující materiálně technické zázemí:

- Pracoviště umožňující realizaci výuky vybavené potřebnými materiály pro provádění montáží průmyslových plynovodů, mechanizmy pro dopravu materiálů a pomocnými zařízeními. Pracoviště musí být prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci výuky z hlediska BOZP, odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.“

- Měřidla: metr, vodováha, posuvné měřítko, pásmo, ocelové měřítko, úhelník

- Nářadí a zařízení: stůl se svěrákem čelisťovým a trubkovým, souprava pro svařování plamenem, pomůcky pro ohýbání trubek, souprava pro pájení mědi natvrdo, souprava pro spojování trubek z mědi a oceli lisováním, ohýbačka na měděné trubky, sada stranových klíčů, gola sada, příklepová vrtačka, sada vrtáků do betonu a do kovů, sada šroubováků, stupňovitý klíč s ráčnou, pilka na kov, kladivo, sekáč, elektrické vrtací a bourací kladivo, souprava na řezání trubkových závitů, kleště kombinované, kleště sika, hasák, úhlová bruska, prodlužovací kabel, sada pilníků, kartáč ocelový, detektor plynu, detekční sprej.

- Pomůcky: tužka, lihový fix.

- Projektová dokumentace, předepsané technologické postupy a informační materiály (např. technické listy) související s hodnocenými činnostmi.

- Zdroj elektrické energie.

## Lektorské zabezpečení výuky

Požadovaná kvalifikace lektorů programu:

- Odborná způsobilost:

- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu, nebo

- vyšší odborné vzdělání v akreditovaném vzdělávacím programu VOŠ, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu, nebo

- vysokoškolské vzdělání v akreditovaném studijním programu studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu.

- Pedagogická způsobilost:

- bakalářské vzdělání v programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšné absolvování programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného VŠ, který je zaměřen na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšně ukončený certifikovaný kurz lektora, nebo

- úspěšně ukončené studium pedagogiky.

- Odborná praxe:

Nejméně 2 roky odborné praxe, 3 roky pedagogické praxe (alespoň jeden lektor).

- Lektor praktických modulů kvalifikací na úrovni H disponuje navíc výučním listem v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu, nebo kvalifikací učitele odborného výcviku v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu.

## Vedení dokumentace kurzu

V souvislosti s kurzem je vedena dokumentace o:

- zahájení vzdělávání (vstupní dotazník účastníka vzdělávání, vč. uvedení jeho identifikačních údajů a kopie dokladu o dosaženém stupni nejvyššího dosaženého vzdělání)

- průběhu vzdělávání („třídní kniha“, ve které bude uvedeno datum konání výuky, hodinový rozsah výuky s rozdělením na teoretickou a praktickou výuku, konkrétní obsah výuky, evidence účastníků kurzu, jméno a podpis vyučujícího)

- ukončení vzdělávání (evidence účastníků u závěrečné zkoušky, kopie vydaných certifikátů – potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a osvědčení o získání profesní kvalifikace)

Pozn.: Tyto doklady jsou ve vzdělávací instituci uchovávány po dobu platnosti akreditace, popř. do doby ukončení kurzu zahájeného v době platnosti udělené akreditace.

Kopie vydaných certifikátů jsou ve vzdělávací instituci uchovávány v souladu se zákonem o archivnictví.

Vzory certifikátů a podmínky jejich vydávání jsou uvedeny na www.msmt.cz/vzdelavani - další vzdělávání/rekvalifikace.

## Metodické postupy výuky

Výukové metody:

- Odborný výklad,

- prezentace,

- demonstrace,

- instruktáž,

- řešení problémových úloh,

- praktický nácvik pod odborným dohledem lektora,

- praktická cvičení,

- samostatná práce pod odborným dohledem lektora.

Lektor bude přizpůsobovat výuku všem relevantním podmínkám, zejména skutečnosti, že se jedná o dospělé účastníky vzdělávání. Bude spojovat teorii s praxí a využívat praktických zkušeností účastníků, dbát na přiměřenost, individuální přístup, názornost a trvanlivost získaných znalostí a dovedností. Důraz je kladen na praktickou výuku, která tvoří většinu programu.

## Postupy hodnocení výuky

Vzdělávání v jednotlivých modulech je ukončeno zápočtem.

Účastníci budou hodnoceni podle kritérií (parametrů) stanovených v jednotlivých modulech a účasti ve výuce.

V průběhu výuky všech modulů bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru s účastníky (problémového dotazování) a výsledků jejich dílčích prací rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor na základě svého pozorování rozhodne, že účastník disponuje všemi požadovanými kompetencemi, započte účastníkovi modul.

Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník dosáhl všech požadovaných výstupů modulu, zadá účastníkovi úkol, na jehož splnění bude mít účastník novou možnost prokázat, že potřebnými kompetencemi skutečně disponuje.

Jestliže absolvent dosáhne alespoň 80% účasti na vzdělávání (v kurzu), vystaví se mu Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu

Vzdělávání v rekvalifikačním programu je ukončeno vykonáním zkoušky dle zákona

č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

# 4. Učební plán

| Název vzdělávací instituce | Adresa vzdělávací instituce |  |
| --- | --- | --- |
| Mechanik plynových zařízení (36-006-H) |  |
| Název modulu | Kód modulu | Hodinová dotace | Způsob ukončení modulu |
|  |  | Teoretická výuka | Praktická výuka |  |
| Technická dokumentace, technologické postupy, nakládání s materiály | MPZ01 | 15 | 6 | Zápočet |
| Materiály, plynová zařízení, prvky | MPZ02 | 18 | 20 | Zápočet |
| Pracovní postupy, nářadí a pomůcky | MPZ03 | 14 | 16 | Zápočet |
| Zpracování a obrábění materiálů a plastů | MPZ04 | 8 | 10 | Zápočet |
| Plynové instalace, zařízení a spotřebiče | MPZ05 | 9 | 20 | Zápočet |
| Údržba a opravy plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů | MPZ06 | 9 | 20 | Zápočet |
| Sestavování a montáž plynových rozvodů | MPZ07 | 10 | 15 | Zápočet |
| Potrubí a spoje | MPZ08 | 6 | 10 | Zápočet |
| Připojování plynových zařízení | MPZ09 | 5 | 15 | Zápočet |
| Výměna částí plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů | MPZ10 | 2 | 10 | Zápočet |
| Tlakové a funkční zkoušky, únik plynu | MPZ11 | 4 | 8 | Zápočet |
|  |  | 100 | 150 | Součty |
|  |  | 250 | Celkem |

Optimální trajektorie:

MPZ01 → MPZ02 → MPZ03 → MPZ04 → MPZ05 → MPZ06 → MPZ07 → MPZ08 → MPZ09 → MPZ10 → MPZ11

Vysvětlivky: Šipka mezi kódy modulů () znamená, že modul za šipkou může být studován až po absolvování modulu před šipkou. Lomítko mezi moduly (/) znamená, že dané moduly mohou být studovány v libovolném pořadí nebo souběžně. Použití závorek znamená, že označená skupina modulů je soudržným celkem z hlediska závaznosti či volitelnosti pořadí.

# 5. Moduly rekvalifikačního programu

| Název modulu | Technická dokumentace, technologické postupy, nakládání s materiály | Kód | MPZ01 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 21 hod. (15 teorie + 6 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Alespoň základní vzdělání |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem výuky je naučit účastníky základy technického kreslení, orientovat se v oblasti technické dokumentace, číst výkresy a orientovat se v technologických postupech, názvosloví TPG a ve správné volbě materiálů. Seznámí se také s předpisy BOZP, PO a hygieny práce. Dále se naučí nakládat s materiály a odpady a používat nebezpečné látky v oboru. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Číst výkresy (plynové rozvody a zařízení, stavební výkresy, technická zpráva, situace, instalační výkresy), vysvětlit názvosloví používané v TPG – průmyslové plynovody, technologický postup a jeho význam, provést výpis materiálů ze zadané výkresové dokumentace, vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru, popsat označování výrobků z hlediska nebezpečných látek, popsat vliv profesních činností na životní prostředí, popsat způsoby skladování a manipulace s materiály, popsat způsoby nakládání s odpady. |
| Učivo / obsah výuky základy technického kreslení druhy technické dokumentace normy a předpisy pro montáž plynových zařízení, názvosloví TPG technologické postupy montáže plynových zařízení čtení stavebních výkresů, instalačních výkresů čtení technických zpráv ve vztahu k plynovým zařízením druhy materiálů, jejich značení ve výkresové dokumentaci dokumentace a náležitosti při manipulaci a skladování nebezpečných látek a materiálů nebezpečné látky v oboru BOZP a PO pro nakládání s nebezpečnými látkami označení výrobků z hlediska nebezpečných látek skladování a manipulace s materiály, ochrana životního prostředí a nakládání s odpady |
| Postupy výuky Odborný výklad, demonstrace, práce s informacemi (technickou a jinou dokumentací) |
| Ukončení modulu V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. Dosažení uvedených výsledků sleduje a hodnotí lektor také při všech odpovídajících činnostech ve výuce dalších modulů. Výuka modulu je ukončena zápočtem. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Věcně i terminologicky správné určení výkresů (plynové rozvody a zařízení, stavební výkresy, technická zpráva, situace, instalační výkresy). Věcná i terminologická správnost vysvětlení. Věcná i terminologická správnost vysvětlení názvosloví používaného v TPG – průmyslové plynovody, technologický postup a jeho význam. Věcná i terminologická správnost a úplnost výpisu materiálů ze zadané výkresové dokumentace. Věcná i terminologická správnost vysvětlení pojmu nebezpečná látka, správné rozlišení nebezpečných látek užívaných v oboru. Věcná i terminologická správnost vysvětlení způsobů označování výrobků z hlediska nebezpečných látek. Věcná i terminologická správnost určení vlivu profesních činností na životní prostředí. Soulad výkladu s technologickými postupy při skladování a manipulaci s materiály. Věcná správnost a obsahová úplnost výkladu dodržování ekologických zásad při třídění a likvidaci vzniklého odpadu, správnost zdůvodnění postupu. |
| Doporučená literatura pro lektory ČSN 33 2000-5-52 ed. 2. Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr elektrických zařízení – Elektrická vedení. 1. 3. 2012. ČSN 33 2000-1 ed. 2. Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice. 1. 6. 2009. ČSN 06 0310. Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž. 1. 9. 2014. ČSN EN 625. Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Zvláštní požadavky na kombinované kotle se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW provozované za účelem přípravy teplé užitkové vody pro domácnost. 1. 4. 1997. ČSN EN 297. Kotle na plynná paliva po ústřední vytápění. Kotle provedení B11 a B11BS s atmosférickými hořáky a se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW. 1. 7. 1996. BUCHTA, J., BURIŠIM, J. Plynová zařízení v budovách v otázkách a odpovědích. Praha: ČSTZ, 2007. ISBN 978-80-86028-09-5. DUFKA, J. Materiály pro učební obor instalatér. Praha: Sobotáles, 2003. ISBN 978-80-85920-98-7. FOŘT, P., KLETEČKA, J. Technické kreslení. Praha: CPRESS, 2008. ISBN 978-80251- 1887- 0. NOVÁK R. Instalace plynovodů. Praha: Sobotáles, 2009. ISBN 978-80-85920-89-5. TAJBR, S. Vytápění pro 1. a 2. ročník učební obor instalatér. Praha: Sobotáles, 2003. ISBN 978-80-85920-96-3. |

| Název modulu | Materiály, plynová zařízení, prvky | Kód | MPZ02 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 38 hod. (18 teorie + 20 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Ukončený modul MPZ01 |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je naučit účastníky rozlišovat druhy materiálů, potrubí, tvarovek a armatur používaných pro rozvod průmyslových plynovodů, volit správné spotřebiče nad 50 kW měřicí a regulační zařízení. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Vyjmenovat druhy materiálů používaných pro rozvod průmyslových plynovodů, popsat jednotlivé druhy potrubí a tvarovek pro rozvod průmyslových plynovodů, popsat uzavírací armatury, jejich použití, vyjmenovat plynové spotřebiče nad 50 kW a jejich použití, vyjmenovat druhy měřicích zařízení používaných pro měření spotřeby plynu, vyjmenovat druhy regulačních zařízení odpovídajících množství dopravovaného plynu a provozním podmínkám a potřebám, popsat řešení přívodu vzduchu a odvodu spalin u plynových spotřebičů. |
| Učivo / obsah výuky materiály pro rozvod průmyslových plynovodů druhy potrubí a tvarovek pro rozvod průmyslových plynovodů uzavírací armatury a jejich použití plynové spotřebiče nad 50 kW, jejich použití druhy měřících zařízení pro měření spotřeby plynu druhy regulačních zařízení pro dopravu plynu způsoby přívodu vzduchu a odvodu spalin u plynových spotřebičů |
| Postupy výuky Odborný výklad, prezentace, demonstrace, instruktáž, praktický nácvik pod odborným dohledem lektora, procvičování, řešení problémových úloh. |
| Ukončení modulu V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. Výuka modulu je ukončena zápočtem. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Věcná správnost a obsahová úplnost uvedení druhu materiálů používaných pro rozvod průmyslových plynovodů. Věcná správnost a obsahová úplnost popisu jednotlivých druhů potrubí a tvarovek pro rozvod průmyslových plynovodů. Věcná i terminologická správnost a úplnost popisu uzavíracích armatur a jejich použití. Věcná správnost a obsahová úplnost popisu druhů plynových spotřebičů nad 50 kW a jejich použití. Věcná správnost a obsahová úplnost popisu druhů měřicích zařízení používaných pro měření spotřeby plynu. Věcná správnost a obsahová úplnost popisu druhů regulačních zařízení odpovídajících množství dopravovaného plynu a provozních podmínek a potřeb. Věcná správnost popisu řešení přívodu vzduchu a odvodu spalin u plynových spotřebičů. |
| Doporučená literatura pro lektory ČSN 33 2000-5-52 ed. 2. Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr elektrických zařízení – Elektrická vedení. 1. 3. 2012. ČSN 33 2000-1 ed. 2. Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice. 1. 6. 2009. ČSN 06 0310. Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž. 1. 9. 2014. ČSN EN 625. Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Zvláštní požadavky na kombinované kotle se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW provozované za účelem přípravy teplé užitkové vody pro domácnost. 1. 4. 1997. ČSN EN 297. Kotle na plynná paliva po ústřední vytápění. Kotle provedení B11 a B11BS s atmosférickými hořáky a se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW. 1. 7. 1996. BUCHTA, J., BURIŠIM, J. Plynová zařízení v budovách v otázkách a odpovědích. Praha: ČSTZ, 2007. ISBN 978-80-86028-09-5. DUFKA, J. Materiály pro učební obor instalatér. Praha: Sobotáles, 2003. ISBN 978-80-85920-98-7. FOŘT, P., KLETEČKA, J. Technické kreslení. Praha: CPRESS, 2008. ISBN 978-80251- 1887- 0. NOVÁK, R. Instalace plynovodů. Praha: Sobotáles, 2009. ISBN 978-80-85920-89-5. TAJBR, S. Vytápění pro 1. a 2. ročník učební obor instalatér. Praha: Sobotáles, 2003. ISBN 978-80-85920-96-3. |

| Název modulu | Pracovní postupy, nářadí a pomůcky | Kód | MPZ03 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 30 hod. (14 teorie +16 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Ukončení modul MPZ02. |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je naučit účastníky technologickým postupům pro montáž plynových rozvodů, vyhledávat v technické dokumentaci vhodné technologické postupy pro zadaný úkol a volit potřebné nářadí a pomůcky. Pozornost bude věnována předpisům BOZP pro montáže plynových rozvodů a zařízení. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Navrhnout postup montáže plynových rozvodů podle zadání, navrhnout postup montáže spotřebičů, zařízení a jejich kompletace podle zadání, vyjmenovat nářadí a pomůcky potřebné k provedení montáže plynových rozvodů a zařízení podle zadání, vysvětlit BOZP pro montáže plynových rozvodů a zařízení. |
| Učivo / obsah výuky pracovní postupy pro provádění montáže plynových rozvodů pracovní postupy pro provádění montáže spotřebičů, zařízení nářadí a pomůcky pro provádění montáží plynových rozvodů a zařízení BOZP při montáži plynových rozvodů a zařízení |
| Postupy výuky Odborný výklad, prezentace, demonstrace, instruktáž, praktický nácvik, procvičování, samostatná práce pod odborným dohledem lektora. |
| Ukončení modulu V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. Výuka modulu je ukončena zápočtem. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správnost návrhu postupu pro zadaný úkol, dodržení postupu a přesnost provedení montáže plynových rozvodů podle zadání. Správnost návrhu postupu pro zadaný, dodržení postupu a pečlivost provedení montáže spotřebičů, zařízení a jejich kompletace dle zadání. Věcná správnost volby nářadí a pomůcek pro konkrétní činnost, jejich zručné a bezpečné používání. Věcná i terminologická správnost a úplnost vysvětlení požadavků BOZP pro montáže plynových rozvodů a zařízení. |
| Doporučená literatura pro lektory ČSN 33 2000-5-52 ed. 2. Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr elektrických zařízení – Elektrická vedení. 1. 3. 2012. ČSN 33 2000-1 ed. 2. Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice. 1. 6. 2009. ČSN 06 0310. Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž. 1. 9. 2014. ČSN EN 625. Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Zvláštní požadavky na kombinované kotle se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW provozované za účelem přípravy teplé užitkové vody pro domácnost. 1. 4. 1997. ČSN EN 297. Kotle na plynná paliva po ústřední vytápění. Kotle provedení B11 a B11BS s atmosférickými hořáky a se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW. 1. 7. 1996. BUCHTA, J., BURIŠIM, J. Plynová zařízení v budovách v otázkách a odpovědích. Praha: ČSTZ, 2007. ISBN 978-80-86028-09-5. NOVÁK, R. Instalace plynovodů. Praha: Sobotáles, 2009. ISBN 978-80-85920-89-5. DUFKA, J. Materiály pro učební obor instalatér. Praha: Sobotáles, 2003. ISBN 978-80-85920-98-7. TAJBR, S. Vytápění pro 1. a 2. ročník učební obor instalatér. Praha: Sobotáles, 2003. ISBN 978-80-85920-96-3. |

| Název modulu | Zpracování a obrábění materiálů a plastů | Kód | MPZ04 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 18 hod. (8 teorie + 10 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Ukončený modul MPZ03. |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Účastníci se naučí správně, zručně a bezpečně ručně zpracovávat a strojně obrábět instalatérský materiál a dodržovat zásady BOZP. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Popsat způsoby ručního zpracování instalatérského materiálu, ručně zpracovat instalatérský materiál podle zadání, popsat způsoby strojního obrábění instalatérského materiálu, strojně obrábět instalatérský materiál podle zadání, dodržovat BOZP při montáži plynových rozvodů a zařízení. |
| Učivo / obsah výuky druhy a vlastnosti instalatérského materiálu, způsoby zpracování druhy pracovního nářadí pro ruční a strojní zpracování instalatérského materiálu, jejich užití BOZP pro ruční zpracování a strojní obrábění materiálu technologické postupy ručního zpracování instalatérského materiálu technologické postupy strojního obrábění instalatérského materiálu BOZP pro montáei plynových rozvodů a zařízení |
| Postupy výuky Odborný výklad; instruktáž; praktický nácvik pod odborným dohledem lektora; samostatná práce pod odborným dohledem lektora. |
| Ukončení modulu V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. Průběžně se sleduje a hodnotí dodržování BOZP, samostatnost, manuální zručnost a kvalita výsledku. Výuka modulu je ukončena zápočtem. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Věcná i terminologická správnost popisu způsobů ručního zpracování instalatérského materiálu. Správnost a úplnost volby a dodržení postupu ručního zpracování instalatérských materiálů, kvalita provedení. Věcná i terminologická správnost a úplnost popisu způsobů strojního obrábění instalatérských materiálů. Správnost a úplnost volby a dodržení postupu strojního obrábění instalatérských materiálů, kvalita výsledku. Soulad s dodržováním předpisů BOZP pro montáž plynových rozvodů a zařízení. |
| Doporučená literatura pro lektory ČSN 33 2000-5-52 ed. 2. Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr elektrických zařízení – Elektrická vedení. 1. 3. 2012. ČSN 33 2000-1 ed. 2. Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice. 1. 6. 2009. ČSN 06 0310. Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž. 1. 9. 2014. ČSN EN 625. Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Zvláštní požadavky na kombinované kotle se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW provozované za účelem přípravy teplé užitkové vody pro domácnost. 1. 4. 1997. ČSN EN 297. Kotle na plynná paliva po ústřední vytápění. Kotle provedení B11 a B11BS s atmosférickými hořáky a se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW. 1. 7. 1996. BUCHTA, J., BURIŠIM, J. Plynová zařízení v budovách v otázkách a odpovědích. Praha: ČSTZ, 2007. ISBN 978-80-86028-09-5. NOVÁK, R. Instalace plynovodů. Praha: Sobotáles, 2009. ISBN 978-80-85920-89-5. DUFKA, J. Materiály pro učební obor instalatér. Praha: Sobotáles, 2003. ISBN 978-80-85920-98-7. TAJBR, S. Vytápění pro 1. a 2. ročník učební obor instalatér. Praha: Sobotáles, 2003. ISBN 978-80-85920-96-3. |

| Název modulu | Plynové instalace, zařízení a spotřebiče | Kód | MPZ05 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 29 hod. (9 teorie +20 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Ukončený modul MPZ04. |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je seznámit účastníky s formálními a technologickými postupy při odstavování funkčního plynovodu, zařízení a spotřebičů z provozu a při jejich uvádění do provozu. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Uvést, kdo je oprávněn provádět montáže, instalace a opravy na průmyslových plynovodech, zařízení a spotřebičích, popsat postup odstavování funkčního plynovodu, zařízení a spotřebičů z provozu, popsat postup uvádění plynovodu, zařízení a spotřebičů do provozu. |
| Učivo / obsah výuky normy a předpisy pro získání oprávnění k montáži, instalaci a opravám průmyslových plynovodů, zařízení a spotřebičů technická dokumentace, technologické výkresy průmyslových plynovodů, zařízení a spotřebičů pracovní postupy odstavování funkčního plynovodu, zařízení a spotřebičů z provozu pracovní postupy uvádění plynovodů, zařízení a spotřebičů do provozu dokumentace – technická zpráva o činnosti pro odstavování průmyslových plynovodů, zařízení a spotřebičů z provozu a uvádění do provozu protokol o předání a převzetí průmyslových plynovodů, zařízení a spotřebičů |
| Postupy výuky Odborný výklad, demonstrace, instruktáž, praktický nácvik pod odborným dohledem lektora, samostatná práce pod odborným dohledem lektora. |
| Ukončení modulu V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. Výuka modulu je ukončena zápočtem. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Věcná správnost vysvětlení. Věcná správnost popisu postupu odstavování funkčního plynovodu, zařízení a spotřebičů z provozu. Věcná správnost popisu postupu uvádění plynovodu, zařízení a spotřebičů do provozu. |
| Doporučená literatura pro lektory ČSN 33 2000-5-52 ed. 2. Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr elektrických zařízení – Elektrická vedení. 1. 3. 2012. ČSN 33 2000-1 ed. 2. Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice. 1. 6. 2009. ČSN 06 0310. Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž. 1. 9. 2014. ČSN EN 625. Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Zvláštní požadavky na kombinované kotle se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW provozované za účelem přípravy teplé užitkové vody pro domácnost. 1. 4. 1997 v platném znění. ČSN EN 297. Kotle na plynná paliva po ústřední vytápění. Kotle provedení B11 a B11BS s atmosférickými hořáky a se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW. 1. 7. 1996 v platném znění. BUCHTA, J., BURIŠIM, J. Plynová zařízení v budovách v otázkách a odpovědích. Praha: ČSTZ, 2007. ISBN 978-80-86028-09-5. NOVÁK, R. Instalace plynovodů. Praha: Sobotáles, 2009. ISBN 978-80-85920-89-5. DUFKA, J. Materiály pro učební obor instalatér. Praha: Sobotáles, 2003. ISBN 978-80-85920-98-7. TAJBR, S. Vytápění pro 1. a 2. ročník učební obor instalatér. Praha: Sobotáles, 2003. ISBN 978-80-85920-96-3. |

| Název modulu | Údržba a opravy plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů | Kód | MPZ06 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 29 hod. (9 teorie +20 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Ukončený modul MPZ05. |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je seznámit účastníky s povinnými náležitostmi k získání oprávnění pro údržbu a opravy na plynových rozvodech, zařízeních a spotřebičích a s opatřeními pro zajištění bezpečnosti při údržbě a opravách plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Popsat, kdo je oprávněn provádět údržbu a opravy na plynových rozvodech, zařízeních a spotřebičích, popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při údržbě a opravách plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů, popsat, jak postupovat po ukončení údržby nebo opravy na plynovém potrubí, zařízení a spotřebičích. |
| Učivo / obsah výuky normy a předpisy pro získání oprávnění k provádění údržby a oprav na plynových rozvodech, zařízeních a spotřebičích technická dokumentace a technologické výkresy plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů předpisy pro zajištění bezpečnosti při údržbě a opravách plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů pracovní postupy po ukončení údržby nebo opravy na plynovém potrubí, zařízení a spotřebičích |
| Postupy výuky Odborný výklad; instruktáž; praktický nácvik pod odborným dohledem lektora; samostatná práce pod odborným dohledem lektora. |
| Ukončení modulu V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. Výuka modulu je ukončena zápočtem. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Věcná správnost vysvětlení. Věcná správnost a úplnost popisu opatření pro zajištění bezpečnosti při údržbě a opravách plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů. Věcná správnost a úplnost popisu postupů po ukončení údržby nebo opravy na plynovém potrubí, zařízení a spotřebičích. |
| Doporučená literatura pro lektory ČSN 33 2000-5-52 ed. 2. Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr elektrických zařízení – Elektrická vedení. 1. 3. 2012. ČSN 33 2000-1 ed. 2. Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice. 1. 6. 2009. ČSN 06 0310. Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž. 1. 9. 2014. ČSN EN 625. Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Zvláštní požadavky na kombinované kotle se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW provozované za účelem přípravy teplé užitkové vody pro domácnost. 1. 4. 1997 v platném znění. ČSN EN 297. Kotle na plynná paliva po ústřední vytápění. Kotle provedení B11 a B11BS s atmosférickými hořáky a se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW. 1. 7. 1996 v platném znění. BUCHTA, J., BURIŠIM, J. Plynová zařízení v budovách v otázkách a odpovědích. Praha: ČSTZ, 2007. ISBN 978-80-86028-09-5. NOVÁK, R. Instalace plynovodů. Praha: Sobotáles, 2009. ISBN 978-80-85920-89-5. DUFKA, J. Materiály pro učební obor instalatér. Praha: Sobotáles, 2003. ISBN 978-80-85920-98-7. TAJBR, S. Vytápění pro 1. a 2. ročník učební obor instalatér. Praha: Sobotáles, 2003. ISBN 978-80-85920-96-3. |

| Název modulu | Sestavování a montáž plynových rozvodů | Kód | MPZ07 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 25 hod. (10 teorie + 15 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Ukončený modul MPZ06. |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je naučit účastníky provádět správně, samostatně a bezpečně montáž plynových a potrubních rozvodů v souladu s platnými normami a předpisy. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Připravit podmínky pro montáž plynových rozvodů podle zadání, provést montáž potrubního rozvodu podle zadání. připevnit plynové potrubí ke konstrukci podle zadání. |
| Učivo / obsah výuky příprava pracoviště technická dokumentace a technologické výkresy plynových rozvodů, potrubního rozvodu a plynového potrubí instalační materiály (plynové rozvody a plynové potrubí) a pracovní nářadí technologický postup připevnění plynového potrubí ke konstrukci technologický postup připevnění potrubí ke konstrukci |
| Postupy výuky Odborný výklad, instruktáž, praktický nácvik pod odborným dohledem lektora, samostatná práce pod odborným dohledem lektora. |
| Ukončení modulu V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. Výuka modulu je ukončena zápočtem. Průběžně se sleduje a hodnotí dodržování BOZP, samostatnost a zručnost. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Věcná správnost výběru a nastavení podmínek pro montáž plynových rozvodů pro zadaný úkol. Vhodnost volby a dodržení pracovního postupu montáže, soulad s technickou dokumentací a zadáním, kvalita výsledku. Vhodnost volby a dodržení pracovního postupu montáže, soulad s technickou dokumentací a zadáním, kvalita výsledku. |
| Doporučená literatura pro lektory ČSN 33 2000-5-52 ed. 2. Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr elektrických zařízení – Elektrická vedení. 1. 3. 2012. ČSN 33 2000-1 ed. 2. Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice. 1. 6. 2009. ČSN 06 0310. Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž. 1. 9. 2014. ČSN EN 625. Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Zvláštní požadavky na kombinované kotle se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW provozované za účelem přípravy teplé užitkové vody pro domácnost. 1. 4. 1997 v platném znění. ČSN EN 297. Kotle na plynná paliva po ústřední vytápění. Kotle provedení B11 a B11BS s atmosférickými hořáky a se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW. 1. 7. 1996 v platném znění. BUCHTA, J., BURIŠIM J. Plynová zařízení v budovách v otázkách a odpovědích. Praha: ČSTZ, 2007. ISBN 978-80-86028-09-5. DUFKA, J. Materiály pro učební obor instalatér. Praha: Sobotáles, 2003. ISBN 978-80-85920-98-7. NOVÁK, R. Instalace plynovodů. Praha: Sobotáles, 2009. ISBN 978-80-85920-89-5. TAJBR, S. Vytápění pro 1. a 2. ročník učební obor instalatér. Praha: Sobotáles, 2003. ISBN 978-80-85920-96-3. |

| Název modulu | Potrubí a spoje | Kód | MPZ08 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 16 hod. (6 teorie + 10 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Ukončený modul MPZ07. |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je naučit účastníky rozlišovat druhy spojů na průmyslových plynovodech se zvláštním oprávněním a provádět spoje potrubí svařování plamenem, lisováním, pájením natvrdo a rozebíratelnými spoji. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Popsat druhy nerozebíratelných spojů na průmyslových plynovodech, k jejichž provádění je třeba zvláštního oprávnění, provést spoj potrubí svařováním plamenem podle zadání, provést spoj měděného potrubí lisováním podle zadání, provést spoj měděného potrubí pájením natvrdo podle zadání, provést spoj plastového potrubí lisováním podle zadání, popsat druhy rozebíratelných spojů potrubí na rozvodech průmyslových plynovodů, zařízení a spotřebičů podle zadání, vysvětlit a názorně předvést spojování průmyslových plynovodů rozebíratelnými spoji podle zadání, uvést základní rozdíly mezi rozebíratelnými a nerozebíratelnými spoji. |
| Učivo / obsah výuky technická dokumentace a technologické výkresy průmyslových plynovodů příprava pracoviště druhy potrubí průmyslových plynovodů druhy spojů, základní odlišnosti druhy pracovních pomůcek pro zhotovování spojů průmyslových plynovodů pracovní postupy pro zhotovování spojů průmyslových plynovodů |
| Postupy výuky Odborný výklad, demonstrace, instruktáž, praktický nácvik, samostatná práce pod odborným dohledem lektora. |
| Ukončení modulu V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. Průběžně se sleduje a hodnotí dodržování BOZP a PO, samostatnost, zručnost a kvalita výsledku. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Věcná i terminologická správnost a úplnost popisu. Správnost a přesnost postupu, kvalita provedení, soulad se zadáním. Správnost a přesnost postupu spojení měděného potrubí lisováním, soulad se zadáním. Správnost a přesnost postupu spojení měděného potrubí pájením natvrdo, soulad se zadáním. Správnost a přesnost postupu spojení plastového potrubí lisováním, soulad se zadáním Věcná i terminologická správnost a úplnost popisu druhů rozebíratelných spojů potrubí na rozvodech průmyslových plynovodů, zařízení a spotřebičů. Věcná i terminologická správnost popisu postupu, správnost a pečlivost zhotovení zadaného spoje. Věcná i terminologická správnost určení základních rozdílů mezi rozebíratelnými a nerozebíratelnými spoji. |
| Doporučená literatura pro lektory ČSN 33 2000-5-52 ed. 2. Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr elektrických zařízení – Elektrická vedení. 1. 3. 2012. ČSN 33 2000-1 ed. 2. Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice. 1. 6. 2009. ČSN 06 0310. Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž. 1. 9. 2014. ČSN EN 625. Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Zvláštní požadavky na kombinované kotle se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW provozované za účelem přípravy teplé užitkové vody pro domácnost. 1. 4. 1997, v platném znění. ČSN EN 297. Kotle na plynná paliva po ústřední vytápění. Kotle provedení B11 a B11BS s atmosférickými hořáky a se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW. 1. 7. 1996, v platném znění. BUCHTA, J., BURIŠIM, J. Plynová zařízení v budovách v otázkách a odpovědích. Praha: ČSTZ, 2007. ISBN 978-80-86028-09-5. DUFKA, J. Materiály pro učební obor instalatér. Praha: Sobotáles, 2003. ISBN 978-80-85920-98-7. NOVÁK, R. Instalace plynovodů. Praha: Sobotáles, 2009. ISBN 978-80-85920-89-5. TAJBR, S. Vytápění pro 1. a 2. ročník učební obor instalatér. Praha: Sobotáles, 2003. ISBN 978-80-85920-96-3. |

| Název modulu | Připojování plynových zařízení | Kód | MPZ09 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 20 hod. (5 teorie + 15 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Ukončený modul MPZ08. |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je naučit účastníky připojit plynový spotřebič, plynové zařízení pro měření spotřeby plynu a plynové zařízení pro regulaci tlaku plynu. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Připojit plynový spotřebič podle zadání, připojit plynové zařízení pro měření spotřeby plynu podle zadání, připojit plynové zařízení pro regulaci tlaku plynu a zabezpečovacích zařízení. |
| Učivo / obsah výuky čtení výkresů technické dokumentace plynových spotřebičů, plynových zařízení pro měření spotřeby plynu a plynových zařízení pro regulaci tlaku plynu čtení technologických postupů a jejich aplikace pro připojení plynových spotřebičů, plynových zařízení pro měření spotřeby plynu a plynových zařízení pro regulaci tlaku plynu druhy spotřebičů a zařízení pro měření spotřeby a regulace tlaku plynu BOZP a PO pro připojení plynových spotřebičů a zařízení volba a použití nářadí a pomůcek pro danou činnost příprava pracoviště |
| Postupy výuky Odborný výklad, Instruktáž, praktický nácvik pod odborným dohledem lektora, samostatná práce pod odborným dohledem lektora. |
| Ukončení modulu V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. Výuka modulu je ukončena zápočtem. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správnost a pečlivost postupu připojení plynového spotřebiče, přesnost kompletace v souladu s dokumentací. Dodržení předpisů BOZP a PO. Správnost a přesnost postupu připojení zařízení pro měření spotřeby plynu. Dodržení předpisů BOZP a PO. Správnost a přesnost postupu připojení plynového zařízení pro regulaci tlaku plynu a zabezpečovacích zařízení. Dodržení předpisů BOZP a PO. |
| Doporučená literatura pro lektory ČSN 33 2000-5-52 ed. 2. Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr elektrických zařízení – Elektrická vedení. 1. 3. 2012. ČSN 33 2000-1 ed. 2. Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice. 1. 6. 2009. ČSN 06 0310. Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž. 1. 9. 2014. ČSN EN 625. Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Zvláštní požadavky na kombinované kotle se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW provozované za účelem přípravy teplé užitkové vody pro domácnost. 1. 4. 1997, v platném znění. ČSN EN 297. Kotle na plynná paliva po ústřední vytápění. Kotle provedení B11 a B11BS s atmosférickými hořáky a se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW. 1. 7. 1996, v platném znění. BUCHTA, J., BURIŠIM, J. Plynová zařízení v budovách v otázkách a odpovědích. Praha: ČSTZ, 2007. ISBN 978-80-86028-09-5. DUFKA, J. Materiály pro učební obor instalatér. Praha: Sobotáles, 2003. ISBN 978-80-85920-98-7. NOVÁK, R. Instalace plynovodů. Praha: Sobotáles, 2009. ISBN 978-80-85920-89-5. TAJBR, S. Vytápění pro 1. a 2. ročník učební obor instalatér. Praha: Sobotáles, 2003. ISBN 978-80-85920-96-3. |

| Název modulu | Výměna částí plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů | Kód | MPZ10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 12 hod. (2 teorie + 10 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Ukončený modul MPZ09. |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je seznámit účastníky s náležitostmi pro udělení oprávnění pro výměnu částí rozvodů a s opatřeními pro zajištění bezpečnosti při výměně částí plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Popsat, kdo je oprávněn provádět výměnu částí plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů, popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při výměně částí plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů, popsat, jak postupovat po ukončení výměny částí plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů. |
| Učivo / obsah výuky čtení technické dokumentace a technologických výkresů částí plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů normy a předpisy pro získání oprávnění k výměně částí plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů BOZP a PO při výměně částí plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů materiály a druhy plynových rozvodů technologické postupy montáže, demontáže a výměny částí plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů |
| Postupy výuky Odborný výklad, Instruktáž, praktická výuka pod odborným dohledem lektora, samostatná práce pod odborným dohledem lektora. |
| Ukončení modulu V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Věcná i terminologická správnost vysvětlení. Věcná správnost popisu opatření pro zajištění bezpečnosti při výměně částí plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů. Věcná správnost popisu postupu po ukončení výměny částí plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů. |
| Doporučená literatura pro lektory ČSN 33 2000-5-52 ed. 2. Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr elektrických zařízení – Elektrická vedení. 1. 3. 2012. ČSN 33 2000-1 ed. 2. Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice. 1. 6. 2009. ČSN 06 0310. Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž. 1. 9. 2014. ČSN EN 625. Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Zvláštní požadavky na kombinované kotle se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW provozované za účelem přípravy teplé užitkové vody pro domácnost. 1. 4. 1997, v platném znění. ČSN EN 297. Kotle na plynná paliva po ústřední vytápění. Kotle provedení B11 a B11BS s atmosférickými hořáky a se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW. 1. 7. 1996, v platném znění. BUCHTA, J., BURIŠIM, J. Plynová zařízení v budovách v otázkách a odpovědích. Praha: ČSTZ, 2007. ISBN 978-80-86028-09-5. NOVÁK, R. Instalace plynovodů. Praha: Sobotáles, 2009. ISBN 978-80-85920-89-5. DUFKA, J. Materiály pro učební obor instalatér. Praha: Sobotáles, 2003. ISBN 978-80-85920-98-7. TAJBR, S. Vytápění pro 1. a 2. ročník učební obor instalatér. Praha: Sobotáles, 2003. ISBN 978-80-85920-96-3. |

| Název modulu | Tlakové a funkční zkoušky, únik plynu | Kód | MPZ11 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 12 hod. (4 teorie + 8 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Ukončený modul MPZ10. |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je seznámit účastníky s podmínkami a postupy provádění tlakových a funkčních zkoušek a revizí plynových zařízení. Účastníci se naučí připravit systém na zkoušku těsnosti a její správné provedení, identifikovat a zajistit místa úniku plynu. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Vyjmenovat zkušební podmínky tlakových a funkčních zkoušek, připravit systém na zkoušku těsnosti podle zadání, provést zkoušku pevnosti a těsnosti podle zadání, popsat přípravu rozvodu a zařízení pro provedení výchozí revize, popsat způsoby identifikace míst úniku plynu, provést detekci plynu pomocí detekčního přístroje, provést lokalizaci a zajištění místa úniku plynu podle zadání. |
| Učivo / obsah výuky čtení a orientace v technické dokumentaci a technologických výkresech rozvodů a zařízení pro revizi druhy tlakových a funkčních zkoušek příprava systému na zkoušku těsnosti příprava pro provedení zkoušky pevnosti a těsnosti náležitosti výchozí revize pro rozvody a zařízení BOZP a PO při úniku plynu specifika při úniku plynu, technologický postup detekce plynu, detekční přístroje lokalizace úniku plynu a technologický postup zajištění úniku plynu příprava pracoviště pro provedení detekce plynu a lokalizace místa úniku plynu |
| Postupy výuky Odborný výklad, Instruktáž, praktický nácvik pod odborným dohledem lektora, samostatná práce pod dohledem lektora. |
| Ukončení modulu V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování)a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. Průběžně se sleduje dodržování BOZP a PO, samostatnost a zručnost. Výuka modulu je ukončena zápočtem. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Věcná i terminologická správnost vyjmenování zkušebních podmínek tlakových a funkčních zkoušek. Věcná správnost a přesnost postupu přípravy systému na zkoušku těsnosti. Věcná správnost a přesnost postupu provedení zkoušky pevnosti a těsnosti v souladu se zadáním. Věcná správnost a přesnost postupu pro přípravu rozvodu a zařízení pro provedení výchozí revize. Věcná i terminologická správnost popisu způsobů identifikace míst úniku plynu. Věcná správnost a přesnost postupu detekce plynu pomocí detekčního přístroje. Věcná správnost a přesnost postupu pro provedení lokalizace a zajištění místa úniku plynu v souladu se zadáním. |
| Doporučená literatura pro lektory ČSN 33 2000-5-52 ed. 2. Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr elektrických zařízení – Elektrická vedení. 1. 3. 2012. ČSN 33 2000-1 ed. 2. Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice. 1. 6. 2009. ČSN 06 0310. Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž. 1. 9. 2014. ČSN EN 625. Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Zvláštní požadavky na kombinované kotle se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW provozované za účelem přípravy teplé užitkové vody pro domácnost. 1. 4. 1997, v platném znění. ČSN EN 297. Kotle na plynná paliva po ústřední vytápění. Kotle provedení B11 a B11BS s atmosférickými hořáky a se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW. 1. 7. 1996, v platném znění. BUCHTA, J., BURIŠIM, J. Plynová zařízení v budovách v otázkách a odpovědích. Praha: ČSTZ, 2007. ISBN 978-80-86028-09-5. DUFKA, J. Materiály pro učební obor instalatér. Praha: Sobotáles, 2003. ISBN 978-80-85920-98-7. NOVÁK, R. Instalace plynovodů. Praha: Sobotáles, 2009. ISBN 978-80-85920-89-5. TAJBR, S. Vytápění pro 1. a 2. ročník učební obor instalatér. Praha: Sobotáles, 2003. ISBN 978-80-85920-96-3. |

# Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne

| Hodina číslo | Od - do | Předmět - modul |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

# Příloha č. 2 – Složení zkušební komise

# Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů

| Seznam lektorů |
| --- |
| Jméno, příjmení, popř. titul lektora | Vyučovaný předmět/ modul (vypsat) | Kvalifikace/ vzdělání/ studijní obor | Odborná praxe (počet let) | Pedagogická praxe (počet let) | Vlastnoruční podpis lektora/ky (že souhlasí s uvedenými údaji a se zařazením do lektorského sboru) |

# Příloha č. 4 – Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu

Název a adresa vzdělávacího zařízení

Vzdělávací program akreditován MŠMT dne ………… pod čj.: ……………….

potvrzení

o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

po ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhl. MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.

Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

Absolvoval (a) rekvalifikační program: ………(kód))

pro pracovní činnost:

Kurz proběhl v období od ……….….do……………

V rozsahu		- na teorii  				 …  vyučovacích hodin

- na praxi 				 …   hodin

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

………………………..	….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

………………………                                                                                .…  hodin

………………………                                                                                ….  hodin

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V …………………... dne ……………

…………………………………	…..………………………….....

Eva Nováková 	Pavel Černý

garant kurzu	L.S.	statutární zástupce vzdělávacího zařízení

Název a adresa zařízení

Škola zařazena do rejstříku škol a školských zařízení/Studijní program akreditován MŠMT* dne ………… pod čj.: ……………….

potvrzení

o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu realizovaného dle § 108, odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, školou v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysokou školou s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu

Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

Absolvoval (a) rekvalifikační program: ………. (kód)

pro pracovní činnost:

Kurz proběhl v období od ……….…..do……………

V rozsahu		- na teorii  				…   vyučovacích hodin

- na praxi 				…   hodin

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

………………………..	….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

………………………                                                                                .…  hodin

………………………                                                                                ….  hodin

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V …………………... dne ……………

…………………………………	…..………………………….....

Eva Nováková 	Pavel Černý

garant kurzu	L.S.	statutární zástupce vzdělávacího zařízení

# Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků

## Název vzdělávací instituce

## Hodnocení spokojenosti s kurzem

Název rekvalifikačního programu:

Termín konání kurzu (od – do):

Vážená účastnice kurzu,

Vážený účastníku kurzu,

žádáme Vás o vyjádření Vaši spokojenosti s obsahem a průběhem tohoto rekvalifikačního kurzu.  Vaše hodnocení a názory budou použity pouze pro zkvalitnění vzdělávacího programu a další práce realizátorů kurzu, jsou zcela interní a nebude s nimi jinak nakládáno.

Děkujeme                                                                   ………………………..

Garant kurzu

- Hodnotíte tento program za osobně přínosný?    (Odpověď zaškrtněte)

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Získali jste znalosti a dovednosti, které jste očekávali?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Myslíte si, že získané znalosti a zkušenosti z tohoto kurzu uplatníte ve Vaší praxi?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl pro Vás rozsah probíraného učiva dostačující?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl(a) jste spokojen(a) s rozsahem a kvalitou praktické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl(a) jste spokojen(a) s rozsahem a kvalitou teoretické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl výklad učiva pro Vás dostatečně srozumitelný a názorný?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Která témata byla nejvíce zajímavá?

- Vyhovovala Vám organizace výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Co byste v programu a ve výuce zlepšil/-a?

- Celkové hodnocení programu (stupnice známek jako ve škole 1 - 5):

Vaše další komentáře a připomínky. Zejména k označení Spíše ne, Ne:

# Footnotes

Zvolte a vyplňte jeden ze vzorů. Dvoustránkový vzor pro profesní kvalifikace je ke stažení na www.msmt.cz/vzdelavani - další vzdělávání.

	 Nehodící se vypustí.

# Text boxes

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Mechanik plynových zařízení

(36-006-H)

Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy