Rekvalifikační program byl vytvořen v rámci projektu UNIV 3  - Podpora procesu uznávání, který realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Více informací o projektu najdete na www.nuv.cz.univ3.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tento rekvalifikační program, který vznikl v rámci projektu UNIV 3 ve spolupráci se středními odbornými školami, je určen jako pomůcka pro vzdělávací instituce při přípravě rekvalifikačních programů k získání kvalifikace uvedené v Národní soustavě kvalifikací (NSK) a jejich akreditace.

Má charakter modelového vzdělávacího programu, tzn., že se předpokládá jeho doplnění nebo úprava v návaznosti na vzdělávací podmínky školy nebo jiné vzdělávací instituce a plánovanou organizaci vzdělávání (rekvalifikačního kurzu). Zohlednit je třeba také potřeby dopracování na základě požadavků MŠMT k akreditaci a realizaci rekvalifikačních programů (http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdělávání-rekvalifikace).

Zejména je třeba ověřit platnost kvalifikačního a hodnoticího standardu NSK dané kvalifikace, podle kterých byl rekvalifikační program vytvořen. Tzn. ověřit, zda od doby vytvoření tohoto rekvalifikačního programu nedošlo k inovaci příslušných standardů, neboť rekvalifikační program k získání profesní kvalifikace musí být v souladu s platnými standardy.

Projektový tým UNIV 3

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Kominík – Měření spalin

(36-023-H)

Národní ústav pro vzdělávání,

školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

2015

Obsah

1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu	6

2. Profil absolventa	7

Výsledky vzdělávání	7

Možnosti pracovního uplatnění absolventa	7

3. Charakteristika rekvalifikačního programu	8

Pojetí a cíle rekvalifikačního programu	8

Organizace výuky	8

Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky	8

Lektorské zabezpečení výuky	9

Vedení dokumentace kurzu	9

Metodické postupy výuky	10

Postupy hodnocení výuky	10

4. Učební plán	12

5. Moduly rekvalifikačního programu	13

Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne	20

Příloha č. 2 – Složení zkušební komise	21

Příloha č. 3– Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů	22

Příloha č. 4 – Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu	23

Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků	25

# 1. Identifikační údaje rekvalifikačního vzdělávacího programu

| Název rekvalifikačního programu | Kominík – Měření spalin (36-023-H) |
| --- | --- |
| Platnost hodnoticího standardu, dle kterého byl program vytvořen | Platný od 6. 10. 2009 |
| Název vzdělávací instituce |  |
| Adresa vzdělávací instituce |  |
| WWW vzdělávací instituce |  |
| Kontaktní osoba |  |
| Typ programu dalšího vzdělávání | Rekvalifikační vzdělávací program – příprava na získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. |
| Vstupní požadavky na uchazeče | Minimálně základní vzděláni. |
| Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče | Podmínky zdravotní způsobilosti jsou uvedeny na www.nsp.cz |
| Forma výuky | Prezenční |
| Délka výuky | 100 hodin (43 hod. teoretická výuka, 57 hod. praxe) |
| Způsob ukončení | Zkouška k získání profesní kvalifikace Kominík – Měření spalin (36-023-H) dle zákona č.179/2006 Sb. |
| Získaná kvalifikace | Profesní kvalifikace Kominík – Měření spalin (36-023-H) |
| Certifikáty | Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu Osvědčení o získání profesní kvalifikace |
| Pracovní činnost, pro niž bude rekvalifikace uskutečňována | Kominík – Měření spalin |
| Jména garantů odborné úrovně rekvalifikace a řádného provádění závěrečných zkoušek | Garant kurzu: Autorizovaná osoba: |

# 2. Profil absolventa

Rekvalifikační program připravuje uchazeče na úspěšné vykonání zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb. pro získání profesní kvalifikace Kominík – Měření spalin (36-023-H) a na úspěšný výkon zvolené profesní kvalifikace.

## Výsledky vzdělávání

Absolvent programu dalšího vzdělávání je schopen:

- Připravit měření vypouštěných látek ve spalinách,

- provést provozní kontrolu a zkoušení spalinových cest,

- provést měření vypouštěných látek ve spalinách a vyhodnocení účinnosti spalování,

- zpracovat dokumentaci měření vypouštěných látek ve spalinách a vyhodnocení účinnosti

spalování.

## Možnosti pracovního uplatnění absolventa

- Absolvent rekvalifikačního programu se uplatní při výkonu činnosti

- Kominík – Měření spalin.

# 3. Charakteristika rekvalifikačního programu

## Pojetí a cíle rekvalifikačního programu

Vzdělávání v tomto programu směřuje k tomu, aby účastníci získali odborné kompetence potřebné pro úspěšný výkon povolání Kominík – Měření spalin (36-023-H).

Pro úspěšné uplatnění absolventů programu v praxi budou v průběhu výuky rozvíjeny nejen kompetence obsažené ve kvalifikačním standardu NSK, ale i dovednosti a znalosti potřebné pro aktivní řešení problémů, plánování a organizaci práce, kooperaci a uspokojování zákaznických potřeb. Důraz bude kladen také na podporu efektivní komunikace, samostatnost, výkonnost a zvládání zátěže.

Program je zpracován v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Kominík – Měření spalin (36-023-H), který je platný od 6. 10. 2009.

## Organizace výuky

Výuka je realizována prezenční formou. Součástí výuky je praxe, která probíhá v odborných učebnách nebo dílnách, které jsou vybaveny v souladu s požadavky příslušného hodnoticího standardu, a na příslušných pracovištích. Praktická výuka může probíhat zcela na pracovištích zaměstnavatelů, která disponují uvedeným zařízením.

Teoretická výuka je realizována v běžné učebně vybavené dataprojektorem a osobními PC s přístupem na internet. Délka teoretické vyučovací hodiny je 45 minut.  Délka vyučovací hodiny praktické výuky je 60 minut.

Praxe je realizována v souladu se zákoníkem práce. Výuka nepřesáhne 8 hodin denně (plus přestávky).

Na začátku teoretické i praktické části výuky budou účastníci seznámeni s BOZP.

## Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky

- Pro výuku je k dispozici minimálně následující materiálně technické zázemí:

  - Zdroj elektrické energie 230 V,

  - spotřebiče typu B a C pro plynná a pevná paliva a spalinové cesty od spotřebičů,

  - přenosný analyzátor spalin s elektrochemickými senzory,

  - přístroj pro provedení 4Pa testu,

  - právní předpisy:

- Zákon č. 201/2012 – o ochraně ovzduší

- Zákon č. 406/2000 – o hospodaření energií

- Vyhláška č.194/2013 Sb. o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie

- Vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a

o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

- Vyhláška č. 268/2009 Sb. ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. Technické požadavky na stavbu ve znění pozdějších předpisů,

- Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv ve znění pozdějších předpisů,

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky,

- technické normy:

- ČSN 73 4201: 2010 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

- ČSN EN 1443 Komínové konstrukce – všeobecné požadavky

- ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

- Technická pravidla Hospodářské komory ČR – vydalo Společenstvo kominíků ČR:

- TPK K 01-01 Kontrola spalinových cest

-  TPK K 02-01 Vložkování komínů

-  TPK K 03-01 Čištění komínů a kouřovodů,

- další právní předpisy a technické normy, které vejdou v platnost v době platnosti

standardu profesní kvalifikace NSK.

## Lektorské zabezpečení výuky

- Odborná způsobilost:

- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu, nebo

- vyšší odborné vzdělání v akreditovaném vzdělávacím programu VOŠ, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu, nebo

- vysokoškolské vzdělání v akreditovaném studijním programu studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu.

- Pedagogická způsobilost:

- bakalářské vzdělání v programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšné absolvování programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného VŠ, který je zaměřen na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšně ukončený certifikovaný kurz lektora, nebo

- úspěšně ukončené studium pedagogiky.

- Odborná praxe:

Nejméně 2 roky odborné praxe, 3 roky pedagogické praxe (alespoň jeden lektor).

- Lektor praktických modulů kvalifikací na úrovni H disponuje navíc výučním listem v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu, nebo kvalifikací učitele odborného výcviku v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu.

.

## Vedení dokumentace kurzu

V souvislosti s kurzem je vedena dokumentace o:

- zahájení vzdělávání (vstupní dotazník účastníka vzdělávání, vč. uvedení jeho identifikačních údajů a kopie dokladu o dosaženém stupni nejvyššího dosaženého vzdělání).

- průběhu vzdělávání („třídní kniha“, ve které bude uvedeno datum konání výuky, hodinový rozsah výuky s rozdělením na teoretickou a praktickou výuku, konkrétní obsah výuky, evidence účastníků výuky, jméno a podpis vyučujícího).

- ukončení vzdělávání (evidence účastníků u závěrečné zkoušky, kopie vydaných certifikátů – potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a osvědčení o získání profesní kvalifikace).

Pozn.: Tyto doklady jsou ve vzdělávací instituci uchovávány po dobu platnosti akreditace, popř. do doby ukončení kurzu zahájeného v době platnosti udělené akreditace.

Kopie vydaných certifikátů jsou ve vzdělávací instituci uchovávány v souladu se zákonem o archivnictví.

Vzory certifikátů a podmínky jejich vydávání jsou uvedeny na http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/rekvalifikace-1

## Metodické postupy výuky

Výukové metody:

- Výklad s využitím pomůcek, obrazů, multimediálních prezentací, internetu,

- řešení problémových úloh / modelových situací a diskuse,

- praktické předvedení,

- instruktáž,

- individuální výcvik,

- skupinový výcvik.

Při realizaci rekvalifikačního programu budou uplatňovány metody a formy výuky v závislosti na povaze probírané látky. Používané metody a formy práce budou přizpůsobeny věku účastníků, jejich schopnostem, možnostem a potřebám.  Bude spojována teorie s praxí a dle možností využívána praktická zkušenost účastníků. Bude dbáno na přiměřenost, individuální přístupy, názornost a trvanlivost získaných znalostí a dovedností. Důraz je kladem na praktickou výuku.

Postupy hodnocení výuky

Vzdělávání v jednotlivých modulech je ukončeno zápočtem.

Účastníci budou hodnoceni podle kritérií (parametrů) stanovených v jednotlivých modulech a účasti ve výuce.

V průběhu výuky všech modulů bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru s účastníky (problémového dotazování) a výsledků jejich dílčích prací rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor na základě svého pozorování rozhodne, že účastník disponuje všemi požadovanými kompetencemi, započte účastníkovi modul.

Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník dosáhl všech požadovaných výstupů modulu, zadá účastníkovi úkol, na jehož splnění bude mít účastník novou možnost prokázat, že potřebnými kompetencemi skutečně disponuje.

Jestliže absolvent dosáhne alespoň 80% účasti na vzdělávání (v kurzu), vystaví se mu Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu

Vzdělávání v rekvalifikačním programu je ukončeno vykonáním zkoušky dle zákona

č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

# 4. Učební plán

| Název vzdělávací instituce | Adresa vzdělávací instituce |
| --- | --- |
| Kominík - Měření spalin (36-023-H) |
| Název modulu | Kód modulu | Hodinové dotace | Způsob |
|  |  | Teoretická výuka | Praktická výuka | ukončení modulu |
| POVINNÉ MODULY |
| Příprava měření | KMS1 | 20 | 22 | zápočet |
| Provozní kontrola a zkoušení spalinových cest | KMS2 | 13 | 15 | zápočet |
| Měření látek ve spalinách a vyhodnocení účinnosti spalování | KMS3 | 10 | 20 | zápočet |
|  |  | 43 | 57 | Součty |
|  |  | 100 | CELKEM |

Optimální trajektorie:

KMS1 → KMS2 → KMS3

Vysvětlivky: Šipka mezi kódy modulů (→) znamená, že modul za šipkou může být studován až po absolvování modulu před šipkou. Lomítko mezi moduly (/) znamená, že dané moduly mohou být studovány v libovolném pořadí nebo souběžně. Použití závorek znamená, že označená skupina modulů je soudržným celkem z hlediska závaznosti či volitelnosti pořadí.

# 5. Moduly rekvalifikačního programu

| Název modulu | Příprava měření | Kód | KMS1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 42 hodin (20 teorie, 22 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Minimálně základní vzděláni |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem je naučit účastníky pravidlům bezpečnosti práce souvisejícím s měřením spalin (včetně práce ve výškách), seznámit je s požadavky na bezpečnost provozu tepelných zařízení i s postupy a podmínkami měření spalin. Osvojí si znalosti týkající se zdrojů vypouštěných látek, druhů spalinových cest a přípravy místa a přístrojů k měření. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) Připravit přístroj k měření a zvolit místo pro odběr vzorku spalin, b) připravit kotelnu a spotřebič k měření, zjistit potřebné údaje k měření. |
| Učivo / obsah výuky Pravidla BOZP při výuce Pravidla BOZP související s měřením spalin BOZ při práci ve výškách Osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu a způsoby ochrany proti pádu s přihlédnutím k Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Způsoby zajištění proti pádu předmětů a materiálu Pravidla pro práci na střeše Povinná opatření na veřejném prostoru nutná k jeho ochraně při práci na střeše dle přílohy k Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., kapitola V Odvod spalin (druh spalinové cesty, druh provozu, typ konstrukce, zatřídění a označování komínů dle ČSN EN 1443 a ČSN 73 4201 atd.) Čtení výkresové dokumentace spalinových cest Spotřebiče (dle paliva, typu provozu, způsobu spalování, použití atd.) Provoz kotelny nebo kotle Zjištění potřebných údajů k měření spalin Volba místa odběru vzorků spalin Příprava spalinové cesty na měření spalin Příprava kotelny a spotřebiče k měření spalin Příprava přístroje k měření spalin |
| Postupy výuky Výklad s využitím pomůcek, obrazů, multimediálních prezentací, internetu, řešení problémových úloh / modelových situací a diskuse, praktické předvedení, instruktáž, individuální výcvik, skupinový výcvik. |
| Způsob ukončení modulu V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. Výuka v modulu je ukončena zápočtem. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Správnost přípravy přístroje, soulad postupu s návodem výrobce přístroje. Správnost postupu a výsledku určení vhodného místa pro odběr spalin. Dodržení pravidel BOZP. b) Správnost přípravy zdroje spalin k měření, soulad přípravy s právními předpisy a normami. Správnost postupu a výsledku zjištění údajů potřebných k měření. Dodržení pravidel BOZP. |
| Doporučená literatura pro lektory: JANÁKOVÁ, Anna. Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Olomouc: ANAG, 2004. ISBN 80-7263-223-X. FOŘT, P., KLETEČKA, J. Technické kreslení. 4. vydání. Praha: CPRESS, 2008. ISBN 978-80251- 1887- 0. BUCHTA, J. a JIŘÍK, F. Technická zařízení v budovách, Praha 2010,1. vydání Agentura ČSTZ, s.r.o. 200 s. ISBN 978-80-86028-67-5. VAVERA, F. a kol. Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv-metodika. Praha: Hasičský záchranný sbor ČR 2011, 2. vydání. ISBN 978-80-7312-073-3. http://www.schiedel.cz/cz/neco-malo-o-spalovani [cit.5.12.2014] http://www.analyzatoryspalin.cz/spaliny/vytapeni-teorie/spalovani-clanek [cit.5.12.2014] Zákon č. 201/2012 – o ochraně ovzduší Zákon č. 406/2000 – o hospodaření energií Vyhláška č.194/2013 Sb. o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie Vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší Vyhláška č. 268/2009 Sb. ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. Technické požadavky na stavbu ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky ČSN 73 4201: 2010 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv ČSN EN 1443 Komínové konstrukce – všeobecné požadavky ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení Technická pravidla Hospodářské komory ČR – vydalo Společenstvo kominíků ČR: - TPK K 01-01 Kontrola spalinových cest - TPK K 02-01 Vložkování komínů - TPK K 03-01 Čištění komínů a kouřovodů ČSN EN ISO 7519 Výkresy pozemních staveb. Základní pravidla zobrazování ve výkresech stavebních částí a výkresech sestavy dílců. Sjednocující výklad pojmu „Spalinová cesta“ z 10. 10. 2014. [cit. 18. 11. 2014]. Dostupné z: http:// www.skr.cz/aktuality Návod k obsluze analyzátoru |

| Název modulu | Provozní kontrola a zkoušení spalinových cest | Kód | KMS2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 28 hodin (13 teorie, 15 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Ukončený modul KMS1. |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem je naučit účastníky provést kontrolu a příslušné druhy zkoušek technického stavu a požární bezpečnosti spotřebičů a spalinových cest. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Provést provozní kontrolu spotřebičů a spalinových cest podle zadání. |
| Učivo / obsah výuky Kontrola technického stavu a požární bezpečnosti spotřebičů, Kontrola technického stavu a požární bezpečnosti spalinových cest, Kontrola průchodnosti komína, Zkouška těsnosti spalinových cest, Zkouška spalinových cest 4Pa testem Vyhotovení protokolu o kontrole. |
| Postupy výuky Výklad s využitím pomůcek, obrazů, multimediálních prezentací, internetu, řešení problémových úloh / modelových situací a diskuse, praktické předvedení, instruktáž, individuální výcvik, skupinový výcvik. |
| Způsob ukončení modulu V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. Výuka v modulu je ukončena zápočtem. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Soulad provedení provozní kontroly zdroje spalin a spalinové cesty s předpisy, normami a zadáním. Správnost naměřených hodnot a jejich vyhodnocení. Bezchybnost a úplnost vyhotovení protokolu. Dodržení pravidel BOZP. |
| Doporučená literatura pro lektory: BUCHTA, J. a JIŘÍK, F. Technická zařízení v budovách, Praha 2010,1. vydání Agentura ČSTZ, s.r.o. 200 s. ISBN 978-80-86028-67-5. VAVERA, F. a kol. Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv-metodika. Praha: Hasičský záchranný sbor ČR 2011, 2. vydání. ISBN 978-80-7312-073-3. http://www.schiedel.cz/cz/neco-malo-o-spalovani [cit.5.12.2014] http://www.analyzatoryspalin.cz/spaliny/vytapeni-teorie/spalovani-clanek [cit. 5. 12. 2014] http://www.kominictvi-radotin.cz/index.php/kominicke-prace/4-pa-test.html [cit. 5. 12. 2014] Zákon č. 201/2012 – o ochraně ovzduší Zákon č. 406/2000 – o hospodaření energií Vyhláška č.194/2013 Sb. o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie Vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší Vyhláška č. 268/2009 Sb. ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. Technické požadavky na stavbu ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv ve znění pozdějších předpisů, ČSN 73 4201: 2010 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv ČSN EN 1443 Komínové konstrukce – všeobecné požadavky ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení Technická pravidla Hospodářské komory ČR – vydalo Společenstvo kominíků ČR: - TPK K 01-01 Kontrola spalinových cest - TPK K 02-01 Vložkování komínů - TPK K 03-01 Čištění komínů a kouřovodů Sjednocující výklad pojmu „Spalinová cesta“ z 10. 10. 2014. [cit. 18. 11. 2014]. Dostupné z: http:// www.skr.cz/aktuality Návody k obsluze přístrojů |

| Název modulu | Měření látek ve spalinách a vyhodnocení účinnosti spalování | Kód | KMS3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 30 hodin (10 teorie, 20 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Ukončený modul KMS2. |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem je naučit účastníky provádět měření spalin a účinnosti spalování v souladu s normami a předpisy a zpracovat dokumentaci o provedeném měření. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Provést měření vypouštěných látek ve spalinách, b) orientovat se v předpisech týkajících se měření spalin, c) zpracovat dokumentaci měření a vyhodnotit účinnost spalování. |
| Učivo / obsah výuky Spalování paliv Předpisy související s měřením spalin a účinností spotřebičů (zejména zákon č.201/2012 Sb., zákon č.406/2000 Sb., vyhláška č.194/2013 Sb., vyhláška č. 415/2012 Sb.) Měření vypouštěných látek ve spalinách Vyhodnocení naměřených hodnot ve spalinách a účinnosti spalování Závady na spotřebiči (možnosti vyplývající z výsledků měření spalin, způsob odstranění závad) Zpracování dokumentace měření |
| Postupy výuky Výklad s využitím pomůcek, obrazů, multimediálních prezentací, internetu, řešení problémových úloh / modelových situací a diskuse, praktické předvedení, instruktáž, individuální výcvik, skupinový výcvik. |
| Způsob ukončení modulu V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. Výuka v modulu je ukončena zápočtem. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Soulad provedeného měření s předpisy, normami a návodem k obsluze přístroje. Správnost naměřených hodnot a jejich vyhodnocení. Dodržení pravidel BOZP. b) Věcná i terminologická správnost stanovených informací. Soulad se zadáním. Čtení zadaných údajů s porozuměním. c) Bezchybnost a úplnost vyhotovení protokolu. Správnost postupu vyhodnocení výsledků měření. Věcná i terminologická správnost závěrů vyhodnocení účinnosti spalování. |
| Doporučená literatura pro lektory: BUCHTA, J. a JIŘÍK, F. Technická zařízení v budovách, Praha 2010,1. vydání Agentura ČSTZ, s.r.o. 200 s. ISBN 978-80-86028-67-5. VAVERA, F. a kol. Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv-metodika. Praha: Hasičský záchranný sbor ČR 2011, 2. vydání. ISBN 978-80-7312-073-3. http://www.schiedel.cz/cz/neco-malo-o-spalovani [cit.5.12.2014] http://www.analyzatoryspalin.cz/spaliny/vytapeni-teorie/spalovani-clanek [cit.5.12.2014] Zákon č. 201/2012 – o ochraně ovzduší Zákon č. 406/2000 – o hospodaření energií Vyhláška č.194/2013 Sb. o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie Vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší Vyhláška č. 268/2009 Sb. ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. Technické požadavky na stavbu ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky ČSN 73 4201: 2010 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv ČSN EN 1443 Komínové konstrukce – všeobecné požadavky ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení Technická pravidla Hospodářské komory ČR – vydalo Společenstvo kominíků ČR: - TPK K 01-01 Kontrola spalinových cest - TPK K 02-01 Vložkování komínů - TPK K 03-01 Čištění komínů a kouřovodů ČSN EN ISO 7519 Výkresy pozemních staveb. Základní pravidla zobrazování ve výkresech stavebních částí a výkresech sestavy dílců. Sjednocující výklad pojmu „Spalinová cesta“ z 10. 10. 2014. [cit. 18. 11. 2014]. Dostupné z: http:// www.skr.cz/aktuality Návod k obsluze analyzátoru |

Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne

| Hodina číslo | Od - do | Předmět - modul |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

Příloha č. 2 – Složení zkušební komise

Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů

| Seznam lektorů |
| --- |
| Jméno, příjmení, popř. titul lektora | Vyučovaný předmět/ modul (vypsat) | Kvalifikace/ vzdělání/ studijní obor | Odborná praxe (počet let) | Pedagogická praxe (počet let) | Vlastnoruční podpis lektora/ky (že souhlasí s uvedenými údaji a se zařazením do lektorského sboru) |

Příloha č. 4 – Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu (vyplněný)

Název a adresa vzdělávacího zařízení

Vzdělávací program akreditován MŠMT dne ………… pod čj.: ……………….

potvrzení

o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

po ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhl. MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.

Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

Absolvoval (a) rekvalifikační program: Kominík – Měření spalin (36-023-H)

pro pracovní činnost: Kominík – Měření spalin

Kurz proběhl v období od ……….…. do ……………

V rozsahu		- na teorii  				43  vyučovacích hodin

- na praxi 				57  vyučovacích hodin

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

Příprava měření	42  hodin

Provozní kontrola a zkoušení spalinových cest                                       28  hodin

Měření látek ve spalinách a vyhodnocení účinnosti spalování                30  hodin

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V …………………... dne ……………

…………………………………	…..………………………….....

Eva Nováková 	Pavel Černý

garant kurzu	L.S.	statutární zástupce vzdělávacího zařízení

Dvoustránkový vzor pro profesní kvalifikace je ke stažení na http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/rekvalifikace-1

Název a adresa zařízení

Škola zařazena do rejstříku škol a školských zařízení/Studijní program akreditován MŠMT* dne ………… pod čj.: ……………….

potvrzení

o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu realizovaného dle § 108, odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, školou( v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysokou školou s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu

Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

Absolvoval (a) rekvalifikační program: Kominík – Měření spalin (36-023-H)

pro pracovní činnost: Kominík – Měření spalin

Kurz proběhl v období od ……….…. do ……………

V rozsahu		- na teorii  				43  vyučovacích hodin

- na praxi 				57  vyučovacích hodin

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

Příprava měření	42  hodin

Provozní kontrola a zkoušení spalinových cest                                       28  hodin

Měření látek ve spalinách a vyhodnocení účinnosti spalování                30  hodin

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V …………………... dne ……………

…………………………………	…..………………………….....

Eva Nováková 	Pavel Černý

garant kurzu	L.S.	statutární zástupce vzdělávacího zařízení

# Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků

## Název vzdělávací instituce

## Hodnocení spokojenosti s kurzem

Název rekvalifikačního programu:

Termín konání kurzu (od – do):

Vážená účastnice kurzu,

Vážený účastníku kurzu,

žádáme Vás o vyjádření Vaši spokojenosti s obsahem a průběhem tohoto rekvalifikačního kurzu.  Vaše hodnocení a názory budou použity pouze pro zkvalitnění vzdělávacího programu a další práce realizátorů kurzu, jsou zcela interní a nebude s nimi jinak nakládáno.

Děkujeme                                                                   ………………………..

Garant kurzu

- Hodnotíte tento program za osobně přínosný?    (Odpověď zaškrtněte)

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Získali jste znalosti a dovednosti, které jste očekávali?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

Ano

- Myslíte si, že získané znalosti a zkušenosti z tohoto kurzu uplatníte ve Vaší praxi?

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl pro Vás rozsah probíraného učiva dostačující?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl (a) jste spokojen (a) s rozsahem a kvalitou praktické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl (a) jste spokojen (a) s rozsahem a kvalitou teoretické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl výklad učiva pro Vás dostatečně srozumitelný a názorný?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Která témata byla nejvíce zajímavá?

- Vyhovovala Vám organizace výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Co byste v programu a ve výuce zlepšil/-a?

- Celkové hodnocení programu (stupnice známek jako ve škole 1 - 5):

Vaše další komentáře a připomínky. Zejména k označení Spíše ne, Ne:

# Footnotes

( Nehodící se vypustí.

# Text boxes

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Kominík – Měření spalin

(36-023-H)

Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy