Rekvalifikační program byl vytvořen v rámci projektu UNIV 3  - Podpora procesu uznávání, který realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Více informací o projektu najdete na www.nuv.cz.univ3.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tento rekvalifikační program, který vznikl v rámci projektu UNIV 3 ve spolupráci se středními odbornými školami, je určen jako pomůcka pro vzdělávací instituce při přípravě rekvalifikačních programů k získání kvalifikace uvedené v Národní soustavě kvalifikací (NSK) a jejich akreditace.

Má charakter modelového vzdělávacího programu, tzn., že se předpokládá jeho doplnění nebo úprava v návaznosti na vzdělávací podmínky školy nebo jiné vzdělávací instituce a plánovanou organizaci vzdělávání (rekvalifikačního kurzu). Zohlednit je třeba také potřeby dopracování na základě požadavků MŠMT k akreditaci a realizaci rekvalifikačních programů (http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdělávání-rekvalifikace).

Zejména je třeba ověřit platnost kvalifikačního a hodnoticího standardu NSK dané kvalifikace, podle kterých byl rekvalifikační program vytvořen. Tzn. ověřit, zda od doby vytvoření tohoto rekvalifikačního programu nedošlo k inovaci příslušných standardů, neboť rekvalifikační program k získání profesní kvalifikace musí být v souladu s platnými standardy.

Projektový tým UNIV 3

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Kominík - Revizní technik spalinových cest

(36-024-H)

Národní ústav pro vzdělávání,

školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

2015

Obsah

1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu	6

2. Profil absolventa	7

Výsledky vzdělávání	7

Možnosti pracovního uplatnění absolventa	7

3. Charakteristika rekvalifikačního programu	8

Pojetí a cíle vzdělávacího programu	8

Organizace výuky	8

Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky	8

Lektorské zabezpečení výuky	9

Vedení dokumentace kurzu	10

Metodické postupy výuky	10

Postupy hodnocení výuky	11

4. Učební plán	12

5. Moduly rekvalifikačního vzdělávacího programu	12

Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne…………………..22

Příloha č. 2 – Složení zkušební komise…………………………………………………………..23

Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů………………..24

Příloha č. 4 – Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu…….. 25

Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků	27

# 1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu

| Název rekvalifikačního programu | Kominík - Revizní technik spalinových cest (36-024-H) |
| --- | --- |
| Platnost hodnoticího standardu, dle kterého byl program vytvořen | Platný od 6. 10. 2009 |
| Název vzdělávací instituce |  |
| Adresa vzdělávací instituce |  |
| WWW vzdělávací instituce |  |
| Kontaktní osoba |  |
| Typ programu dalšího vzdělávání | Rekvalifikační vzdělávací program – příprava na získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. |
| Vstupní požadavky na uchazeče | Uchazeč musí doložit výuční list oboru vzdělání Kominík a musí mít praxi nejméně 5 let v oboru, z toho nejméně předchozí 3 roky před podáním žádosti o zkoušku. |
| Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče | Podmínky zdravotní způsobilosti jsou uvedeny na www.nsp.cz |
| Forma výuky | Prezenční |
| Délka výuky | 100 hodin (48 hod. teoretická výuka, 52 hod. praxe) |
| Způsob ukončení | Zkouška k získání profesní kvalifikace Kominík - revizní technik spalinových cest (36-024-H) dle zákona č.179/2006 Sb. |
| Získaná kvalifikace | Profesní kvalifikace Kominík - Revizní technik spalinových cest (36-024-H) |
| Certifikát | Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu Osvědčení o získání profesní kvalifikace |
| Pracovní činnost, pro niž bude rekvalifikace uskutečňována | Kominík - Revizní technik spalinových cest |
| Jména garantů odborné úrovně rekvalifikace a řádného provádění závěrečných zkoušek | Garant kurzu: Autorizovaná osoba: |

# 2. Profil absolventa

Rekvalifikační program připravuje uchazeče na úspěšné vykonání zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb. pro získání profesní kvalifikace Kominík – Revizní technik spalinových cest (36-024-H) a na úspěšný výkon zvolené profesní kvalifikace.

## Výsledky vzdělávání

Absolvent programu dalšího vzdělávání je schopen:

- Orientovat ve stavebních výkresech a dokumentaci, číst výkresy komínů, kouřovodů a ventilačních průduchů,

- prokázat znalosti předpisů a norem pro stavbu a provoz spalinových cest a připojování spotřebičů paliv,

- posuzovat návrhy na stavbu a rekonstrukci spalinových cest,

- navrhovat spalinové cesty a provádět jejich výpočet,

- provádět provozní kontrolu a zkoušení spalinových cest,

- provádět tlakové a kouřové zkoušky komínů

- provádět výchozí revizi.

.

## Možnosti pracovního uplatnění absolventa

Absolvent rekvalifikačního programu se uplatní při výkonu činností Kominík – Revizní technik spalinových cest.

# 3. Charakteristika rekvalifikačního programu

## Pojetí a cíle rekvalifikačního programu

Vzdělávání v programu Kominík – Revizní technik spalinových cest směřuje k tomu, aby účastníci získali odborné kompetence potřebné pro úspěšný výkon zvoleného povolání.

Pro úspěšné uplatnění absolventů programu v praxi budou v průběhu výuky rozvíjeny nejen kompetence obsažené ve kvalifikačním standardu NSK, ale i dovednosti a znalosti potřebné pro aktivní řešení problémů, plánování a organizaci práce, kooperaci, celoživotní učení, počítačovou způsobilost a uspokojování zákaznických potřeb. Důraz bude kladen také na podporu právního a ekonomického povědomí, na efektivní komunikace, samostatnost, výkonnost a zvládání zátěže.

Program je zpracován v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Kominík – Kontrola a čištění spalinových cest (36-025-H), který je platný od 6. 10. 2009.

## Organizace výuky

Výuka je realizována prezenční formou. Důraz je kladen na praktickou výuku. Ta probíhá v odborných učebnách nebo dílnách, které jsou vybaveny v souladu s požadavky příslušného hodnoticího standardu, a na reálných pracovištích. Praktická výuka může probíhat také zcela na pracovištích zaměstnavatelů, která disponují uvedeným zařízením.

Teoretická výuka je realizována v běžné učebně vybavené dataprojektorem a osobními PC s přístupem na internet. Délka teoretické vyučovací hodiny je 45 minut.  Délka vyučovací hodiny praktické výuky je 60 minut.

Praxe je realizována v souladu se zákoníkem práce. Výuka nepřesáhne 8 hodin denně (plus přestávky).

Na začátku teoretické i praktické části výuky budou účastníci seznámeni s BOZP.

## Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky

Pro výuku je k dispozici minimálně následující materiálně technické zázemí:

- Vícepodlažní objekt s komíny a s jejich příslušenstvím (min. 3 průduchy), do nichž jsou připojeny spotřebiče pevných a plynných paliv (1+2 spotřebiče),

- kotelna s kotlem na plynné palivo s připojením na podtlakový komín,

- funkční uzavřený spotřebič v provedení C s vývodem přes obvodovou stěnu,

- vzory komínů a vložek,

- revizní přístroje: analyzátor spalin, přístroj pro měření plynotěsnosti přetlakového komína, přístroj pro provádění 4Pa testu, tahoměr-tlakoměr, anemometr, inspekční komínová kamera, endoskop, teploměr, indikátor úniku spalin, měřič vlhkosti dřeva,

- osobní počítač s tiskárnou a potřebnými programy, diaprojektor,

- kominický klíč, kapesní svítilna, zrcátko, svinovací metr,

- hořlavá látka, dýmotvorná hořlavá látka, ucpávka, zápalky,

- právní předpisy:

- Vyhláška č. 268/2009 Sb. ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. Technické požadavky na stavbu ve znění pozdějších předpisů,

- Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv ve znění pozdějších předpisů,

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky,

- technické normy:

- ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části

- ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení

- ČSN EN 15287-1 +A1 Navrhování, provádění a přejímka komínů – Komíny pro otevřené spotřebiče paliv

- ČSN EN 15287-2 +A1 Navrhování, provádění a přejímka komínů – Komíny pro uzavřené spotřebiče paliv

- ČSN 73 4201: 2010 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

- Technická pravidla Hospodářské komory ČR – vydalo Společenstvo kominíků ČR:

-  TPK K 01-01 Kontrola spalinových cest

-  TPK K 02-01 Vložkování komínů

-  TPK K 03-01 Čištění komínů a kouřovodů,

- další právní předpisy a technické normy, které vejdou v platnost v době platnosti

standardu profesní kvalifikace NSK,

- obrazové příklady z praxe pro hodnocení dobrých a špatně provedených spalinových cest, následky nesprávných řešení,

- projektová dokumentace se zakreslenými komíny v půdorysech a svislých řezech, nákresy a návrhy spalinových cest pro jejich posouzení, výpočty a diagramy,

- dokumentace výrobců komínů a komínových vložek včetně montážních pokynů a certifikátů vyústění spotřebičů zemního plynu do fasády obytného domu v měřítku 1:50,

- zdroj elektrické energie 230 V.

## Lektorské zabezpečení výuky

- Odborná způsobilost:

- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu, nebo

- vyšší odborné vzdělání v akreditovaném vzdělávacím programu VOŠ, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu, nebo

- vysokoškolské vzdělání v akreditovaném studijním programu studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu.

- Pedagogická způsobilost:

- bakalářské vzdělání v programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšné absolvování programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného VŠ, který je zaměřen na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšně ukončený certifikovaný kurz lektora, nebo

- úspěšně ukončené studium pedagogiky.

- Odborná praxe:

Nejméně 2 roky odborné praxe, 3 roky pedagogické praxe (alespoň jeden lektor).

- Lektor praktických modulů kvalifikací na úrovni H disponuje navíc výučním listem v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu, nebo kvalifikací učitele odborného výcviku v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu.

## Vedení dokumentace kurzu

V souvislosti s kurzem je vedena dokumentace o:

- zahájení vzdělávání (vstupní dotazník účastníka vzdělávání, vč. uvedení jeho identifikačních údajů a kopie dokladu o dosaženém stupni nejvyššího dosaženého vzdělání).

- průběhu vzdělávání („třídní kniha“, ve které bude uvedeno datum konání výuky, hodinový rozsah výuky s rozdělením na teoretickou a praktickou výuku, konkrétní obsah výuky, evidence účastníků výuky, jméno a podpis vyučujícího).

- ukončení vzdělávání (evidence účastníků u závěrečné zkoušky, kopie vydaných certifikátů – potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a osvědčení o získání profesní kvalifikace).

Pozn.: Tyto doklady jsou ve vzdělávací instituci uchovávány po dobu platnosti akreditace, popř. do doby ukončení kurzu zahájeného v době platnosti udělené akreditace.

Kopie vydaných certifikátů jsou ve vzdělávací instituci uchovávány v souladu se zákonem o archivnictví.

Vzory certifikátů a podmínky jejich vydávání jsou uvedeny na http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/rekvalifikace-1

## Metodické postupy výuky

Výukové metody:

- Výklad s využitím pomůcek, obrazů, multimediálních prezentací, internetu,

- řešení problémových úloh / modelových situací a diskuse,

- praktické předvedení,

- instruktáž,

- individuální výcvik,

- skupinový výcvik,

- skupinový nebo individuální projekt.

Při realizaci rekvalifikačního programu budou uplatňovány metody a formy výuky v závislosti na povaze probírané látky. Používané metody a formy práce budou přizpůsobeny věku účastníků, jejich schopnostem, možnostem a potřebám.  Bude spojována teorie s praxí a dle možností využívána praktická zkušenost účastníků. Bude dbáno na přiměřenost, individuální přístupy, názornost a trvanlivost získaných znalostí a dovedností. Důraz bude kladen na praktickou výuku, která tvoří většinu programu.

Vzhledem k požadavkům na vstupní vzdělání účastníků lze očekávat, že účastníci budou v různé míře znát části učiva zařazeného do výuky. U takového učiva se výuka zaměří zejména na prohlubování a systemizaci uvedeného učiva. Lektor bude přitom vycházet z reálného stavu znalostí a dovedností účastníků a vhodně je využívat k řešení problémových situací v kontextu předpisů, norem a zkušeností z praxe.

Pro účastníky bez znalosti obsluhy PC nutno do výuky zařadit Úvod do   obsluhy PC výrazně zaměřený na praktickou obsluhu PC.

## Postupy hodnocení výuky

Vzdělávání v jednotlivých modulech je ukončeno zápočtem.

Účastníci budou hodnoceni podle kritérií (parametrů) stanovených v jednotlivých modulech a účasti ve výuce.

V průběhu výuky všech modulů bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru s účastníky (problémového dotazování) a výsledků jejich dílčích prací rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor na základě svého pozorování rozhodne, že účastník disponuje všemi požadovanými kompetencemi, započte účastníkovi modul.

Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník dosáhl všech požadovaných výstupů modulu, zadá účastníkovi úkol, na jehož splnění bude mít účastník novou možnost prokázat, že potřebnými kompetencemi skutečně disponuje.

Jestliže absolvent dosáhne alespoň 80% účasti na vzdělávání (v kurzu), vystaví se mu Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.

Vzdělávání v rekvalifikačním programu je ukončeno vykonáním zkoušky dle zákona

č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

# 4. Učební plán

| Název vzdělávací instituce | Adresa vzdělávací instituce |
| --- | --- |
| Kominík - Revizní technik spalinových cest (36-024-H) |
| Název modulu | Kód modulu | Hodinové dotace | Způsob |
|  |  | Teoretická výuka | Praktická výuka | ukončení modulu |
| POVINNÉ MODULY |
| Stavební a technická dokumentace. BOZP | STDOB | 6 | 6 | zápočet |
| Navrhování spalinových cest | NASPC | 18 | 9 | zápočet |
| Kontrola a zkoušení spalinových cest | KZSPC | 16 | 25 | zápočet |
| Revize spalinových cest | RESPC | 8 | 12 | zápočet |
|  |  | 48 | 52 | Součty |
|  |  | 100 | CELKEM |

Optimální trajektorie:

STDOB → NASPC → KZSPC → RESPC

Vysvětlivky: Šipka mezi kódy modulů (() znamená, že modul za šipkou může být studován až po absolvování modulu před šipkou. Lomítko mezi moduly (/) znamená, že dané moduly mohou být studovány v libovolném pořadí nebo souběžně. Použití závorek znamená, že označená skupina modulů je soudržným celkem z hlediska závaznosti či volitelnosti pořadí.

# 5. Moduly rekvalifikačního programu

| Název modulu | Stavební a technická dokumentace. BOZP | Kód | STDOB |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 12 hodin (6 teorie, 6 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Výuční list v oboru vzdělání Kominík, praxe v oboru. |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je naučit účastníky orientovat se ve stavební a technické dokumentaci a číst tyto dokumenty s porozuměním. Naučit účastníky pravidla BOZP. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Číst stavební dokumentaci a výkresy podle druhů, číst komíny a ventilační průduchy ve stavebních výkresech, číst výkresy a technickou dokumentaci vícevrstvých komínů. |
| Učivo / obsah výuky Pravidla BOZP při výuce Pravidla BOZP při kominických pracích BOZP při práci ve výškách Osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu a způsoby ochrany proti pádu s přihlédnutím k Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Způsoby zajištění proti pádu předmětů a materiálu Pravidla pro práci na střeše Povinná opatření na veřejném prostoru nutná k jeho ochraně při práci na střeše dle přílohy k Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., kapitola V Základy technického zobrazování ve stavebnictví Stavební dokumentace a výkresy Druhy technické dokumentace Čtení stavebních výkresů pozemních staveb dle ČSN 01 3420 Čtení výkresů a dokumentace spalinových cest Zatřídění a označování komínů dle ČSN EN 1443 a ČSN 73 4201 |
| Postupy výuky Výklad s využitím pomůcek, obrazů, multimediálních prezentací, internetu, řešení problémových úloh / modelových situací a diskuse, praktické předvedení, instruktáž, individuální výcvik, skupinový výcvik. Viz komentář na str. 10 Metodické postupy výuky. |
| Způsob ukončení modulu V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. Výuka v modulu je ukončena zápočtem. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Věcná a terminologická správnost čtení předložené dokumentace. Věcná i terminologická správnost výkladu předložené dokumentace a výkresů. b) Věcná a terminologická správnost čtení předložených výkresů. Věcná i terminologická správnost výkladu předložených výkresů. c) Věcná a terminologická správnost čtení předložené dokumentace. Věcná i terminologická správnost výkladu předložené dokumentace a výkresů. |
| Doporučená literatura pro lektory: JANÁKOVÁ, Anna. Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Olomouc: ANAG, 2004. ISBN 80-7263-223-X. DOSEDĚL, Antonín. Čítanka výkresů ve stavebnictví. Praha: Sobotáles, 2004. 198 s. ISBN 978-80-86817-06-7. FOŘT, P., KLETEČKA, J. Technické kreslení. 4. vydání. Praha: CPRESS, 2008. ISBN 978-80251- 1887- 0. JIŘÍK, F. Komíny. Praha: Grada, 2013, 4., přeprac. vydání, ISBN 978-80-247-4567-1. BUCHTA, J. a JIŘÍK, F. Technická zařízení v budovách, Praha 2010,1. vydání Agentura ČSTZ, s.r.o. 200 s. ISBN 978-80-86028-67-5. ČSN EN ISO 7519 Výkresy pozemních staveb. Základní pravidla zobrazování ve výkresech stavebních částí a výkresech sestavy dílců. ČSN 01 3420 ČSN 73 4201: 2010 ČSN EN 1443 ČSN 73 0810 Sjednocující výklad pojmu „Spalinová cesta“ z 10.10.2014. [cit. 18. 11. 2014]. Dostupné z: http:// www.skr.cz/aktuality HELUZ, [online]. [cit. 2. 6. 2012]. Dostupné z: http://www.heluz.cz SCHIEDEL, [online]. [cit. 6. 6. 2012]. Dostupné z: http://www.Shiedel.cz CIKO, [online]. [cit. 15. 6. 2012]. Dostupné z: http://www.ciko-kominy.cz HASIT, [online]. [cit. 25. 6. 2012]. Dostupné z: http://ww.hasit.cz RICOM gas, [online]. [cit. 26. 6. 2012]. Dostupné z: http://www.ricomgas.cz JEREMIAS, [online]. [cit. 18. 11. 2014]. Dostupné z http://www.jeremias.de/cz CAMINUS, [online]. [cit. 18. 11. 2014]. Dostupné z http://www.caminus.cz ALMEVA, [online]. [cit. 18. 11. 2014]. Dostupné z http://almeva.cz BRILON, [online]. [cit. 18. 11. 2014]. Dostupné z http://brilon.cz |

| Název modulu | Navrhování spalinových cest | Kód | NASPC |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 27 hodin (18 teorie, 9 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Ukončený modul STDOB. |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je naučit účastníky orientovat se v normách a předpisech týkajících se stavby a provozu spalinových cest a připojování a provozu spotřebičů paliv. Naučit účastníky posoudit předložený návrh spalinové cesty podle příslušných norem a právních předpisů. Naučit účastníky navrhovat spalinové cesty podle zadání a v souladu s příslušnými předpisy a normami. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Orientovat se v normách a předpisech týkajících se stavby a provozu spalinových cest, připojování a provozu spotřebičů paliv, prokázat znalost předpisů a norem pro stavbu, údržbu a provoz spalinových cest a připojování spotřebičů paliv, navrhnout spalinovou cestu pro spotřebič do výkonu 25kW podle zadání, vypočítat velikost průřezové plochy komínového průduchu podle zadání, posoudit správnost navržené spalinové cesty (podle ČSN 73 4201:2010), posoudit přístup ke kontrolním (čisticím) místům spalinové cesty. |
| Učivo / obsah výuky Spalování paliv Složení paliv Proces spalování plynných paliv Proces spalování kapalných paliv Proces spalování pevných paliv Spalinová cesta Předpisy a normy pro stavbu a provoz spalinových cest, připojování a provoz spotřebičů paliv Navrhování spalinových cest Výkresy a technická dokumentace návrhu spalinových cest Posuzování návrhu spalinové cesty vzhledem k navrhovanému spotřebiči paliv Posuzování přístupu ke kontrolním (čisticím) místům spalinové cesty Návrh systémového komínu pro daný spotřebič paliva a druh stavby Výpočet spalinových cest dle ČSN EN 13384-1, 2 Principy navrhování spalinových cest Zásady tepelně technického a hydraulického výpočtu spalinové cesty Dimenzování spalinových cest Stanovení velikosti průměru anebo plochy průřezu komínového průduchu výpočtem nebo odečtením z diagramu Posuzování výpočtu spalinové cesty Návrh spalinové cesty pro spotřebič do výkonu 25 kW dle zadání Úvod do obsluhy PC Navrhování a výpočty spalinových cest pomocí PC Práce s výpočtovým programem Kesa Aladin, Práce s dimenzovacími diagramy. |
| Postupy výuky Výklad s využitím pomůcek, obrazů, multimediálních prezentací, internetu, řešení problémových úloh / modelových situací a diskuse, praktické předvedení, instruktáž, individuální výcvik, skupinový výcvik, skupinový nebo individuální projekt. Poznámka: Pro účastníky bez znalosti obsluhy PC nutno do výuky zařadit Úvod do obsluhy PC výrazně zaměřený na praktickou obsluhu PC. Vzhledem k požadavkům na vstupní vzdělání účastníků lze očekávat, že účastníci budou v různé míře znát části učiva zařazeného výuky – viz str. 10. |
| Způsob ukončení modulu V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. Výuka v modulu je ukončena zápočtem. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Úplnost, věcná a terminologická správnost zpracovaného seznamu norem a předpisů. b) Věcná a terminologická správnost charakteristiky obsahu předpisů a norem pro stavbu, údržbu a provoz spalinových cest a připojování spotřebičů paliv. Správnost interpretace předložených předpisů a norem. c) Správnost postupu a soulad výsledků s platnými předpisy a normami. Kompetentnost obsluhy PC. d) Správnost postupu a soulad výsledků s platnými předpisy a normami. Kompetentnost obsluhy PC. e) Správnost postupu a soulad výsledků s platnými předpisy a normami. f) Správnost postupu a soulad výsledků s platnými předpisy a normami. |
| Doporučená literatura pro lektory: JELÍNEK, Vladimír. Technická zařízení budov-Komínová technika. Praha: ČVUT, 2010. ISBN 9788001045275 JELÍNEK, Vladimír. Technická zařízení budov-Podklady pro projekty. Praha: ČVUT, 2010. ISBN 8001046664 BUCHTA, J. a JIŘÍK, F. Technická zařízení v budovách, Praha 2010,1. vydání Agentura ČSTZ, s.r.o. 200 s. ISBN 978-80-86028-67-5. JIŘÍK, F. Komíny. Praha: Grada, 2013, 4., přeprac. vydání. ISBN 978-80-247-4567-1. LAPÁČEK, Jiří. První kroky s počítačem pro úplné začátečníky. Brno: Computer Press, 2013. EAN 9788025137413 http://www.schiedel.cz/cz/neco-malo-o-spalovani [cit.5.12.2014] http://www.analyzatoryspalin.cz/spaliny/vytapeni-teorie/spalovani-clanek [cit.5.12.2014] http://www.kominictvi-radotin.cz/index.php/kominicke-prace/4-pa-test.html ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení ČSN EN 15287-1 +A1 Navrhování, provádění a přejímka komínů – Komíny pro otevřené spotřebiče paliv ČSN EN 15287-2 +A1 Navrhování, provádění a přejímka komínů – Komíny pro uzavřené spotřebiče paliv ČSN 73 4201: 2010 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv ČSN EN 1443 Komínové konstrukce – všeobecné požadavky ČSN EN 13384 Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody ČSN EN 14471 Komíny - Systémové komíny s plastovými vložkami ČSN EN 1856-1 (734240) Komíny - Požadavky na kovové komíny ČSN EN 14989-2: 2009 Komíny - Požadavky a zkušební metody pro kovové komíny a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené spotřebiče paliv - Část 2: Spalinové a přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené spotřebiče paliv Technická pravidla Hospodářské komory ČR – vydalo Společenstvo kominíků ČR: - TPK K 01-01 Kontrola spalinových cest - TPK K 02-01 Vložkování komínů - TPK K 03-01 Čištění komínů a kouřovodů Výpočtové programy a dimenzovací diagramy |

| Název modulu | Kontrola a zkoušení spalinových cest | Kód | KZSPC |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 41 hodin (16 teorie, 25 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Ukončený modul NASPC. |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je prohloubení znalostí z kontroly a zkoušení spalinových cest, souvisejících zákonů, vyhlášek a nařízení vlády Cílem je také prohloubení znalostí a dovedností z provádění tlakových a kouřových zkoušek spalinových cest a komínů a zkoušky plynotěsnosti komínů |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Kontrolovat stav a správnou funkci spotřebičů, kouřovodů a komínů na různé druhy paliv (dle ČSN 73 4201) podle zadání, b) provést a vyhodnotit tlakovou a kouřovou zkoušku podle zadání, c) provést kontrolu plynotěsnosti přetlakového komína podle zadání. |
| Učivo / obsah výuky Kontrola spotřebičů a spalinových cest Kontrola spotřebiče a spalinové cesty dle §2 Nařízení vlády č.91/2010 a TPK K 01-01 Kontrola vzducho-spalinového systému pro plynná paliva Vyhotovení zápisu o kontrole dle přílohy Nařízení vlády č.91/2010 Měření spalin a spalovacího vzduchu Měření proudění Výpočet množství vzduchu pro spalování Měření vlhkosti paliva Měření účinnosti spalování Měření množství vypouštěných látek ve spalinách Měření komínového tahu Měření množství oxidu uhelnatého ve spalinách Měření povrchové teploty spalinové cesty Dokumentace měření Zkouška spalinových cest 4Pa testem Princip a účel 4Pa testu Měření a vyhodnocení 4Pa testu Dokumentace zkoušky Kontrola spalinové cesty kouřovou a tlakovou zkouškou Popis a provedení tlakové zkoušky Popis a provedení kouřové zkoušky Dokumentace měření a zkoušek Kontrola plynotěsnosti přetlakového komína Princip a provedení kontroly Dokumentace kontroly |
| Postupy výuky Výklad s využitím pomůcek, obrazů, multimediálních prezentací, internetu, řešení problémových úloh / modelových situací a diskuse, praktické předvedení, instruktáž, individuální výcvik, skupinový výcvik. Poznámka – viz str. 10. |
| Způsob ukončení modulu V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. Výuka v modulu je ukončena zápočtem. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Soulad postupu s ČSN 73 4201, TPK K 01-01 Kontrola spalinových cest, Nařízením vlády č.91/2010 Sb. a se zadáním. Správnost vyhodnocení výsledků kontroly. Věcná a terminologická správnost popisu činnosti. Věcná a terminologická správnost a úplnost zápisu. Dodržení pravidel BOZP. b) Soulad postupu s TPK K 01-01 Kontrola spalinových cest, Nařízením vlády č.91/2010 Sb. a se zadáním. Správnost vyhodnocení výsledků kontroly. Věcná a terminologická správnost popisu činnosti. Věcná a terminologická správnost a úplnost zápisu. Dodržení pravidel BOZP. c) Soulad postupu s ČSN 73 4201, TPK K 01-01 Kontrola spalinových cest, Nařízením vlády č.91/2010 Sb. a se zadáním. Správnost vyhodnocení výsledků kontroly. Věcná a terminologická správnost popisu činnosti. Věcná a terminologická správnost a úplnost zápisu. Dodržení pravidel BOZP. |
| Doporučená literatura pro lektory: BUCHTA, J. a JIŘÍK, F. Technická zařízení v budovách, Praha 2010,1. vydání Agentura ČSTZ, s.r.o. 200 s. ISBN 978-80-86028-67-5. JIŘÍK, F. Komíny. Praha: Grada, 2013, 4., přeprac. vydání, ISBN 978-80-247-4567-1. VAVERA, F. a kol. Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv-metodika. Praha: Hasičský záchranný sbor ČR 2011, 2. vydání. ISBN 978-80-7312-073-3. http://www.schiedel.cz/cz/neco-malo-o-spalovani [cit.5.12.2014] http://www.analyzatoryspalin.cz/spaliny/vytapeni-teorie/spalovani-clanek [cit.5.12.2014] Zákon č. 201/2012 – o ochraně ovzduší Zákon č. 406/2000 – o hospodaření energií Vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší Vyhláška č. 268/2009 Sb. ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. Technické požadavky na stavbu ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv ve znění pozdějších předpisů, ČSN 73 4201: 2010 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv ČSN EN 1443 Komínové konstrukce – všeobecné požadavky ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení Technická pravidla Hospodářské komory ČR – vydalo Společenstvo kominíků ČR: - TPK K 01-01 Kontrola spalinových cest - TPK K 02-01 Vložkování komínů - TPK K 03-01 Čištění komínů a kouřovodů ČSN EN 14471 Komíny – Systémové komíny s plastovými vložkami (Požadavky a zkušební metody). ČSN EN 1856 Komíny – Požadavky na kovové komíny (Systémové komíny, kovové vložky a kouřovody). ČSN EN 15287 Komíny – Navrhování, provádění a přejímka komínů (Komíny pro otevřené spotřebiče paliv). ČSN EN 14989 Komíny – Požadavky a zkušební metody pro kovové komíny a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené spotřebiče paliv. Návody k obsluze měřicích přístrojů HELUZ, [online]. [cit. 2. 6. 2012]. Dostupné z: http://www.heluz.cz SCHIEDEL, [online]. [cit. 6. 6. 2012]. Dostupné z: http://www.Shiedel.cz CIKO, [online]. [cit. 15. 6. 2012]. Dostupné z: http://www.ciko-kominy.cz HASIT, [online]. [cit. 25. 6. 2012]. Dostupné z: http://www.hasit.cz RICOM gas, [online]. [cit. 26. 6. 2012]. Dostupné z: http://www.ricomgas.cz JEREMIAS, [online]. [cit. 18. 11. 2014]. Dostupné z http://www.jeremias.de/cz CAMINUS, [online]. [cit. 18. 11. 2014]. Dostupné z http://www.caminus.cz ALMEVA, [online]. [cit. 18. 11. 2014]. Dostupné z http://almeva.cz BRILON, [online]. [cit. 18. 11. 2014]. Dostupné z http://brilon.cz |

| Název modulu | Revize spalinových cest | Kód | RESPC |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 20 hodin (8 teorie, 12 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Ukončený modul KZSPC. |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je prohloubení odborných způsobilostí účastníků k provádění revizí spalinových cest. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Zjistit potřebné údaje pro výchozí revizi, vyhotovit revizní zprávu podle zadání. |
| Učivo / obsah výuky Právní předpisy pro provádění revizí spalinových cest Technické normy pro provádění revizí spalinových cest Technická pravidla Hospodářské komory ČR TPK K Revize spalinové cesty Zjišťování údajů pro výchozí revizi Revize spalinové cesty pro spotřebič typu B Revize spalinové cesty pro spotřebič typu C Vyhotovení revizní zprávy spalinové cesty |
| Postupy výuky Výklad s využitím pomůcek, obrazů, multimediálních prezentací, internetu, řešení problémových úloh / modelových situací a diskuse, praktické předvedení, instruktáž, individuální výcvik, skupinový výcvik. Poznámka – viz str. 10. |
| Způsob ukončení modulu V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. Výuka v modulu je ukončena zápočtem. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Správnost postupu zjišťování údajů. Věcná správnost a úplnost souboru zjištěných dat v souladu s předpisy a normami. Použití správné terminologie. Dodržení pravidel BOZP. b) Věcná správnost a úplnost zprávy odpovídají požadavkům předpisů a norem. Použití správné terminologie. |
| Doporučená literatura pro lektory: VAVERA, F. a kol. Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv-metodika. Praha: Hasičský záchranný sbor ČR 2011, 2. vydání. ISBN 978-80-7312-073-3. Technická pravidla Hospodářské komory ČR – vydalo Společenstvo kominíků ČR: - TPK K 01-01 Kontrola spalinových cest - TPK K 02-01 Vložkování komínů - TPK K 03-01 Čištění komínů a kouřovodů JIŘÍK, F. Komíny. Praha: Grada, 2013, 4., přeprac. vydání, ISBN 978-80-247-4567-1. Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 201/2012 – o ochraně ovzduší Zákon č. 406/2000 – o hospodaření energií Vyhláška č. 268/2009 Sb. ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. Technické požadavky na stavbu ve znění pozdějších předpisů, ČSN 73 4201 (ČSN 73 4210):2010 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů. ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení ČSN EN 15287-1 +A1 Navrhování, provádění a přejímka komínů – Komíny pro otevřené spotřebiče paliv ČSN EN 15287-2 +A1 Navrhování, provádění a přejímka komínů – Komíny pro uzavřené spotřebiče paliv |

# Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne

| Hodina číslo | Od - do | Předmět - modul |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

# Příloha č. 2 – Složení zkušební komise

# Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů

| Seznam lektorů |
| --- |
| Jméno, příjmení, popř. titul lektora | Vyučovaný předmět/ modul (vypsat) | Kvalifikace/ vzdělání/ studijní obor | Odborná praxe (počet let) | Pedagogická praxe (počet let) | Vlastnoruční podpis lektora/ky (že souhlasí s uvedenými údaji a se zařazením do lektorského sboru) |

# Příloha č. 4 – Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu

Název a adresa vzdělávacího zařízení

Vzdělávací program akreditován MŠMT dne ………… pod čj.: ……………….

potvrzení

o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

po ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhl. MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.

Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

Absolvoval (a) rekvalifikační program: Kominík - Revizní technik spalinových cest (36-024-H)

pro pracovní činnost: Kominík - Revizní technik spalinových cest

Kurz proběhl v období od ……….…. do ……………

V rozsahu		- na teorii  				 …  vyučovacích hodin

- na praxi 				 …   hodin

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

………………………..	….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

………………………                                                                                .…  hodin

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V …………………... dne ……………

…………………………………	…..………………………….....

Eva Nováková 	Pavel Černý

garant kurzu	L.S.	statutární zástupce vzdělávacího zařízení

Název a adresa zařízení

Škola zařazena do rejstříku škol a školských zařízení/Studijní program akreditován MŠMT* dne ………… pod čj.: ……………….

potvrzení

o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu realizovaného dle § 108, odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, školou( v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysokou školou s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu

Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

Absolvoval (a) rekvalifikační program: Kominík - Revizní technik spalinových cest (36-024-H)

pro pracovní činnost: Kominík - Revizní technik spalinových cest

Kurz proběhl v období od ……….…. do ……………

V rozsahu		- na teorii  				…   vyučovacích hodin

- na praxi 				…   hodin

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

………………………..	….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

………………………                                                                                .…  hodin

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V …………………... dne ……………

…………………………………	…..………………………….....

Eva Nováková 	Pavel Černý

garant kurzu	L.S.	statutární zástupce vzdělávacího zařízení

# Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků

## Název vzdělávací instituce

## Hodnocení spokojenosti s kurzem

Název rekvalifikačního programu:

Termín konání kurzu (od – do):

Vážená účastnice kurzu,

Vážený účastníku kurzu,

žádáme Vás o vyjádření Vaši spokojenosti s obsahem a průběhem tohoto rekvalifikačního kurzu.  Vaše hodnocení a názory budou použity pouze pro zkvalitnění vzdělávacího programu a další práce realizátorů kurzu, jsou zcela interní a nebude s nimi jinak nakládáno.

Děkujeme                                                                   ………………………..

Garant kurzu

- Hodnotíte tento program za osobně přínosný?    (Odpověď zaškrtněte)

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Získali jste znalosti a dovednosti, které jste očekávali?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

Ano

- Myslíte si, že získané znalosti a zkušenosti z tohoto kurzu uplatníte ve Vaší praxi?

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl pro Vás rozsah probíraného učiva dostačující?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl (a) jste spokojen (a) s rozsahem a kvalitou praktické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl (a) jste spokojen (a) s rozsahem a kvalitou teoretické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl výklad učiva pro Vás dostatečně srozumitelný a názorný?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Která témata byla nejvíce zajímavá?

- Vyhovovala Vám organizace výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Co byste v programu a ve výuce zlepšil/-a?

- Celkové hodnocení programu (stupnice známek jako ve škole 1 - 5):

Vaše další komentáře a připomínky. Zejména k označení Spíše ne, Ne:

# Footnotes

Zvolte jeden ze vzorů. Dvoustránkový vzor pro profesní kvalifikace je ke stažení na http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/rekvalifikace-1

( Nehodící se vypustí.

# Text boxes

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Kominík - Revizní technik spalinových cest

(36-024-H)

Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy