Rekvalifikační program byl vytvořen v rámci projektu UNIV 3  - Podpora procesu uznávání, který realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Více informací o projektu najdete na www.nuv.cz.univ3.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tento rekvalifikační program, který vznikl v rámci projektu UNIV 3 ve spolupráci se středními odbornými školami, je určen jako pomůcka pro vzdělávací instituce při přípravě rekvalifikačních programů k získání kvalifikace uvedené v Národní soustavě kvalifikací (NSK) a jejich akreditace.

Má charakter modelového vzdělávacího programu, tzn., že se předpokládá jeho doplnění nebo úprava v návaznosti na vzdělávací podmínky školy nebo jiné vzdělávací instituce a plánovanou organizaci vzdělávání (rekvalifikačního kurzu). Zohlednit je třeba také potřeby dopracování na základě požadavků MŠMT k akreditaci a realizaci rekvalifikačních programů (http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi- vzdělávání-rekvalifikace).

Zejména je třeba ověřit platnost kvalifikačního a hodnoticího standardu NSK dané kvalifikace, podle kterých byl rekvalifikační program vytvořen. Tzn. ověřit, zda od doby vytvoření tohoto rekvalifikačního programu nedošlo k inovaci příslušných standardů, neboť rekvalifikační program k získání profesní kvalifikace musí být v souladu s platnými standardy.

Projektový tým UNIV 3

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Kominík – Kontrola a čištění spalinových cest (36-025-H)

Národní ústav pro vzdělávání,

školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

2015

Obsah

1. Identifikační údaje rekvalifikačního vzdělávacího programu	6

2. Profil absolventa	7

Výsledky vzdělávání	7

Možnosti pracovního uplatnění absolventa	7

3. Charakteristika rekvalifikačního programu	8

Pojetí a cíle vzdělávacího programu	8

Organizace výuky	8

Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky	8

Lektorské zabezpečení výuky	9

Vedení dokumentace kurzu	10

Metodické postupy výuky	10

Postupy hodnocení výuky	10

4. Učební plán	12

5. Moduly rekvalifikačního programu	13

Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne…………………..20

Příloha č. 2 – Složení zkušební komise…………………………………………………………..21

Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů………………..22

PŘíloha Č.4 – Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu…………………………………………………………………………………………………… 23

Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků	26

# 1. Identifikační údaje rekvalifikačního vzdělávacího programu

| Název rekvalifikačního programu | Kominík – Kontrola a čištění spalinových cest (36-025-H) |
| --- | --- |
| Platnost hodnoticího standardu, dle kterého byl program vytvořen | Platný od 6. 10. 2009 |
| Název vzdělávací instituce |  |
| Adresa vzdělávací instituce |  |
| WWW vzdělávací instituce |  |
| Kontaktní osoba |  |
| Typ programu dalšího vzdělávání | Rekvalifikační vzdělávací program – příprava na získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. |
| Vstupní požadavky na uchazeče | Minimálně základní vzdělání |
| Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče | Podmínky zdravotní způsobilosti jsou uvedeny na ww.nsp.cz |
| Forma výuky | Prezenční |
| Délka výuky | 150 hodin (60 hod. teoretická výuka, 90 hod. praxe) |
| Způsob ukončení | Zkouška k získání profesní kvalifikace Kominík – Kontrola a čištění spalinových cest (36-025-H) dle zákona č.179/2006 Sb. |
| Získaná kvalifikace | Profesní kvalifikace Kominík – Kontrola a čištění spalinových cest (36-025-H) |
| Certifikáty | Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu Osvědčení o získání profesní kvalifikace |
| Pracovní činnost, pro niž bude rekvalifikace uskutečňována | Kominík - Kontrola a čištění spalinových cest |
| Jména garantů odborné úrovně rekvalifikace a řádného provádění závěrečných zkoušek | Garant kurzu: Autorizovaná osoba: |

# 2. Profil absolventa

Rekvalifikační program připravuje uchazeče na úspěšné vykonání zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb. pro získání profesní kvalifikace Kominík – Kontrola a čištění spalinových cest (36-025-H) a na úspěšný výkon zvolené profesní kvalifikace.

## Výsledky vzdělávání

Účastník programu dalšího vzdělávání je schopen:

- Prokázat znalosti předpisů a norem pro stavbu, údržbu a provoz spalinových cest a připojování spotřebičů paliv,

- provádět provozní kontrolu a zkoušení spalinových cest,

- provádět tlakové a kouřové zkoušky komínů,

- zpracovat dokumentaci a evidenci kominických služeb,

- provádět kontrolu průchodnosti komínů, čištění komínů, kouřovodů a spotřebičů na pevná paliva.

## Možnosti pracovního uplatnění absolventa

Absolvent rekvalifikačního programu se uplatní při výkonu činností Kominík - Kontrola a čištění spalinových cest.

# 3. Charakteristika rekvalifikačního programu

## Pojetí a cíle vzdělávacího programu

Vzdělávání v tomto programu směřuje k tomu, aby účastníci získali odborné kompetence potřebné pro úspěšný výkon povolání Kominík – Kontrola a čištění spalinových cest (36-025-H).

Pro úspěšné uplatnění absolventů programu v praxi budou v průběhu výuky rozvíjeny nejen kompetence obsažené ve kvalifikačním standardu NSK, ale i dovednosti a znalosti potřebné pro aktivní řešení problémů, plánování a organizaci práce, kooperaci a uspokojování zákaznických potřeb. Důraz bude kladen také na podporu efektivní komunikace, samostatnost, výkonnost a zvládání zátěže.

Program je zpracován v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Kominík – Kontrola a čištění spalinových cest (36-025-H), který je platný od 6. 10. 2009.

## Organizace výuky

Výuka je realizována prezenční formou. Důraz je kladen na praktickou výuku. Ta probíhá v odborných učebnách nebo dílnách, které jsou vybaveny v souladu s požadavky příslušného hodnoticího standardu, a na reálném pracovišti. Praktická výuka může probíhat zcela na pracovištích zaměstnavatelů, která disponují uvedeným zařízením.

Teoretická výuka je realizována v běžné učebně vybavené dataprojektorem a osobními PC s přístupem na internet. Délka teoretické vyučovací hodiny je 45 minut.  Délka vyučovací hodiny praktické výuky je 60 minut.

Praxe je realizována v souladu se zákoníkem práce. Výuka nepřesáhne 8 hodin denně (plus přestávky).

Na začátku teoretické i praktické části výuky budou účastníci seznámeni s BOZP.

## Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky

- Pro výuku je k dispozici minimálně následující materiálně technické zázemí:

- Vícepodlažní objekt s komíny (min. 4 průduchy), do nichž jsou připojeny spotřebiče

pevných a plynných paliv ( 2+2 spotřebiče),

- kotelna s kotlem na plynné palivo připojeným na podtlakový komín,

- funkční uzavřený spotřebič v provedení C s nuceným odvodem spalin vzduch-spalinovým systémem,

- indikátor úniku spalin, endoskop, tahoměr, inspekční komínová kamera, analyzátor spalin, souprava k  4Pa testu,

- hořlavá látka, dýmotvorná látka, ucpávka,

- kominické nářadí a pracovní pomůcky: čistící průtlačné nářadí na dlouhém (7 m) a krátkém (1,8 m) drátu (prutu), lano (nejméně 15 m) s koulí a s kominickým strojkem, smetáček, lopatka, vložka proti naprášení, nádoba na saze a popel, univerzální kominický klíč, teleskopické zrcátko, přenosná bateriová svítilna, zápalky,

- projektová dokumentace pro výuku,

- technologické pokyny výrobců,

- právní předpisy:

- Vyhláška č. 268/2009 Sb. ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. Technické požadavky na stavbu ve znění pozdějších předpisů,

- Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv ve znění pozdějších předpisů,

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky,

- technické normy:

- ČSN 73 4201: 2010 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

- ČSN EN 1443 Komínové konstrukce – všeobecné požadavky

- ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

- Technická pravidla Hospodářské komory ČR – vydalo Společenstvo kominíků ČR:

- TPK K 01-01 Kontrola spalinových cest

-  TPK K 02-01 Vložkování komínů

-  TPK K 03-01 Čištění komínů a kouřovodů,

- další právní předpisy a technické normy, které vejdou v platnost v době platnosti

standardu profesní kvalifikace NSK.

## Lektorské zabezpečení výuky

- Odborná způsobilost:

- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu, nebo

- vyšší odborné vzdělání v akreditovaném vzdělávacím programu VOŠ, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu, nebo

- vysokoškolské vzdělání v akreditovaném studijním programu studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu.

- Pedagogická způsobilost:

- bakalářské vzdělání v programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšné absolvování programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného VŠ, který je zaměřen na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšně ukončený certifikovaný kurz lektora, nebo

- úspěšně ukončené studium pedagogiky.

- Odborná praxe:

Nejméně 2 roky odborné praxe, 3 roky pedagogické praxe (alespoň jeden lektor).

- Lektor praktických modulů kvalifikací na úrovni H disponuje navíc výučním listem v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu, nebo kvalifikací učitele odborného výcviku v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu.

## Vedení dokumentace kurzu

V souvislosti s kurzem je vedena dokumentace o:

- zahájení vzdělávání (vstupní dotazník účastníka vzdělávání, vč. uvedení jeho identifikačních údajů a kopie dokladu o dosaženém stupni nejvyššího dosaženého vzdělání).

- průběhu vzdělávání („třídní kniha“, ve které bude uvedeno datum konání výuky, hodinový rozsah výuky s rozdělením na teoretickou a praktickou výuku, konkrétní obsah výuky, evidence účastníků výuky, jméno a podpis vyučujícího).

- ukončení vzdělávání (evidence účastníků u závěrečné zkoušky, kopie vydaných certifikátů – potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a osvědčení o získání profesní kvalifikace).

Pozn.: Tyto doklady jsou ve vzdělávací instituci uchovávány po dobu platnosti akreditace, popř. do doby ukončení kurzu zahájeného v době platnosti udělené akreditace.

Kopie vydaných certifikátů jsou ve vzdělávací instituci uchovávány v souladu se zákonem o archivnictví.

Vzory certifikátů a podmínky jejich vydávání jsou uvedeny na http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/rekvalifikace-1

## Metodické postupy výuky

Výukové metody:

- Výklad s využitím pomůcek, obrazů, multimediálních prezentací, internetu,

- řešení problémových úloh / modelových situací a diskuse,

- praktické předvedení,

- instruktáž,

- individuální výcvik,

- skupinový výcvik.

Při realizaci rekvalifikačního programu budou uplatňovány metody a formy výuky v závislosti na povaze probírané látky. Používané metody a formy práce budou přizpůsobeny věku účastníků, jejich schopnostem, možnostem a potřebám.  Bude spojována teorie s praxí a dle možností využívána praktická zkušenost účastníků. Bude dbáno na přiměřenost, individuální přístupy, názornost a trvanlivost získaných znalostí a dovedností. Důraz bude kladen na praktickou výuku, která tvoří většinu programu.

## Postupy hodnocení výuky

Vzdělávání v jednotlivých modulech je ukončeno zápočtem.

Účastníci budou hodnoceni podle kritérií (parametrů) stanovených v jednotlivých modulech a účasti ve výuce.

V průběhu výuky všech modulů bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru s účastníky (problémového dotazování) a výsledků jejich dílčích prací rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor na základě svého pozorování rozhodne, že účastník disponuje všemi požadovanými kompetencemi, započte účastníkovi modul.

Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník dosáhl všech požadovaných výstupů modulu, zadá účastníkovi úkol, na jehož splnění bude mít účastník novou možnost prokázat, že potřebnými kompetencemi skutečně disponuje.

Jestliže absolvent dosáhne alespoň 80% účasti na vzdělávání (v kurzu), vystaví se mu Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu

Vzdělávání v rekvalifikačním programu je ukončeno vykonáním zkoušky dle zákona

č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

# 4. Učební plán

| Název vzdělávací instituce | Adresa vzdělávací instituce |
| --- | --- |
| Kominík – Kontrola a čištění spalinových cest (36-025-H) |
| Název modulu | Kód modulu | Hodinové dotace | Způsob |
|  |  | Teoretická výuka | Praktická výuka | ukončení modulu |
| POVINNÉ MODULY |
| Předpisy a normy. BOZP | PRNB | 20 | 10 | zápočet |
| Kontrola a zkoušení spalinových cest | KZSC | 20 | 40 | zápočet |
| Čištění spalinových cest | CISC | 10 | 40 | zápočet |
| Dokumentace kominických služeb | DKSL | 10 | 0 | zápočet |
|  |  | 60 | 90 | Součty |
|  |  | 150 | CELKEM |

Optimální trajektorie:

PRNB → KZSC → CISC → DKSL

Vysvětlivky: Šipka mezi kódy modulů (→) znamená, že modul za šipkou může být studován až po absolvování modulu před šipkou. Lomítko mezi moduly (/) znamená, že dané moduly mohou být studovány v libovolném pořadí nebo souběžně. Použití závorek znamená, že označená skupina modulů je soudržným celkem z hlediska závaznosti či volitelnosti pořadí.

# 5. Moduly rekvalifikačního programu

| Název modulu | Předpisy a normy. BOZP | Kód | PRNB |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 30 hodin (20 teorie, 10 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Minimálně základní vzdělání. |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu V modulu se účastníci naučí právní předpisy a technické normy týkající se stavby, údržby a provozu spalinových cest a pravidla BOZP, které jsou potřebné pro kontrolu a čištění spalinových cest. |
| Předpokládané výsledky výuky Účastník modulu bude schopen: Orientovat se v normách a předpisech, týkajících se stavby a provozu spalinových cest, připojování a provozu spotřebičů paliv, prokázat znalost předpisů a norem pro stavbu, údržbu a provoz spalinových cest a připojování spotřebičů paliv. |
| Učivo / obsah výuky Pravidla BOZP při výuce Pravidla BOZP související s kontrolou a čištěním spalinových cest BOZ při práci ve výškách Osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu a způsoby ochrany proti pádu s přihlédnutím k Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Způsoby zajištění proti pádu předmětů a materiálu Pravidla pro práci na střeše Povinná opatření na veřejném prostoru nutná k jeho ochraně při práci na střeše dle přílohy k Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., kapitola V Spotřebiče paliv (dle paliva, typu provozu, způsobu spalování, použití atd.) Připojování a provoz spotřebičů paliv Odvod spalin (druh spalinové cesty, druh provozu, typ konstrukce, zatřídění a označování komínů dle ČSN EN 1443 a ČSN 73 4201 atd.) Čtení výkresové dokumentace spalinových cest Právní předpisy pro stavbu, údržbu a provoz spalinových cest Technické normy pro stavbu, údržbu a provoz spalinových cest |
| Postupy výuky Výklad s využitím pomůcek, obrazů, multimediálních prezentací, internetu, řešení problémových úloh / modelových situací a diskuse, praktické předvedení, instruktáž, individuální výcvik, skupinový výcvik. |
| Způsob ukončení modulu V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a řízeného rozhovoru (problémového dotazování) rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. Výuka v modulu je ukončena zápočtem. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Úplnost, věcná a terminologická správnost zpracovaného seznamu norem a předpisů. b) Věcná a terminologická správnost charakteristiky obsahu předpisů a norem pro stavbu, údržbu a provoz spalinových cest a připojování spotřebičů paliv. Čtení předložených předpisů a norem s porozuměním, správné a rychlé vyhledání potřebných informací. |
| Doporučená literatura pro lektory: JANÁKOVÁ, Anna. Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Olomouc: ANAG, 2004. ISBN 80-7263-223-X. FOŘT, P., KLETEČKA, J. Technické kreslení. 4. vydání. Praha: CPRESS, 2008. ISBN 978-80251- 1887- 0. BUCHTA, J. a JIŘÍK, F. Technická zařízení v budovách, Praha 2010,1. vydání Agentura ČSTZ, s.r.o. 200 s. ISBN 978-80-86028-67-5. VAVERA, F. a kol. Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv-metodika. Praha: Hasičský záchranný sbor ČR 2011, 2. vydání. ISBN 978-80-7312-073-3. http://www.schiedel.cz/cz/neco-malo-o-spalovani [cit.5.12.2014] http://www.analyzatoryspalin.cz/spaliny/vytapeni-teorie/spalovani-clanek [cit.5.12.2014] ČSN EN ISO 7519 Výkresy pozemních staveb. Základní pravidla zobrazování ve výkresech stavebních částí a výkresech sestavy dílců. ČSN EN 1443 Všeobecné požadavky - Třídění, označování, kritéria komínů. ČSN 73 4201 (ČSN 73 4210) Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů. ČSN EN 14471 Komíny – Systémové komíny s plastovými vložkami (Požadavky a zkušební metody). ČSN EN 1856 Komíny – Požadavky na kovové komíny (Systémové komíny, kovové vložky a kouřovody). ČSN EN 15287 Komíny – Navrhování, provádění a přejímka komínů (Komíny pro otevřené spotřebiče paliv). ČSN EN 14989 Komíny – Požadavky a zkušební metody pro kovové komíny a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené spotřebiče paliv. Nařízení vlády č.91/2010 Sb. Povinnosti uživatelů tepelných spotřebičů a správců budov. Sjednocující výklad pojmu „Spalinová cesta“ z 10. 10. 2014. [cit. 18. 11. 2014]. Dostupné z: http:// www.skr.cz/aktuality Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv ve znění pozdějších předpisů Technická pravidla Hospodářské komory ČR – vydalo Společenstvo kominíků ČR: - TPK K 01-01 Kontrola spalinových cest - TPK K 02-01 Vložkování komínů - TPK K 03-01 Čištění komínů a kouřovodů Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky |

| Název modulu | Kontrola a zkoušení spalinových cest | Kód | KZSC |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 60 hodin (20 teorie, 40 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Ukončený modul PRNB. |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu V modulu se účastníci naučí provádět provozní kontroly spotřebičů a spalinové cesty pro pevná a plynná paliva dle zadání včetně tahové zkoušky, provést a vyhodnotit tlakovou a kouřovou zkoušku komínu a zkoušku těsnosti soustředného vzducho-spalinového systému včetně vyhotovení zápisu o zkoušce. |
| Předpokládané výsledky výuky Účastník modulu bude schopen: Provést provozní kontrolu spotřebičů a spalinové cesty pro různé druhy paliv podle zadání včetně tahové zkoušky, provést a vyhodnotit tlakovou a kouřovou zkoušku podle zadání. |
| Učivo / obsah výuky Kontrola spotřebičů a spalinových cest pro pevná paliva podle §2 Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. a TPK 03-01 vč. zápisu o kontrole Kontrola spotřebičů a spalinových cest pro plynná paliva podle §2 Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. a TPK 03-01 vč. zápisu o kontrole Kontrola vzducho-spalinového systému pro plynná paliva podle §2 Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. a TPK 03-01 vč. zápisu o kontrole Měření hodnot spalování a parametrů spalinové cesty -Měření obsahu oxidu uhelnatého (CO) ve spalinách vč. zápisu o měření -Měření teploty spalin vč. zápisu o měření -Měření provozního tahu tahoměrem vč. zápisu o měření Zkouška spalinových cest 4Pa testem vč. zápisu o zkoušce Kouřová zkouška komínu vč. zápisu o zkoušce Tlaková zkouška komínu vč. zápisu o zkoušce Zkouška těsnosti soustředného vzducho-spalinového systému s použitím analyzátoru spalin vč. zápisu o zkoušce |
| Postupy výuky Výklad s využitím pomůcek, obrazů, multimediálních prezentací, internetu, řešení problémových úloh / modelových situací a diskuse, praktické předvedení, instruktáž, individuální výcvik, skupinový výcvik. |
| Způsob ukončení modulu V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. Výuka v modulu je ukončena zápočtem. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Soulad provedené kontroly a tahové zkoušky se zadáním, předpisy a normami. Správnost postupu, správnost výsledku zkoušky. Správnost provedení zápisu o kontrole. Dodržení pravidel BOZP. Věcná a terminologická správnost popisu a zápisu. b) Soulad provedené tlakové a kouřové zkoušky se zadáním, předpisy a normami. Správnost postupu, správnost výsledku. Správnost provedení zápisu o zkoušce. Dodržení pravidel BOZP. Věcná a terminologická správnost zápisu. |
| Doporučená literatura pro lektory: BUCHTA, J. a JIŘÍK, F. Technická zařízení v budovách, Praha 2010,1. vydání Agentura ČSTZ, s.r.o. 200 s. ISBN 978-80-86028-67-5. VAVERA, F. a kol. Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv-metodika. Praha: Hasičský záchranný sbor ČR 2011, 2. vydání. ISBN 978-80-7312-073-3. http://www.schiedel.cz/cz/neco-malo-o-spalovani [cit.5.12.2014] http://www.analyzatoryspalin.cz/spaliny/vytapeni-teorie/spalovani-clanek [cit.5.12.2014] http://www.kominictvi-radotin.cz/index.php/kominicke-prace/4-pa-test.html [cit.5.12.2014] JIŘÍK, F. Komíny. Praha: Grada, 2013, 4., přeprac. vydání, ISBN 978-80-247-4567-1. JELÍNEK, V. JIŘÍK, F., PULKRÁBEK, M. Komíny, kouřovody a odtahy spalin. GAS s.r.o. Praha 1997, ISBN 80-902339-2-9 Zákon č. 201/2012 – o ochraně ovzduší Zákon č. 406/2000 – o hospodaření energií Vyhláška č.194/2013 Sb. o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie Vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší Vyhláška č. 268/2009 Sb. ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. Technické požadavky na stavbu ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv ve znění pozdějších předpisů Technická pravidla Hospodářské komory ČR – vydalo Společenstvo kominíků ČR: - TPK K 01-01 Kontrola spalinových cest - TPK K 02-01 Vložkování komínů - TPK K 03-01 Čištění komínů a kouřovodů Sjednocující výklad pojmu „Spalinová cesta“ z 10. 10. 2014. [cit. 18. 11. 2014]. Dostupné z: http:// www.skr.cz/aktuality Návody k obsluze přístrojů |

| Název modulu | Čištění spalinových cest | Kód | CISC |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 50 hodin (10 teorie, 40 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Ukončený modul KZSC. |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu V modulu se účastníci naučí vyčistit dle zadání průduch komínu vícepodlažního domu jeho ústím nad střechou i vymetacím otvorem. Naučí se vyčistit dle zadání celou spalinovou cestu ve spotřebiči a kouřovodu. |
| Předpokládané výsledky výuky Účastník modulu bude schopen: Vyčistit průduch komína vícepodlažního domu jeho ústím nad střechou podle zadání, vyčistit průduch komína vícepodlažního domu vymetacím otvorem podle zadání, vyčistit celou spalinovou cestu ve spotřebiči a kouřovodu podle zadání. |
| Učivo / obsah výuky Čištění průduchu komínu vícepodlažního domu jeho ústím nad střechou v souladu s TPK K 03-01 Čištění průduchu komínu vícepodlažního domu vymetacím otvorem v souladu s TPK K 03-01 Čištění celé spalinové cesty ve spotřebiči a kouřovodu v souladu s TPK K 03-01 Čištění svislého vzducho-spalinového systému na plynná paliva Čištění vodorovného vzducho-spalinového systému na plynná paliva Kontrola průchodnosti spalinových cest (metoda zrcátka + užití kominického strojku). |
| Postupy výuky Výklad s využitím pomůcek, obrazů, multimediálních prezentací, internetu, řešení problémových úloh / modelových situací a diskuse, praktické předvedení, instruktáž, individuální výcvik, skupinový výcvik. |
| Způsob ukončení modulu V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. Výuka v modulu je ukončena zápočtem. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Soulad postupu čištění se zadáním a TPK K 03-01. Kvalita výsledku čištění. Dodržení pravidel BOZP. b) Soulad postupu čištění se zadáním a TPK K 03-01. Kvalita výsledku čištění. Dodržení pravidel BOZP. c) Soulad postupu čištění se zadáním a TPK K 03-01. Kvalita výsledku čištění. Dodržení pravidel BOZP. |
| Doporučená literatura pro lektory: JELÍNEK, Vladimír. Technické zařízení budov - Komínová technika. Praha ČVUT 2010. ISBN 978-80-01-04527-5 JIŘÍK, F. Komíny. Praha: Grada, 2013, 4. přepracované vydání, ISBN 978-80-247-4567-1. BUCHTA, J. a JIŘÍK, F. Technická zařízení v budovách, Praha 2010,1. vydání Agentura ČSTZ, s.r.o. 200 s. ISBN 978-80-86028-67-5. VAVERA, F. a kol. Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv-metodika. Praha: Hasičský záchranný sbor ČR 2011, 2. vydání. ISBN 978-80-7312-073-3. Sjednocující výklad pojmu „Spalinová cesta“ z 10. 10. 2014. [cit. 18. 11. 2014]. Dostupné z: http:// www.skr.cz/aktuality Technická pravidla Hospodářské komory ČR – vydalo Společenstvo kominíků ČR: - TPK K 01-01 Kontrola spalinových cest - TPK K 02-01 Vložkování komínů - TPK K 03-01 Čištění komínů a kouřovodů Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv ve znění pozdějších předpisů ČSN EN 13 216-1 Komíny - metody zkoušení systémových komínů HELUZ, [online]. [cit. 2. 6. 2012]. Dostupné z: http://www.heluz.cz SCHIEDEL, [online]. [cit. 6. 6. 2012]. Dostupné z: http://www.Shiedel.cz CIKO, [online]. [cit. 15. 6. 2012]. Dostupné z: http://www.ciko-kominy.cz HASIT, [online]. [cit. 25. 6. 2012]. Dostupné z: http://www.hasit.cz RICOM gas, [online]. [cit. 26. 6. 2012]. Dostupné z: http://www.ricomgas.cz JEREMIAS, [online]. [cit. 18. 11. 2014]. Dostupné z http://www.jeremias.de/cz CAMINUS, [online]. [cit. 18. 11. 2014]. Dostupné z http://www.caminus.cz ALMEVA, [online]. [cit. 18. 11. 2014]. Dostupné z http://almeva.cz BRILON, [online]. [cit. 18. 11. 2014]. Dostupné z http://brilon.cz |

| Název modulu | Dokumentace kominických služeb | Kód | DKSL |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 10 hodin (10 teorie, 0 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Ukončený modul CISC. |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu V modulu se účastníci naučí zpracovat dokumenty o kominických službách (zpráva o kontrole, pasport komínů, hlášení závad). |
| Předpokládané výsledky výuky Účastník modulu bude schopen: Vyjmenovat druhy kominických služeb a dokumentů kominických služeb, zpracovat dokumenty kominických služeb. |
| Učivo / obsah výuky Druhy kominických činností Hlášení o závadách nebo neplnění zákonných povinností Dokumenty kominických služeb Zpracování dokumentů kominických služeb (Zápis o vypalování komínu podle Nařízení vlády č. 91/2010, Pasport komínů podle ČSN 73 4201, Hlášení o závadách a neplnění zákonných povinností) |
| Postupy výuky Výklad s využitím pomůcek, obrazů, multimediálních prezentací, internetu, praktické předvedení, řešení problémových úloh / modelových situací a diskuse, individuální výcvik, skupinový výcvik. |
| Způsob ukončení modulu V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. Výuka v modulu je ukončena zápočtem. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Úplnost, věcná a terminologická správnost zpracovaného seznamu kominických služeb a dokumentů. b) Úplnost, věcná a terminologická správnost vyplnění zadaných dokumentů kominických služeb. |
| Doporučená literatura pro lektory: Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv ve znění pozdějších předpisů ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv Vzory dokumentů kominických prací |

# Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne

| Hodina číslo | Od - do | Předmět - modul |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

# Příloha č. 2 – Složení zkušební komise

# Příloha č.3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů

| Seznam lektorů |
| --- |
| Jméno, příjmení, popř. titul lektora | Vyučovaný předmět/ modul (vypsat) | Kvalifikace/ vzdělání/ studijní obor | Odborná praxe (počet let) | Pedagogická praxe (počet let) | Vlastnoruční podpis lektora/ky (že souhlasí s uvedenými údaji a se zařazením do lektorského sboru) |

Příloha č. 4 – Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu

- Název a adresa vzdělávacího zařízení

- Vzdělávací program akreditován MŠMT dne ………… pod čj.: ……………….

- potvrzení

- o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

po ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhl. MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.

- Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

- Datum a místo narození

Absolvoval (a) rekvalifikační program: Kominík – Kontrola a čištění spalinových cest (36-025-H)

- pro pracovní činnost: Kominík – Kontrola a čištění spalinových cest

- Kurz proběhl v období od ……….…. do ……………

- V rozsahu		- na teorii  				60  vyučovacích hodin

- - na praxi 				90  vyučovacích hodin

- Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

- Předpisy a normy. BOZP                                                                     30  hodin

- Kontrola a zkoušení spalinových cest                                                  60  hodin

- Čištění spalinových cest                                                                      50  hodin

- Dokumentace kominických služeb                                                      10  hodin

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

- V …………………... dne ……………

- …………………………………	…..………………………….....

- Eva Nováková 	Pavel Černý

- garant kurzu	L.S.	statutární zástupce vzdělávacího zařízení

Název a adresa zařízení

Škola zařazena do rejstříku škol a školských zařízení/Studijní program akreditován MŠMT* dne ………… pod čj.: ……………….

potvrzení

o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu realizovaného dle § 108, odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, školou( v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysokou školou s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu

Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

Absolvoval (a) rekvalifikační program: Kominík – Kontrola a čištění spalinových cest (36-025-H)

pro pracovní činnost: Kominík – Kontrola a čištění spalinových cest

Kurz proběhl v období od ……….…. do ……………

- V rozsahu		- na teorii  				60  vyučovacích hodin

- - na praxi 				90  vyučovacích hodin

- Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

- Předpisy a normy. BOZP                                                                        30  hodin

- Kontrola a zkoušení spalinových cest                                                    60  hodin

- Čištění spalinových cest                                                                         50  hodin

Dokumentace kominických služeb                                                         10  hodin

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V …………………... dne ……………

…………………………………	…..………………………….....

Eva Nováková 	Pavel Černý

garant kurzu	L.S.	statutární zástupce vzdělávacího zařízení

# Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků

## Název vzdělávací instituce

## Hodnocení spokojenosti s kurzem

Název rekvalifikačního programu:

Termín konání kurzu (od – do):

Vážená účastnice kurzu,

Vážený účastníku kurzu,

žádáme Vás o vyjádření Vaši spokojenosti s obsahem a průběhem tohoto rekvalifikačního kurzu.  Vaše hodnocení a názory budou použity pouze pro zkvalitnění vzdělávacího programu a další práce realizátorů kurzu, jsou zcela interní a nebude s nimi jinak nakládáno.

Děkujeme                                                                   ………………………..

Garant kurzu

- Hodnotíte tento program za osobně přínosný?    (Odpověď zaškrtněte)

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Získali jste znalosti a dovednosti, které jste očekávali?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

Ano

- Myslíte si, že získané znalosti a zkušenosti z tohoto kurzu uplatníte ve Vaší praxi?

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl pro Vás rozsah probíraného učiva dostačující?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl (a) jste spokojen (a) s rozsahem a kvalitou praktické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl (a) jste spokojen (a) s rozsahem a kvalitou teoretické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl výklad učiva pro Vás dostatečně srozumitelný a názorný?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Která témata byla nejvíce zajímavá?

- Vyhovovala Vám organizace výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Co byste v programu a ve výuce zlepšil/-a?

- Celkové hodnocení programu (stupnice známek jako ve škole 1 - 5):

Vaše další komentáře a připomínky. Zejména k označení Spíše ne, Ne:

# Footnotes

Zvolte a vyplňte jeden ze vzorů. Dvoustránkový vzor pro profesní kvalifikace je ke stažení na http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/rekvalifikace-1

( Nehodící se vypustí.

# Text boxes

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Kominík – Kontrola a čištění spalinových cest (36-025-H)

Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy