Konkrétní zadání

23-031-H Vahař

Zadání pro účastníky ověřování

Teoretická zkouška (písemná)

- Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek

- Popište základní ustanovení bezpečnosti práce při údržbě a opravách vah a vážících zařízení.

- Popište bezpečnost práce při styku s elektrickým zařízením vah a vážících zařízení.

- Volba postupu práce, nástrojů, pomůcek a náhradních dílů pro provádění montáže a oprav

- Určete podle technologického předpisu nebo servisní dokumentace pořadí a způsob provedení technologických operací při výrobě elektronických vah.

- Zvolte technologické podmínky i potřebné postupy při výrobě, sestavení a seřízení elektronických vah.

- Určete podle technologického předpisu nebo jiného dokumentu postup práce v dané technologické operaci při výrobě mechanických vah.

- Zvolte nástroje, nářadí, pomůcky, pomocné hmoty, měřidla, strojní zařízení, náhradní součásti potřebné při výrobě, sestavení a seřízení mechanických vah.

- Kontrola a provádění funkčních zkoušek

- Popište a zdůvodněte vhodný způsob ověření funkcí mechanických a elektronických vah a vážících zařízení a jeho podmínky.

- Popište, jakým způsobem vyhodnotíte výsledky zkoušky.

- Uveďte vhodné způsoby úprav či seřízení vah na základě výsledků provedené funkční zkoušky.

- Měření a kontrola přesnosti a parametrů dílů a výrobků

- Uveďte měřidla a pomůcky používané ke kontrole délkových rozměrů součástí mechanických a elektronických vah a vážících zařízení.

- Uveďte měřidla a pomůcky používané ke kontrole geometrického tvaru a vzájemné polohy součástí mechanických a elektronických vah a vážících zařízení.

- Uveďte měřidla a pomůcky používané ke kontrole elektrických či elektronických dílů a součástí elektronických vah a vážících zařízení.

Praktická zkouška

- Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek

- Předveďte a popište použití osobních ochranných pracovních pomůcek při ručním obrábění kovů a plastů a při údržbě a opravách vah a vážících zařízení.

- Orientace v dokumentech a normách elektrotechnických a elektronických zapojení

- V daném schématu určete prvky a součásti elektrických a elektronických zařízení. U každé značky uveďte název příslušného prvku či součástky a uveďte její funkci v obvodu.

- Získejte z norem, dílenských tabulek a katalogů informace o stanovených prvcích a součástkách elektronických vah o číselných hodnotách jejich charakteristických parametrů.

- Orientace v  normách a technické dokumentaci vah a vážících zařízení

- Ze zadaných výkresů mechanických vah a vážících zařízení a jejich součástí přečtěte a určete jejich tvar, rozměry a jejich dovolené úchylky, jakost povrchu, materiál a druh polotovaru.

- Určete podle technologického postupu pořadí a způsob provedení technologických operací při výrobě elektronických vah.

- Určete z předložené servisní dokumentace mechanických a elektronických vah a vážících zařízení údaje potřebné pro jejich údržbu, opravy a seřizování.

- Určete z norem a strojnických tabulek informace o stanovených součástech mechanických vah a vážících zařízení, o číselných hodnotách úchylek, vlastnostech materiálů, technologických podmínkách obrábění.

- Kontrola a provádění funkčních zkoušek mechanických a elektronických vah a vážících zařízení

- Proveďte zkoušku funkcí předložených mechanických a elektronických vah a vážících zařízení.  Výsledky vyhodnoťte a případně navrhněte případnou opravu či seřízení.

- Měření a kontrola přesnosti a parametrů dílů a výrobků z oblasti přesné mechaniky včetně elektrických veličin

- Změřte určené délkové rozměry součástí mechanických a elektronických vah a vážících zařízení. Zvolte k tomu mezi pevnými, posuvnými a mikrometrickými měřidly nebo měřicími přístroji vhodná měřidla.

- Změřte a zkontrolujte geometrický tvar a vzájemnou polohu stanovených součástí mechanických a elektronických vah a vážících zařízení. Zvolte k tomu vhodná měřidla a pomůcky.

- Změřte stanovené základní elektrické veličiny elektronických vah a vážících zařízení. Zvolte k tomu vhodné měřicí přístroje. Výsledky porovnejte s údaji předepsanými v jejich servisní dokumentaci.

- Změřte a zkontroluje parametry elektrických či elektronických součástí elektronických vah a vážících zařízení. Zvolte k tomu vhodné měřicí přístroje.

- Změřte a zkontroluje základní parametry stanovené elektronické součástky elektronických vah a vážících zařízení.  Výsledky porovnejte s údaji předepsanými v jejich servisní dokumentaci a s katalogovými hodnotami. Zvolte k tomu vhodné měřicí přístroje.

- Diagnostikování poruch vah a vážících zařízení

- Přezkoušejte předložené váhy či vážící zařízení, zjistěte závady a jejich možnou příčinu.

- Rozhodněte o způsobu opravy nefunkčních, špatně fungujících nebo poškozených vah a vážících zařízení.

- Ruční obrábění a zpracování kovových materiálů a plastů

Dle zadaného výkresu součásti vah nebo vážícího zařízení vyrobte součást vah nebo vážícího zařízení

- Dle výkresu ručním obráběním dosáhněte předepsaných rozměrů a tvaru součásti. Volte správný postup a použijte k tomu racionálně vhodné nástroje. Dodržujte pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- Vyvrtejte dle výkresu otvory do součástí mechanických a elektronických vah a vážících zařízení s dodržením jejich předepsaného rozměru, hloubky a polohy. Volte správný postup a použijte k tomu racionálně vhodné nástroje. Dodržujte pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- Výroba či úprava nářadí, nástrojů, náhradních dílů přístrojů, zařízení a výrobků přesné mechaniky strojním obráběním na vrtačkách, soustruzích či frézkách

Dle zadání vyrobte dle výkresu či opravte součást vah nebo vážícího zařízení nebo

nástroj či nářadí používané při jejich opravách, montáži či seřizování

- Volte správný postup a vhodné způsoby strojního obrábění. Dodržujte pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- Na zvolených obráběcích strojích upněte obrobek a nástroj, stanovte podmínky obrábění a stroj seřiďte.

- Součást, nástroj či nářadí vyrobte, respektive opravte dle zadání a překontrolujte výsledek.

- Slícování částí strojů, zařízení a konstrukcí

- Slícujte předložené části vah a vážících zařízení.

- Ustavte předložené části vah a vážících zařízení do žádoucí polohy.

- Zajistěte vhodným způsobem polohu částí vah a vážících zařízení.

- Sestavování mechanických součástí a elektronických prvků, jejich montáž a oživování

- Sestavte předložené části vah a vážících zařízení, nastavte jejich žádoucí vzájemnou polohu.

- Sestavenou váhu nebo vážící zařízení oživte a seřiďte.

- Opravy a výměny elektrických částí přístrojů, strojů a zařízení včetně výměn elektronických prvků

- Vyměňte stanovené elektrické prvky, bloky nebo součásti elektronických vah a vážících zařízení.

- Opravte stanovené elektrické prvky nebo součásti elektronických vah a vážících zařízení.

- Provádění údržby, seřizování, oprav a generálních oprav vah a vážících zařízení

- Demontujte předloženou váhu či vážící zařízení.

- Posuďte poškození či opotřebení a rozhodněte o způsobu opravy.

- Na základě svého rozhodnutí opotřebené či poškozené součásti vyměňte, opravte, nebo renovujte.

- Sestavte a seřiďte demontované váhy nebo vážící zařízení. Proveďte jejich zkoušku pomocí kalibrovaných závaží a konečnou justáž.

- Ošetřování a údržba nářadí, nástrojů a pomůcek používaných při výrobě a opravách přístrojů, zařízení a výrobků přesné mechaniky

- U předložených vzorků nástrojů, nářadí a pomůcek používaných při výrobě, montáži, opravách a seřizování mechanických a elektronických vah a vážících zařízení předveďte hospodárné použití, správné uložení, údržbu a případnou úpravu.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

- Materiál

- výrobní výkresy mechanických a elektronických vah a vážících zařízení

- schémata elektrických obvodů používaných ve vahách a vážících zařízeních obvodů

- strojnické tabulky a příslušné normy

- technická dokumentace mechanických a elektronických vah a vážících zařízení

- katalogy elektronických prvků a součástí používaných ve vahách a vážících zařízeních

- elektronické prvky používané v elektronických vahách a vážících zařízeních

- výrobní výkres jednoduché součásti vah nebo vážícího zařízení k ručnímu obrábění kovů nebo plastů

- výrobní výkres nenáročné součásti vah nebo vážícího zařízení k výrobě nebo úpravě jednoduchými technologickými operacemi strojního obrábění kovů nebo plastů

- nářadí a nástroje dle zadaných výrobních výkresů

- součásti vah a vážících zařízení ke kontrole přesnosti a parametrů

- součásti vah a vážících zařízení k opravě, výměně, renovaci

- součásti k sestavování mechanických vah nebo vážících zařízení

- součásti k sestavování elektronických vah nebo vážících zařízení

- vzorky nástrojů, nářadí a pomůcek k předvedení jejich ošetřování a údržby

- materiál nebo součásti k výrobě a opravě  ručním obráběním

- materiál nebo součásti k výrobě a opravě   strojním obráběním

- vzorky k předvedení slícování, ustavení a zajištění polohy součástí

- váhy a vážící zařízení k předvedení jejich montáže a demontáže

- váhy a vážící zařízení k provádění funkčních zkoušek

- váhy a vážící zařízení k diagnostice

- spojovací kabely a další pomůcky k měření elektrických veličin

- osobní ochranné pracovní pomůcky

- čistící a konzervační prostředky

- Vybavení dílenských prostor

- dílenské prostory a přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům

- pracovní stůl

- stolní vrtačka do ø 10

- souřadnicová vrtačka nebo frézka s odměřováním

- soustruh univerzální

- frézka

- délkové měřítko

- posuvné měřítko (150)

- sada základních rovnoběžných měrek

- kalibry válcové

- mikrometr 0 - 25

- vlasový úhelník

- dílenský obloukový úhloměr

- multimetry

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška | 120 |
| Praktická zkouška | 540 |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 8 -12 hod. | 660 |