Konkrétní zadání

23-049-M Odborný servisní pracovník

Zadání pro účastníky ověřování

Teoretická zkouška (ústní)

- Orientace v právních předpisech a českých technických normách

- Uveďte výčet základních předpisů a českých technických norem upravujících požadavky na konstrukci.

- Uveďte předpisy a normy pro zvláštní úpravu výtahů pro osoby s omezenou

schopností pohybu, pro požární výtahy, pro evakuační výtahy a pro výtahy odolné proti vandalům.

- Uveďte výčet základních předpisů stanovících požadavky na uvádění výtahů a

bezpečnostních komponentů na trh/do provozu.

- Uveďte základní předpisy a normy upravující požadavky na provoz a zkoušení

výtahů.

- Vyjmenujte druhy opakovaných prohlídek a zkoušek v průběhu provozu a zkoušek po provedení opravy nebo podstatných změn.

- Specifikujte požadavky na odbornou způsobilost k provádění činností na výtahu včetně názvů dokladů nezbytných k výkonu činnosti.

- Vyjmenujte povinnosti majitele/provozovatele výtahu.

- Vyjmenujte povinnosti servisní firmy.

- Orientace v konstrukci výtahu

- Charakterizujte výtahy podle účelu použití a zařazení do tříd podle normy ČSN ISO 4190-1.

- Popište funkci výtahu podle druhu řízení (jednoduché, sběrné, Duplex …).

- Uveďte požadavky na přístup do strojovny výtahu a do prohlubně šachty.

- Uveďte požadavky na ohrazení jízdního prostoru (částečně ohrazená šachta, zcela ohrazená šachta), druhy použitého materiálu včetně jeho pevnosti.

- Uveďte možnosti použití skla na ohrazení šachty, výplně šachetních a klecových dveří, stěn klece.

- Uveďte požadavky na osvětlení šachty a nástupišť, větrání strojovny a šachty.

- Provádění odborných prohlídek výtahu

- Uveďte vedení a účel Knihy odborných prohlídek výtahu, lhůty jejich provádění.

- Specifikujte požadavky na odbornou způsobilost osob k provádění odborných prohlídek.

- Uveďte zásady bezpečnosti při provádění kontrolních úkonů ve strojovně.

- Uveďte zásady bezpečnosti při provádění kontrolních úkonů v prohlubni šachty.

- Uveďte zásady bezpečnosti při provádění kontrolních úkonů na kleci výtahu.

- Uveďte základní kritéria pro vyhodnocení způsobilosti výtahu k dalšímu provozu.

- Uveďte postup při zjištění závad ohrožujících bezpečnost dalšího provozu.

Praktická zkouška

- Provádění odborných prohlídek výtahu

- Specifikujte požadavky na odbornou způsobilost osob k provádění odborných prohlídek.

- Proveďte odbornou prohlídku elektrického výtahu.

- Proveďte odbornou prohlídku hydraulického výtahu.

- Vyhotovte vzorový Protokol z odborné prohlídky elektrického výtahu.

- Vyhotovte vzorový Protokol z odborné prohlídky hydraulického výtahu.

- Přezkušování a ověřování funkce zařízení elektrického výtahu

- Přezkoušejte a seřiďte zařízení proti přetížení.

- Přezkoušejte podlahový spínač.

- Přezkoušejte koncový vypínač.

- Přezkoušejte a seřiďte omezovač rychlosti klece/vyvažovací závaží.

- Přezkoušejte zachycovače klece/vyvažovacího závaží.

- Přezkoušejte zařízení proti nadměrné rychlosti směrem nahoru.

- Přezkoušejte trakční schopnost.

- Přezkoušejte brzdové zařízení.

- Ověřte funkci nouzové signalizace.

- Ověřte přesnost zastavování ve stanicích.

- Přezkoušejte omezení doby chodu motoru.

- Přezkušování a ověřování funkce zařízení hydraulického výtahu

- Přezkoušejte koncový vypínač.

- Přezkoušejte a seřiďte omezovač rychlosti klece.

- Přezkoušejte funkci bezpečnostního lana.

- Přezkoušejte zachycovače klece.

- Přezkoušejte funkci svěracího zařízení.

- Přezkoušejte funkci dosedacího zařízení.

- Zkontrolujte omezení zdvihu pístu.

- Proveďte tlakovou zkoušku a kontrolu tlakového, bezpečnostního a škrtícího ventilu

- Změřte pokles a proveďte vyrovnání polohy klece.

- Přezkoušejte a seřiďte zařízení proti přetížení.

- Uveďte požadavky na funkci nouzové signalizace a předveďte její ověření.

- Ověřte přesnost zastavování ve stanicích.

- Přezkoušejte omezení doby chodu motoru.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Měřicí přístroje

- zkoušečka napětí SN 4, zkoušečka obvodů SN 2, měřič izolačního odporu PU 313

Nářadí

- stranové klíče 8-22 mm, imbusové klíče 5-12 mm, šroubovák plochý 2-10 mm, šroubovák křížový 0-3 mm), kleště štípací na vodiče, základní rukodělné nářadí

Materiál

- vodiče a kabely, lišty a kanály (vkládací, protahovací)

Zákony a právní předpisy

- zákon č. 174/1968 Sb., zákon č. 251/2005 Sb., zákon č. 183/2006 Sb., zákon č. 505/1990 Sb., zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 616/2006 Sb., nařízení vlády č. 148/2006 Sb., nařízení vlády č. 11/2002 Sb., nařízení vlády č. 27/2003 Sb., nařízení vlády č. 176/2008 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 17/2003 Sb., vyhláška MMR ČR č. 286/2009 Sb., vyhláška ČÚBP č. 19/1979 Sb., vyhláška MMR ČR č. 398/2009 Sb., vyhláška MV ČR č. 23/2008 Sb.

Harmonizované a národní české technické normy

- ČSN EN 81-1:1998 +A3:2009, ČSN EN 81-2:1998 +A3:2009, ČSN EN 81-21:2009, ČSN EN 81-28:2003, ČSN EN 81-31:2010,  ČSN EN 81-40:2008,  ČSN EN 81-41:2010,  ČSN EN 81-43:2009,  ČSN EN 81-58:2003,  ČSN EN 81-70:2003 +A1:2004, ČSN EN 81-71:2005 +A1:2006, ČSN EN 81-72:2003,  ČSN EN 81-73:2005,  ČSN EN 81-80:2003,  ČSN EN 13015:2001, ČSN EN 12015:1998, ČSN EN 12016:1998, ČSN EN 12385-1:2002+A1:2008, ČSN EN 12385-5:2002,  ČSN EN 50214:2006, ČSN EN 60204-1:2006,  ČSN EN 60204-32:2008,  ČSN EN 60446:2007, ČSN EN ISO 13857:2008, ČSN EN ISO 12100-1:2003,  ČSN EN ISO 12100-2:2003,  ČSN ISO 43442007, ČSN ISO 4190-1:2010,  ČSN ISO 4190-2:1982,  ČSN ISO 4190-3:1982,  ČSN ISO 4190-5:2006,  ČSN ISO 4190-6:1984,  ČSN ISO 7465:2001, ČSN P CEN/TS 81-11:2009,  ČSN P CEN/TS 81-83:2009,  ČSN P CEN/TS 81-76:2011,  ČSN 27 4002:2003, ČSN 27 4007:2004, ČSN 27 4011:2004, ČSN 27 4014:2007, ČSN 27 4210:2004.

Vybavení pracoviště

- pracoviště prostorově a konstrukčně uspořádané a vybavené tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

- výtahový stroj trakční, výtahový stroj bubnový, hlavní vypínač, omezovač rychlosti, koncový vypínač, výtahový rozvaděč s reléovým řízením, výtahový rozvaděč s mikroprocesory, vodítka klece, vodítka vyvažovacího závaží, nárazníky klece/vyvažovacího závaží, rám vyvažovacího závaží, napínací závaží OR, šachetní dveře, dveřní uzávěrka, zavírač/dovírač, ovladačová kombinace ve stanici, osvětlení šachty, klec výtahu, závěs klece, odkláněcí magnet/křivka DU, ovladačová kombinace v kleci, ovládání revizní jízdy, nosné prostředky, elektrická instalace strojovny, elektrická instalace šachty, mazací plán, schémata zapojení elektrických zařízení a instalací výtahů.

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška | 60 |
| Praktická zkouška | 240 |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu NSK 3 - 5 hod. | 300 |