Konkrétní zadání

26-021-H Montér hromosvodů

Zadání pro účastníky ověřování

Teoretická zkouška

## Aplikování základních pojmů a vztahů v elektrotechnice

- Uveďte vztahy mezi elektrickým napětím, proudem, odporem, výkonem a prací pro stejnosměrný a střídavý proud (Ohmův zákon, odpor vodiče, stejnosměrný a střídavý proud, výkon a práce stejnosměrného proudu, zdánlivý, jalový a činný výkon střídavého proudu, impedance, účiník, jednotky elektrických veličin).

U=				I=				R=

Odpor vodiče: R=

Stejnosměrný výkon a práce:	P=

W=

Střídavý výkon, impedance, účiník:

P =

Q =

S =

Zs =

Cosφ =

- Vysvětlete principy řešení jednoduchých elektrických obvodů (s odpory a impedancemi řazenými sériově a paralelně, s využitím typických schémat zapojení (Kirchhoffovy zákony)).

- Kirchhoffův zákon:

- Kirchhoffův zákon:

- Popište rozdělení a značení elektrických sítí (uvedení druhů elektrických sítí z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem (sítě TN, TT, IT, SELV, PELV, FELV, rozdíl mezi sítěmi TN-C a TN-S)).

SELV –

PELV –

FELV –

- Uveďte a popište způsoby značení vodičů a svorek (poznávací barvy na vodičích a jejich značení na výkresech, značení svorek na výkresech, jejich grafické značky, rozdíly mezi soustavami DC a AC, mezi vodiči izolovanými a holými).

Hnědá –

L3 –

W –

Zelená/žlutá –

Oranžová –

PEN –

N –

–

–

U –

V –

- Popište stupně ochrany krytem pomocí IP kódu (účel a funkce ochrany před dotykem živých částí krytem, význam jednotlivých číslic a písmen IP kódu, stupně ochrany před vniknutím pevných cizích těles a před dotykem nebezpečných částí, stupně ochrany před škodlivými účinky vody, přídavná písmena IP kódu).

| První číslice v označení stupně krytí |
| --- |
|  | Stupeň krytí |
| Kód IP | před nebezpečným dotykem | před vniknutím cizích těles |
| IP 0x |  |  |
| IP 1x |  |  |
| IP 2x |  |  |
| IP 3x |  |  |
| IP 4x |  |  |
| IP 5x |  |  |
| IP 6x |  |  |
| Druhá číslice v označení stupně krytí |
| Kód IP | Stupeň krytí před vniknutím vody |
| IP x0 |  |
| IP x1 |  |
| IP x2 |  |
| IP x3 |  |
| IP x4 |  |
| IP x5 |  |
| IP x6 |  |
| IP x7 |  |
| IP x8 |  |

## Bezpečnost při práci na zařízeních vnější ochrany proti atmosférickému přepětí

- Vysvětlete rozdíl mezi obsluhou a prací na elektrickém zařízení (co se rozumí obsluhou, co se považuje za práci na elektrickém zařízení, požadavky na kvalifikaci osob pro obsluhu elektrických zařízení a pro práci na elektrickém zařízení; vysvětlení pojmů práce podle pokynů, pod dohledem, pod dozorem).

Obsluha elektrického zařízení -

Práce na elektrickém zařízení -

Kvalifikace osob pro obsluhu elektrických zařízení -

Kvalifikace osob pro práci na elektrickém zařízení -

Práce podle pokynů -

Práce pod dohledem -

Práce pod dozorem -

- Popište opatření pro zajištění bezpečnosti při montáži vnější ochrany proti atmosférickému přepětí (hromosvodu), zásady bezpečné práce ve výškách, odbornou způsobilost pracovníků v elektrotechnice – vyhláška č. 50/1978 Sb. §4 až §6.

## Poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem

- Popište účinky elektrického proudu na člověka (příklady přímých a nepřímých účinků elektrického proudu na lidský organismus).

- Popište poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem (postup záchranných prací v závislosti na rozsahu úrazu, vyproštění, ověření životních funkcí, oživovací pokusy, ošetření zranění, přivolání lékařské pomoci).

Praktická zkouška

## Používání technické dokumentace a norem při práci na vnější ochraně proti blesku a přepětí

Provedení hromosvodu na valbové střeše s betonovou krytinou.

V hřebeni střechy je umístěn anténní stožár.

- Rozlište na výkresech systému hromosvodové ochrany schematické značky.

- Zvolte vhodné konstrukční prvky hromosvodové ochrany podle technických parametrů a stavu objektu.

- Namontujte hromosvodovou ochranu (jímací vedení, svody) a změřte zemní odpor.

## Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž, zapojování a opravy ochrany proti blesku a přepětí

- Naplánujte pracovní operace zadaného úkolu (technologický postup montáže a opravy).

- Zvolte nezbytné měřicí přístroje, nářadí a materiál.

## Montáž a zapojení vnější ochrany proti blesku včetně uvedení do provozu

- Proveďte montáž hromosvodu podle zadané technické dokumentace nebo ústních dispozic.

- Proveďte kontrolu funkčnosti a parametrů zařízení, rozvodů a soulad s technickou dokumentací a normou (spojitost vedení, počty a rozmístění svodů, zemní odpor).

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

- Technické podklady a normy

- platné české technické normy z oblasti elektrotechniky

- technická dokumentace, montážní výkresy, schémata, postupy, katalogy součástek dle zadání autorizované osoby, podle nichž bude zkouškou prováděno ověření příslušných kompetencí v rozsahu HS, elektrotechnické tabulky, související předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP)

- Nářadí

- sada elektromontážního nářadí a pomůcek (stranové klíče 8-22 mm, imbus klíče 5-12 mm, šroubovák plochý, šroubovák křížový, kleště štípací na vodiče)

- pila na kov ruční

- Materiál

- vodiče, jímače, podpěry vedení, svorky, zemniče

- Měřicí přístroje

- měřič zemního odporu

- Speciální prostředky

- ochranné a záchytné prostředky pro práci ve výškách

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška | 180 |
| Aplikování základních pojmů a vztahů v elektrotechnice | 130 |
| Bezpečnost při práci, ochrana proti atmosférickému přepětí | 30 |
| První pomoc při úrazu elektrickým proudem | 20 |
| Praktická zkouška | 330 |
| Určení schematických značek a volba vhodných konstrukčních prvků hromosvodové ochrany | 30 |
| Volba postupu práce, nezbytných přístrojů, nástrojů, nářadí a materiálu | 40 |
| Montáž hromosvodu a změření zemního odporu | 240 |
| Kontrola funkčnosti a parametrů | 20 |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 8 - 16 hod. | 510 |