Konkrétní zadání

36-003-H Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace

Zadání pro účastníky ověřování

Ústní zkouška

- Popište druhy používaných měřidel a způsoby jejich použití.

Písemná zkouška

- Vyjmenujte druhy materiálů používaných pro vnitřní vodovody a kanalizace.

- Vyjmenujte jednotlivé druhy armatur a zařízení pro montáž vnitřního vodovodu a kanalizace.

- Vyjmenujte jednotlivé druhy zařizovacích předmětů.

- Vyjmenujte nářadí a pracovní pomůcky potřebné k montáži vnitřního vodovodu a kanalizace, zařizovacích předmětů, armatur a zařízení.

- Vysvětlete dodržování BOZP při montáži vnitřního vodovodu a kanalizace.

- Popište druhy kompenzací délkových změn potrubí a jejich použití.

- Charakterizujte zkušební podmínky pro provedení tlakové zkoušky vnitřních vodovodů a kanalizací.

- Popište způsoby ručního zpracování instalatérského materiálů.

- Popište způsoby strojního obrábění instalatérského materiálů.

- Popište druhy rozebíratelných a nerozebíratelných spojů potrubí vnitřního vodovodu.

- Popište druhy rozebíratelných a nerozebíratelných spojů potrubí vnitřní kanalizace.

- Popište druhy nerozebíratelných spojů potrubí vnitřního vodovodu, k jejichž provádění je třeba zvláštního oprávnění.

- Popište druhy stavebních konstrukcí, druhy prostupů a vedení potrubí v nich.

- Popište druhy a způsoby utěsňování prostupů potrubí ve vztahu k protipožárnímu zabezpečení.

- Popište způsoby uložení kanalizačního potrubí v zemi.

- Vyjmenujte druhy technologických zařízení pro vnitřní vodovody a vnitřní kanalizace.

- Popište způsoby a postup čištění kanalizace.

- Popište druhy a vlastnosti tepelných izolací používaných pro potrubí vnitřního vodovodu.

- Vysvětlete pojem „nebezpečná látka“ a uveďte nebezpečné látky používané v oboru.

- Popište označování výrobků z hlediska nebezpečných látek.

- Popište vliv profesních činností na životní prostředí.

- Popište způsoby skladování a manipulace s materiály.

- Popište způsoby nakládání s odpady.

Praktická zkouška

- Přečtěte zadané výkresy vnitřních vodovodů a zařízení.

- Přečtěte zadané výkresy vnitřní kanalizace a zařízení, stavební výkresy a situaci.

- Zakreslete vedení vnitřních vodovodů a kanalizace podle ČSN 01 3450.

- Proveďte výpis materiálu ze zadané výkresové dokumentace.

- Navrhněte pracovní postup montáže vnitřních vodovodů dle zadání.

- Navrhněte pracovní postup montáže vnitřní kanalizace dle zadání.

- Navrhněte pracovní postup montáže zařizovacích předmětů dle zadání.

- Navrhněte pracovní postup montáže armatur a zařízení dle zadání.

- Změřte a zapište měřené délky, vnitřní a venkovní průměry potrubí.

- Vypočítejte velikost délkové změny podle zadání a popište důvody délkových změn potrubí.

- Proveďte tlakovou zkoušku vnitřního vodovodu podle ČSN 75 5409 a ČSN EN 806-4.

- Proveďte zkoušku těsnosti vnitřní kanalizace podle ČSN 75 6760.

- Vypište protokoly o tlakové zkoušce vnitřního vodovodu a zkoušce těsnosti vnitřní kanalizace.

- Zpracujte ručně instalatérský materiál dle zadání.

- Obrábějte strojně instalatérský materiál dle zadání.

- Proveďte rozebíratelné spoje potrubí vnitřního vodovodu.

- Proveďte rozebíratelné spoje vnitřní kanalizace dle zadání.

- Proveďte nerozebíratelné spoje potrubí vnitřního vodovodu lisováním dle zadání.

- Proveďte nerozebíratelné spoje potrubí vnitřní kanalizace dle zadání.

- Proveďte spoj potrubí pájením naměkko dle zadání.

- Proveďte spoj potrubí polyfúzním svařováním dle zadání.

- Proveďte spoj měděného potrubí lisováním dle zadání.

- Proveďte prostupy a drážky pro rozvod potrubí v konstrukci.

- Připravte podmínky pro montáž vnitřního vodovodu a armatur dle zadání.

- Namontujte vnitřní vodovod včetně armatur dle zadání.

- Připevněte vodovodní potrubí ke konstrukci dle zadání.

- Připravte podmínky pro montáž vnitřní kanalizace dle zadání.

- Namontujte vnitřní kanalizaci dle zadání.

- Připevněte kanalizační potrubí ke konstrukci dle zadání.

- Připravte podmínky pro montáž zařizovacích předmětů a armatur dle zadání.

- Namontujte zařizovací předměty a armatury dle zadání.

- Namontujte technologická zařízení pro vnitřní vodovody dle zadání.

- Namontujte technologická zařízení pro vnitřní kanalizaci dle zadání.

- Vyměňte vadné části potrubí dle zadání.

- Vyměňte vadné zařízení nebo armatury dle zadání.

- Opravte zařízení dle zadání.

- Opravte vadné části vnitřního kanalizačního potrubí.

- Vysaďte dodatečně odbočky na potrubí.

- Zhotovte tepelnou izolaci potrubí a tvarovek vnitřního vodovodu dle zadání.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Vybavení pracoviště:

- Pracoviště vybavené materiály pro provádění montáží vnitřních rozvodů vody a kanalizace a mechanizmy pro dopravu materiálů a pomocnými zařízeními.

- Pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP musí odpovídat bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

- Stůl se svěrákem čelisťovým a trubkovým.

- Souprava pro svařování plamenem.

- Pomůcky pro ohýbání trubek.

- Souprava pro pájení mědi natvrdo.

- Souprava pro spojování trubek z mědi a oceli lisováním.

- Ohýbačka na měděné trubky.

- Sada stranových klíčů, gola sada.

- Příklepová vrtačka, sada vrtáků do betonu a do kovů.

- Sada šroubováků, stupňovitý klíč s ráčnou.

- Pilka na kov, kladivo, sekáč, elektrické vrtací a bourací kladivo, souprava na řezání trubkových závitů, kleště kombinované, kleště sika, hasák.

- Úhlová bruska, prodlužovací kabel, sada pilníků, kartáč ocelový.

- Detektor plynu elektronický, detekční sprej, zkušební přístroj na zkoušky těsnosti plynovodů.

- Metr, vodováha, posuvné měřítko, pásmo, ocelové měřítko, úhelník.

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Ústní zkouška | 10 |
| Písemná zkouška | 230 |
| Praktická zkouška | 600 |
| Doba trvání zkoušky (10 až 14 hodin) | 840 minut |