Konkrétní zadání

36-004-H Topenář

Zadání pro účastníky ověřování

Prakticky realizujte rozvod topení a zařízení určená k vytápění, zahrnující soubor prací při ručním zpracovávání a strojním obrábění kovových materiálů a plastů, při provádění rozebíratelných a nerozebíratelných spojů, při přípravě podmínek pro montáž potrubí, při provedení montáže potrubí, při osazování zařízení a armatur otopných soustav, při provedení tepelné izolace potrubí, armatur a tvarovek, při provedení zkoušky těsnosti a při výměně vadné části potrubí nebo armatury, a to vše při dodržení všech technologických zásad a pravidel BOZP a PO.

Teoretická zkouška (písemná nebo ústní)

- Orientace v technické dokumentaci otopných soustav

- Vyjmenujte a popište druhy stavebních výkresů.

- Vyberte a přečtěte zadané údaje z výkresů rozvodů vytápění a zařízení.

- Z předložené výkresové dokumentace proveďte výpis materiálu.

- Orientace v materiálech pro potrubí a tvarovky

- Zadané výkresy přečtete, popište veškeré materiály trubek i tvarovek.

- Vyjmenujte druhy trubek a tvarovek pro rozvod vytápění.

- Orientace v armaturách a zařízeních

- Vyjmenujte druhy armatur a zařízení, vysvětlete jejich vlastnosti a vhodnost použití.

- Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáže otopných soustav a zařízení

- Navrhněte a vysvětlete postup montáže zadaného rozvodu vytápění.

- Navrhněte správný postup montáže zadaného připojených zařízení včetně kompletace, vyjmenujte potřebné nářadí a pomůcky potřebné k provedení.

- Vysvětlete BOZP pro montáže otopných soustav a zařízení.

- Zásady BOZP a PO pro montáž rozvodů topení a pro obsluhu a údržbu ručního nářadí a strojních zařízení

- Předveďte znalost předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví a hygieny práce při obsluze nářadí a strojních zařízení.

- Popište zásady BOZP při montáži rozvodů topení, ústně vysvětlete.

- Vyjmenujte adekvátní osobní ochranné pomůcky pro omezení rizik při montáži rozvodů.

Praktická zkouška

Ústní, písemná část

- Popište různé druhy ručního zpracování materiálů.

- Popište způsoby strojního obrábění materiálů.

- Popište druhy rozebíratelných spojů.

- Popište druhy nerozebíratelných spojů bez nutnosti zvláštního oprávnění.

- Vypočítejte potřebnou délku potrubí dle zadané projektové dokumentace a délkové změny, písemně podle technického výkresu a zadání.

- Popište druhy, vlastnosti a způsoby montáže tepelných izolací.

- Popište přípravu soustavy na zkoušku těsnosti, popište přípravu soustavy na topnou zkoušku.

- Vysvětlete s odůvodněním pojem nebezpečná látka, uveďte nebezpečné látky používané v oboru.

- Vysvětlete a odůvodněte označování výrobků z hlediska nebezpečných látek.

- Popište vliv profesních činností na životní prostředí a odůvodněte.

- Popište způsoby skladování a manipulaci s materiály a odůvodněte.

- Popište způsob nakládání s odpady při instalatérských pracích.

- Popište, co je nebezpečná látka, uveďte nebezpečné látky používané v oboru, ústně vysvětlete, popište způsoby označování výrobků z hlediska nebezpečných látek.

- Popište vliv profesních činností na životní prostředí, způsoby skladování a manipulace s materiály, způsoby nakládání s odpady.

Realizační část

- Proveďte a upravte drážky a prostupy v konstrukci dle technického výkresu.

- Proveďte přípravu pro montáž potrubí, připevnění otopného tělesa, montážní rampy, příprava potrubí a armatur.

- Při přípravné činnosti změřte délkové rozměry, vnitřní a vnější průměry potrubí a armatur.

- Dle technické dokumentace nařežte správné délky trubek, materiál opracujete.

- Proveďte montáž topení dle zadaného výkresu v příloze, soustava obsahuje rozvody z mědi, oceli, plastů, k rozvodům je připojeno otopné těleso, část podlahového topení, kotel a armatury.

- Soustava bude provedena na připravené zděné stěně, na které bude zavěšen kotel a deskový radiátor, část potrubí mezi radiátorem a příčkou povede v drážce ve zdi, v příčce postavené kolmo ke stěně bude proveden prostup k radiátoru.

- Proveďte montáž potrubí za dodržení BOZP, připevněte potrubí ke konstrukci, osaďte zařízení a armatury soustavy.

- Při montáži proveďte spoje předepsané v technické dokumentaci – svar plamenem, závitový spoj s přípravou závitu elektrickým závitořezem na ocelovém potrubí, polyfúzní svařování na části plastového potrubí, pájení a lisovaný spoj na měděném potrubí.

- Proveďte zkoušku těsnosti rozvodu topení.

- Proveďte tepelnou izolaci potrubí, armatur a tvarovek na potrubí z mědi (potrubí č. 2 v příloze).

- Proveďte výměnu vadné části potrubí na části 2, proveďte výměnu termostatické hlavice u topného tělesa, proveďte výměnu těsnění u šroubení čerpadla.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiál

- plynový závěsný kotel Protherm Panther s připevňovacími prvky, přechodový kus k připojení spotřebiče na potrubí

- otopné těleso Korado Radik klasik typ 10, rozteč 600 mm, ventil s termostatickou hlavicí, odvzdušňovací ventil, vypouštění (sada)

- oběhové čerpadlo Wilo Stratos

- třícestný ventil  ¾“

- pojistný ventil rohový ½“

- ocelová trubka černá ¾“, dl. 1,0 m

- ocelová trubka černá ½“, dl. 1,0 m

- navařovací koleno ¾“, 3 ks

- měděné trubky 20x1 mm, dl. 5,0 m

- T kus měděný 20x1 mm, 1 ks

- topenářské šroubení ¾“-2ks, ½“- 1ks

- lisované topenářské šroubení 20-3/4“- 4ks

- lisovaný T kus – 20, 2 ks

- lisované koleno 90o – 20, 1 ks

- lisované křížení – 20, 1 ks

- trubka PPR-20, dl. 1,0 m

- koleno 90 -20, 1 ks

- křížení s hrdly -20, 1 ks

- ohebná hadice Rehau 10 x 1,1mm, dl. 2,0 m

- šroubení Rehau 10 x 1,1 – ¾“, 2 ks

- objímka kovová (komplet), plochá těsnění, konopí, hmoždinky, vruty

Vybavení pracoviště

Pracoviště umožňující realizaci zkoušek vybavené potřebnými materiály pro provádění topenářských prací, mechanismy pro dopravu materiálů a pomocnými zařízeními odpovídajícími požadavkům BOZP a hygienickým předpisům.

- souprava na řezání trubkových závitů

- souprava pro svařování plamenem

- ohýbačka na měděné trubky, pomůcky pro ohýbání trubek

- souprava pro pájení mědi naměkko a natvrdo

- soupravy pro spojování trubek z mědi a plastů lisováním

- elektrická příklepová vrtačka

- elektrické bourací kladivo

- nářadí a nástroje (sada stranových klíčů, gola sada, sada vrtáků do betonu a do kovu, sada šroubováků, stupňovitý klíč s ráčnou, pilka na kov, kladivo, sekáč, kleště kombinované, kleště sika, hasák, úhlová bruska, prodlužovaní kabel, sada pilníků, kartáč ocelový, pumpa na tlakové zkoušky)

- měřidla (metr, vodováha, posuvné měřítko, pásmo, ocelové měřítko, úhelník)

- pomůcky (tužka, lihový fix)

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška | 90 |
| Praktická zkouška – jednotlivé klíčové úseky | 690 |
| Praktická zkouška - ústní část | 90 |
| Změření vnitřních a venkovních průměrů potrubí a armatur, ruční zpracovávání a strojní obrábění kovových materiálů a plastů | 30 |
| Provedení rozebíratelných spojů podle zadání | 60 |
| Provedení nerozebíratelných spojů - pájení naměkko a natvrdo, provedení polyfúzního svařování, provedení svařování plamenem, provedení kovových lisovaných spojů | 120 |
| Provedení a upravení prostupů v konstrukci, provedení a upravení drážek pro rozvod potrubí v konstrukci | 30 |
| Připravení podmínek pro montáž potrubí, provedení montáže potrubí, připevnění potrubí ke konstrukci | 120 |
| Osazení zařízení a armatur otopných soustav, provedení tepelné izolace potrubí, armatur a tvarovek, provedení zkoušky těsnosti | 180 |
| Provedení výměny vadné části potrubí, provedení výměny poškozené části zařízení nebo armatury | 60 |
| Volba, použití a údržba nářadí a pomůcek pro montáž rozvodu topení | kontrola průběžně |
| Dodržování zásad BOZP a PO na pracovišti | kontrola průběžně |
| Nakládání s materiály a odpady | kontrola průběžně |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 10 - 14 hod. | 780 |