Teoretická část zkoušky (ověřováno formou testu – 12 otázek):

  - Napište číslo nařízení vlády, podle kterého musí majiel spalinových cest nechat odborně způsobilou osobu provádět kontrolu spalinovodů a spotřebičů paliv.

  - Uveďte číselné označení norem: a) všeobecné podmínky pro komíny

b) pro navrhování, provádění a připojování komínů a kouřovodů.

  - Vyjmenujte, kdy musí být provedena revizní kontrola spalinových cest.

  - Vyjmenujte jednotlivé součásti spalinové cesty.

  - Vyjádřete důležité limity vzdáleností hořlavých materiálu od jednotlivých částí spalinových cest.

  - Uveďte způsoby připojení vícero spotřebičů pro jednopodlažní objekt.

  - Uveďte způsoby připojení vícero spotřebičů pro vícepodlažní objekt.

  - Vypište způsoby regulace komínového tahu.

  - Popište způsob připojení spotřebiče paliv na komínové těleso (včetně průřezu, sklonu, otvoru a napojování).

  - Vyjmenujte kominické činnosti (podle SKČR).

  - Co musí obsahovat kontrolní zpráva.

  - Kdo může provádět kontroly spalinových cest.